Atbilde uz 23.04.2012. saņemto būvuzņēmēja informācijas pieprasījumu

par iepirkuma LU CFI 2012/11/ERAF „Tīrtelpu iekārtošana un ar to saistītā saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkā Rīgā, Ķengaraga ielā 8” nolikumu.

| Būvuzņēmēja jautājums | Pasūtītāja Iepirkuma komisijas atbilde |
| --- | --- |
| Kāds stikls (piemēram, rūdīts, laminēts, parastais un biezums) vai kāda stikla pakete ir paredzēta alumīnija stiklotajām konstrukcijām? | Alumīnija stiklotajām konstrukcijām ir paredzētas divu stiklu paketes. |