Piegādātāja jautājumi par LUCFI 2014/9/ESF 3.un 4.daļu 26.05.2014. un 
Iepirkumu komisijas atbildes

3.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli 1

| N. p.k. | Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids) | Dau-dzums | Piegādātāja jautājums | Iepirkumu komisijas atbilde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lab spoons nickel-stainless steel, L 9 in. (Sigma – Aldrich Z282774-1PAK vai ekvivalents) | 1 gab. | Nickel chromium steel. Single -ended. With PTFE-coated ends. Spoon spatula. Length 225 mm. Kods: 9220945. (http://www.wenk-labtec.com/) Vai šāda lāpstiņa tiks uzskatīta par ekvivalentu prasītajai? | Minētā lāpstiņa netiks uzskatīta par ekvivalentu prasītajai, jo lāpstiņai ir jābūt bez pārklājuma. |
| 5 | TLC Aluminum Sheets from EMD/Merck KGaA L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator (Sigma – Aldrich Z740226-25EA vai ekvivalents) | 360 gab. | Vai “silica gel 60 matrix” nozīmē, ka komplektā ir 60 gb. un nepieciešami tādi 6 komplekti? Vai arī tiek pieprasīti tādi 360 gb. komplekti? | “silica gel 60 matrix” raksturo plāksnīti – uz plāksnītes ir 60 elementi. Komplektā ir 25 plāksnītes. Skaitlis 360 nozīmē maksimālo plāksnīšu skaitu, kas līguma ietvaros varētu tikt nopirkts. |
| 8 | Capillary tubes, Made of AR®-glass. Thin-walled, open on one side. Length 80 mm, outer-Ø 1.35 mm, inner-Ø 0.95 mm (Carl-Roth 0820.1 vai ekvivalents) | 1000 gab. | Haematocrit capillary tubes Disposable capillaries for blood centrifugation tests, length 75 mm, outer diameter 1.42 mm - 1.68 mm, with heavy wall thickness and color-coded acc. to DIN 12 772, CE acc. IVD 98/79 EG.Type Plain , Colour blue. Kods: 6200639. (http://www.wenk-labtec.com/) Vai šādas caurulītes tiks uzskatītas par ekvivalentām prasītajai? | Minētās caurulītes netiks uzskatītas par ekvivalentām prasītajām. Caurulītēm ir jābūt ar prasītajiem izmēriem, jo tām ir jābūt savietojamām ar esošo Carl-Roth iekārtu. |
| 31 | Rotilabo-standard joint funnel assortiment (Carl-Roth 2080.1 vai ekvivalents) | 1 gab. | Carl-Roth katalogā tiek piedāvāts komplekts, kas sastāv no 3 dažāda izmēra piltuvēm. Kāda izmēra piltuves ir nepieciešamas? Varam piedāvāt: Powder funnels, PP Transparent. With short, wide stem. For transfer of powdered and granular substances. Rapid flow due to a steep 60° angle. Food-safe products according to EC Directive No. 10/2011. | Ir domātas Carl-Roth piltuves 2060.1, 2073.1 un 2075.1. Par ekvivalentām prasītajām tiks uzskatītas piltuves, izgatavotas no tā paša materiāla un ar izmēriem, kas neatšķiras vairāk kā par 10% no minētajām Carl-Roth piltuvēm. |

4.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli 2

| N. p.k. | Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids) | Dau-dzums | Piegādātāja jautājums | Iepirkumu komisijas atbilde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | High Precision Tweezers Style #55 Dumoxel® Anti-magnetic Stainless Steel tweezers, High Precision (http://www.2spi.com/catalog/ tweezers/t/style55 vai ekvivalents) | 3 gab. | Forceps, non-magnetic, 18/8 steel, extra fine, smooth tips, Length 105 mm, Type Straight. Kods: 9160130. (http://www.wenk-labtec.com/) Vai šāda pincete tiks uzskatīta par ekvivalentu prasītajai? | Par ekvivalentām prasītajām tiks uzskatītas pincetes, kuras atbilst pēc īpašībām un formas un kuru garums neatšķiras vairāk kā par 10% no prasībās minētajām 110mm garajām pincetēm. |
| 3 | Anti-magnetic Stainless Steel High Precision Tweezers (2spi.com kods 0S02P-XD vai ekvivalents) | 3 gab. | Stainless steel forceps of highest precision. Extremely fine tips, tempered. Suitable for electronics, microscopy and biology. Form: straight. Overall length: 120 mm. Kods: 21038. (http://www.wenk-labtec.com/) Vai šāda pincete tiks uzskatīta par ekvivalentu prasītajai? | Par ekvivalentām prasītajām tiks uzskatītas pincetes, kuras atbilst pēc īpašībām un formas un kuru garums neatšķiras vairāk kā par 10% no prasībās minētajām 120mm garajām pincetēm. |
| 4 | PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem 0.45 (μm) Membrānas Ø =15 (mm) (Carlroth KC94.1 vai ekvivalents) | 300 gab. | KC94.1: 0.20 (μm) poru izmērs? | Izlabota tehniska kļūme prasībās: PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem 0.20 (μm) Membrānas Ø =15 (mm) (Carlroth KC94.1 vai ekvivalents) |
| 5 | PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem 0.45 (μm) Mebrānas Ø =13 (mm) (Carlroth KC95.1 vai ekvivalents) | 200 gab. | KC95.1: diametrs ir 15 mm ? | Izlabota tehniska kļūme prasībās: PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem 0.45 (μm) Mebrānas Ø =15 (mm) (Carlroth KC95.1 vai ekvivalents) |
| 24 | Kvarca kivete krāsvielu lāzeru vielu mērījumiem (visas četras puses caurspīdīgas). Iekšējais izmērs 10x0.5 mm. Ārējais izmērs 12.5x12.5x(35-50). Ar PTFE korķi. | 2 gab. | Vai nepieciešama kivete absorbcijas mērīšanai? Varbūt, ir kāds piemērs, no kāda kataloga? | Piemēram: http://www.starnacells.com/ DLC-28.05F-Q-10 |
| 25 | Kvarca kivete fosforiscences mērījumiem (visas četras puses caurspīdīgas). Iekšējais izmērs 10x2 mm. Ārējais izmērs 12.5x12.5x(35-50). Ar uzskrūvējamu korķi. (Thorlabs CV10Q700FS vai ekvivalents) | 2 gab. | Thorlabs nepiedāvā kivetes ar uzskrūvējamu korķi. Varbūt, ir kāds piemērs, no kāda kataloga? | Izlabota tehniska kļūme prasībās: Nevis Thorlabs, bet, http://www.starnacells.com/ 18-Q-10-GL14-C vai ekvivalents. |