Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/1

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

| Iepirkuma priekšmets | Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls | Informā-cijas ievie-tošanas datums | Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš | Iesnieg- to piedā-vājumu skaits | Līguma izpildītājs | Lēmuma pieņemšanas datums | Līguma termiņš | Līgum- cena, bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gāzu un reduktoru piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkums ir sadalīts 3 daļās: 1.daļa: Gāzes (1); 2.daļa: Gāzes (2); 3.daļa: Reduktori. Paredzamais līguma termiņš: 24 mēneši. CPV kods: 24100000-5. | Lielāka vai vienāda ar 4000 euro, bet mazāka par 42000 euro | 09.02. 2015. | 20.02. 2015. 10:00 |  |  |  |  |  |

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

1. pielikums

iepirkuma LU CFI 2015/1 „Gāzu un reduktoru piegāde” Uzaicinājumam

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN VĒRTĒŠANA

1. Piedāvājuma iesniegšana:

1.1. Iepirkums ir sadalīts 3 daļās. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. Piedāvājums jāiesniedz par visu daļas apjomu.

1.2. Piedāvājums sastāv no:

Pieteikuma-Tehniskā-Finanšu piedāvājuma (atbilstoši Uzaicinājuma pielikumā Nr.2 dotajai formai).

1.3. Piedāvājumu var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, vai nogādājot to ar kurjerpastu vai personīgi minētajā adresē 2.stāvā sekretariātā vai 247.telpā darba dienās no 8.30 līdz 17.00. Piedāvājumu var iesniegt arī pa e-pastu vai faksu, oriģinālu iesniedzot vēlāk.

2. Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana:

2.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst tehniskajām prasībām.

2.2. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

2.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2.2.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.

2.3. Punktos 2.2.1. un 2.2.2. minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā punktos 2.2.1. un 2.2.2. minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

2.3.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par punktā 2.2.1. minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par punktā 2.2.2. minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

2.3.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas punktā 2.2. noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

2.4. Atkarībā no atbilstoši 2.3.1. punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

2.4.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

2.4.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

2.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar punktu 2.2. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

2.6. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju punktā 2.5. minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam punktā 2.5. minēto lēmumu.

2.7. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

2.8. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

2.9. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

2.10. Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

AIZPILDA PRETENDENTS

2. pielikums

iepirkuma LU CFI 2015/1 „Gāzu un reduktoru piegāde” Uzaicinājumam

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________

Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________

Jurid. adrese  __________________________________________________________

Faktiskā adrese _________________________________________________________

Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________

Konta Nr./banka/bankas kods _____________________/ _______________/ ________

PIETEIKUMS

Vēlamies piedalīties iepirkumā LU CFI 2015/1 „Gāzu un reduktoru piegāde” un ar šo apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

## 1. Nenodefinētās prasības un preču zīmes

Ja tehniskajās specifikācijās kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja preces ar specificēto kvalitāti nav pārdošanā, jāpiedāvā augstākas kvalitātes preces. Ja ir minētas preču zīmes vai ražotāji, tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti, ja specifikācijās nav norādīts citādi.

2. Minimālās tehniskās prasības

Visiem piedāvātajiem gāzu baloniem ir jābūt savietojamiem (jābūt atbilstošai izejas vītnei vai jābūt aprīkotiem ar sertificētām pārejām) ar pasūtītāja rīcībā esošajiem gāzu balonu reduktoriem, kuru ieejas vītnes atbilst DIN 477 standartam (Nr.1 – ūdeņradim, Nr.6 – skābeklim un Nr.10 – argonam, hēlijam, gaisam un slāpeklim).

1.daļa: Gāzes (1)

| N. p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvājums (aizpilda pretendents) | Cena bez PVN, EUR | Summa bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids) | Dau-dzums |  |  |  |
| 1 | Slāpeklis, industriālais, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 16 gab. |  |  |  |
| 2 | Slāpeklis 5.0, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 4 gab. |  |  |  |
| 3 | Slāpeklis 6.0, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 2 gab. |  |  |  |
| 4 | Slāpeklis, industriālais, 20L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 16 gab. |  |  |  |
| 5 | Slāpeklis 5.0, 10L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 4 gab. |  |  |  |
| 6 | Slāpeklis 6.0, 10L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 2 gab. |  |  |  |
| 7 | Argons, industriālais, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 4 gab. |  |  |  |
| 8 | Argons 5.0, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 2 gab. |  |  |  |
| 9 | Argons, industriālais, 20L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 8 gab. |  |  |  |
| 10 | Argons 5.0, 10L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 4 gab. |  |  |  |
| 11 | Hēlijs, industriālais, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 2 gab. |  |  |  |
| 12 | Hēlijs 5.0, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 2 gab. |  |  |  |
| 13 | Hēlijs, industriālais, 20L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 2 gab. |  |  |  |
| 14 | Hēlijs 5.0, 10L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 2 gab. |  |  |  |
| 15 | Sintētiskais Gaiss, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 6 gab. |  |  |  |
| 16 | Ūdeņradis, industriālais, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.1 | 4 gab. |  |  |  |
| 17 | Ūdeņradis 5.0, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.1 | 4 gab. |  |  |  |
| 18 | Ūdeņradis 6.0, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.1 | 2 gab. |  |  |  |
| 19 | Ūdeņradis, industriālais, 20L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.1 | 4 gab. |  |  |  |
| 20 | Ūdeņradis 5.0, 10L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.1 | 4 gab. |  |  |  |
| 21 | Skābeklis, industriālais, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.6 | 16 gab. |  |  |  |
| 22 | Skābeklis 5.0, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.6 | 4 gab. |  |  |  |
| 23 | Skābeklis, industriālais, 20L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.6 | 16 gab. |  |  |  |
| 24 | Skābeklis 5.0, 10L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.6 | 4 gab. |  |  |  |
| 25 | CO2, bez dziļumcaurules, industriālais, 50L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.6 | 4 gab. |  |  |  |
| 26 | CO2, bez dziļumcaurules, industriālais, 20L/200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.6 | 8 gab. |  |  |  |
| 27 | FORMIER 10 (N2 90%, H2 10%), 5.0, 50L/ 200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.1 | 2 gab. |  |  |  |
| 28 | VARIGON H5 (Ar 95%, H2 5%), 5.0, 50L/ 200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.1 | 4 gab. |  |  |  |
| 29 | AGA MIX 20 (Ar 80%, CO2 20%), 20L/ 200bar, balona izejas vītne: DIN477 Nr.10 | 8 gab. |  |  |  |
| 30 | Speciālo balonu noma, 12 mēneši | 90 gab. |  |  |  |
| 33 | Industriālo balonu noma, 12 mēneši | 90 gab. |  |  |  |
| 36 | Gāzu balonu piegāde | 160 gab. |  |  |  |
|  |  |  | 1.daļa kopā, bez PVN, EUR |  |  |
|  |  |  | 21% PVN, EUR |  |  |
|  |  |  | 1.daļa kopā, ar 21% PVN, EUR |  |  |

2.daļa: Gāzes (2)

| N. p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvājums (aizpilda pretendents) | Cena bez PVN, EUR | Summa bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids) | Dau-dzums |  |  |  |
| 1 | Hēlijs+Fluors (Hēlijs 90%, F2 10%), 10L | 2 gab. |  |  |  |
| 2 | ArFNe (0.2% F, 3.75% Ar, 96.05% Ne), 10L | 2 gab. |  |  |  |
| 3 | KrFNe (0.2% F, 1.25% Kr, 98.55% Ne), 10L | 2 gab. |  |  |  |
| 4 | HeF (0.17% F, 99.83% He), 10L | 2 gab. |  |  |  |
|  |  |  | 2.daļa kopā, bez PVN, EUR |  |
|  |  |  | 21% PVN, EUR |  |
|  |  |  | 2.daļa kopā, ar 21% PVN, EUR |  |

3.daļa: Reduktori

| N. p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvājums (aizpilda pretendents) | Cena bez PVN, EUR | Summa bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids) | Dau-dzums |  |  |  |
| 1 | Gāzes balonu spiediena reduktors industriālajam argonam un slāpeklim Ieejas spiediens: vismaz 200 bar. Izejas spiediens: 0-10 bar. Aprīkots ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai. Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.10. Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli. | 2 gab. |  |  |  |
| 2 | Gāzes balonu spiediena reduktors industriālajam skābeklim. Ieejas spiediens: vismaz 200 bar. Izejas spiediens: 0-10 bar. Aprīkots ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai. Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.6. Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli. | 2 gab. |  |  |  |
| 3 | Gāzes balonu spiediena reduktors industriālajam oglekļa dioksīdam. Ieejas spiediens: vismaz 200 bar. Izejas spiediens: 0-10 bar. Aprīkots ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai. Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.6. Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli. | 2 gab. |  |  |  |
| 4 | Gāzes balonu spiediena reduktors industriālajam gāzu balonam ūdeņradim. Ieejas spiediens: vismaz 200 bar. Izejas spiediens: 0-10 bar. Aprīkots ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai. Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.1. Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli. | 2 gab. |  |  |  |
| 5 | Gāzes balonu spiediena reduktors speciālajam gāzu balonam, argonam un slāpeklim Ieejas spiediens: vismaz 200 bar. Izejas spiediens: 0-10 bar. Aprīkots ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai. Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.10. Izejas savienojums ar iekšējo vītni 1/4" NPT. | 2 gab. |  |  |  |
|  |  |  | 3.daļa kopā, bez PVN, EUR |  |
|  |  |  | 21% PVN, EUR |  |
|  |  |  | 3.daļa kopā, ar 21% PVN, EUR |  |

# 3. Preču piegādes nosacījumi

3.1. Preces jāpiegādā LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā.

3.2. Paredzētais Līguma darbības laiks ir 24 mēneši vai līdz brīdim, kad preču piegāde ir veikta par visu līguma summu, ja tas notiek ātrāk par 24 mēnešiem.

3.3. Preču piegāde ir paredzēta partijās, pēc pasūtītāja pieprasījuma. 
Piegādes laiks: 	1.daļai:		24 stundu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas;

2.daļai: 	3 mēnešu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas;

3.daļai: 	1 mēneša laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

3.4. Norēķināšanās ir paredzēta kā pēcapmaksa par piegādātajām precēm, 15 dienu laikā pēc preču partijas saņemšanas.

3.5. Ailē „Daudzums” pozīcijām norādītais aptuvenais iegādes daudzums kalpo tikai līgumcenas noteikšanai un nav saistošs līguma izpildē, faktiskais iegādes daudzums pa pozīcijām būs atkarīgs no pasūtītāja vajadzībām un finansiālajām iespējām un var būt gan lielāks, gan mazāks par ailē „Daudzums” norādīto.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   		/paraksts/

____________________2015. gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

iepirkuma LU CFI 2015/1 „Gāzu un reduktoru piegāde” Uzaicinājumam

## Līgums (projekts)

Rīgā, 2015. gada __. _________

| LU Cietvielu fizikas institūta līgumu uzskaites Nr. 2015/1-<daļas numurs> Iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2015/1 | līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā LU CFI), turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Andra Šternberga personā, no vienas puses,

un ________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās ______________________ ___________________ personā, no otras puses,

turpmāk katrs atsevišķi saukts Puse un abi kopā saukti Puses,

pamatojoties uz _______________________ piedāvājumu un LU CFI iepirkumu komisijas lēmumu par iepirkuma Nr. LU CFI 2015/1 „Gāzu un reduktoru piegāde” ___.daļu,

noslēdz šādu Līgumu:

# 1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk ____________________________________  atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - Prece).

# 1.2. Līguma summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta Prece, un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir _______ EUR (summa vārdiem), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) _______ EUR (summa vārdiem), turpmāk šā Līguma tekstā saukta Līgumcena.

# 1.3. Līguma darbības laiks ir 24 mēneši vai līdz brīdim, kad Preču piegāde ir veikta par visu Līguma summu, ja tas notiek ātrāk par 24 mēnešiem.

# 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

2.1. Prece Pasūtītājam tiek piegādāta Rīgā, Ķengaraga ielā 8, LU CFI telpās.

2.2. Preču piegāde ir paredzēta partijās, pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Piegādes laiks: 1. daļai – 24 stundu laikā (2. daļai – 3 mēnešu laikā un 3. daļai – 1 mēneša laikā) pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

2.3. Apmaksas veids – pēcapmaksa par piegādātajām Precēm, 15 dienu laikā pēc Preču partijas saņemšanas.

2.4. Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un cenas” ailē „Daudzums” ir norādīts aptuvenais Preču iegādes daudzums, faktiskais iegādes daudzums var atšķirties no tur norādītā.

# 3. Citi noteikumi

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par Preces piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja puse pēc pirmā otras puses pieprasījuma, maksā otrai pusei līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja. Līguma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija un cenas” ir tā neatņemama sastāvdaļa.

3.3. Pasūtītājs par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā nozīmē _______________, tālrunis ___________, e-pasts _________________. Atbildīgā persona pa e-pastu veic Preču partiju pasūtījumus, paraksta Preču pavadzīmes.

3.4. Piegādātājs par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā nozīmē ________________, tālrunis _____________, e-pasts: _______________.

3.5. Grozījumus Līgumā izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

# 4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts |  |
| Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | Juridiskā adrese: |
|  | Biroja adrese: |
| PVN reģ.Nr. LV90002124925 | PVN reģ.Nr.: |
| Norēķinu konts: LV74TREL9150219005000 Banka: Valsts kase | Norēķinu konts: Banka: |
| Bankas kods: TRELLV22 | Bankas kods: |
| Pircējs: | Pārdevējs: |
| ______________________ paraksts Z.v. | ______________________ paraksts Z.v. |

1. pielikums

Līgumam Nr. 2015/1-  „___________________________________”

Tehniskā specifikācija un cenas

(Šeit tiek ievietota Tehniskā un Finanšu piedāvājuma tabula no Pārdevēja piedāvājuma atbilstošajai iepirkuma daļai)

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts Z.v. | _____________________ paraksts Z.v. |