**Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/47**

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls | Informā-cijas ievie-tošanas datums | Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš | Iesnieg- to piedā-vājumu skaits | Līguma izpildītājs | Lēmuma pieņemšanas datums | Līguma termiņš | Līgum- cena, bez PVN, EUR |
| Materiāli tīrtelpām atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.  Paredzamais līguma termiņš: 4 mēneši.  CPV kods: 18400000-3. | Lielāka vai vienāda ar 4 000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro | 04.12. 2015. | 15.12. 2015.  10:00 |  |  |  |  |  |

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: [Janis.Pinnis@cfi.lu.lv](mailto:Janis.Pinnis@cfi.lu.lv)

1. pielikums

iepirkuma LU CFI 2015/47 „Materiāli tīrtelpām” Uzaicinājumam

**PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN VĒRTĒŠANA**

**1. Piedāvājuma iesniegšana:**

1.1. Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

1.2. Piedāvājums sastāv no:

Pieteikuma-Tehniskā-Finanšu piedāvājuma (atbilstoši Uzaicinājuma pielikumā Nr.2 dotajai formai).

1.3. Piedāvājumu var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, vai nogādājot to ar kurjerpastu vai personīgi minētajā adresē 2.stāvā sekretariātā vai 247.telpā darba dienās no 8.30 līdz 17.00. Piedāvājumu var iesniegt arī pa e-pastu vai faksu, oriģinālu iesniedzot vēlāk.

**2. Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana:**

2.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst tehniskajām prasībām.

2.2. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

2.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2.2.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;

2.2.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi punktos 2.2.1. un 2.2.2. minētie nosacījumi.

2.3. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar punktu 2.2., pasūtītājs:

2.3.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par punktā 2.2.1. minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par punktā 2.2.2. minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un punktā 2.2.3. minēto personu piekrišanu;

2.3.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un punktā 2.2.3. minēto personu neattiecas punktā 2.2. noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

2.4. Atkarībā no atbilstoši 2.3.1. punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

2.4.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un punktā 2.2.3. minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

2.4.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai punktā 2.2.3. minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un punktā 2.2.3. minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

2.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar punktu 2.2. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

2.6. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju punktā 2.5. minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam punktā 2.5. minēto lēmumu.

2.7. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

2.8. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

2.9. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

2.10. Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma [67.1](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p67.1#p67.1) panta noteikumus.

***AIZPILDA PRETENDENTS***

2. pielikums

iepirkuma LU CFI 2015/47 „Materiāli tīrtelpām” Uzaicinājumam

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PVN maksātāja Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jurid. adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Faktiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis/fakss/e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Konta Nr./banka/bankas kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_

**PIETEIKUMS**

Vēlamies piedalīties iepirkumā LU CFI 2015/47 „Materiāli tīrtelpām” un ar šo apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. p.k. | Pasūtītāja prasības | | Piedāvājums  (aizpilda pretendents) | Cena bez PVN, EUR | Summa bez PVN, EUR |
| Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids) | Dau-dzums |
| 1 | Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām, lielums M, piemēram DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff) vai ekvivalenti | 25 gab. |  |  |  |
| 2 | Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām, lielums L, piemēram DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff) vai ekvivalenti | 75 gab. |  |  |  |
| 3 | Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām, lielums XL, piemēram DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff) vai ekvivalenti | 100 gab. |  |  |  |
| 4 | Tīrtelpu ISO Class 8 kombinezoni ar kapuci, lielums XL, piemēram DuPont™ Tyvek® Dual - Hooded Coverall vai ekvivalenti | 25 gab. |  |  |  |
| 5 | Sejas maska, 3-kārtu, ar integrētu aizsargstiklu, izmantojama tīrtelpās, piemēram Face Mask Sterile with Visor and Earloops, Pack size: 25 individually packed masks <http://www.cleanroomshop.com/products/62-face-mask-sterile-with-visor-and-earloops.aspx> vai ekvivalentas | 250 gab. jeb 10 ie-pakojumi |  |  |  |
| 6 | Vienreiz lietojamās cepurītes, izmantojamas tīrtelpās, zilas, iepakojumā 100 gab., piemēram Mob Cap Blue, kods BC1 <http://www.cleanroomshop.com/products/14-mob-cap-blue.aspx> vai ekvivalentas | 2000 gab. jeb 20 iepako-jumi |  |  |  |
| 7 | Bahilas, velkamas virs apaviem, zilas, 41cm | 2000 pāri. |  |  |  |
| 8 | Cimdi nitrila, bez pulvera, zili, lielums M, iepakojumā 100 gab., izmantojami tīrtelpās | 300 gab. jeb 3 ie-pakojumi |  |  |  |
| 9 | Cimdi nitrila, bez pulvera, zili, lielums L, iepakojumā 100 gab., izmantojami tīrtelpās | 1400 gab. jeb 14 ie-pakojumi |  |  |  |
| 10 | Cimdi nitrila, bez pulvera, zili, lielums XL, iepakojumā 100 gab., izmantojami tīrtelpās | 300 gab. jeb 3 ie-pakojumi |  |  |  |
| 11 | Lupatiņas - sausas salvetes, lipīgas, paredzētas sausai putekļu noņemšanai no virsmām, piemēram I-Tack Dry Wipes 610X370, Pack size: 50 <http://www.cleanroomshop.com/category/81-i-tack-wipes.aspx> vai ekvivalentas | 500 gab. jeb 10 ie-pakojumi. |  |  |  |
| 12 | Paklājiņi, balti, savietojami ar turētāju MLSTMF3, piemēram Multi Layer Sticky / Tacky Mats - Medium (Case) - White, 30 sheets per mat with 8 mats per case, 460 x 1140mm, <http://www.cleanroomshop.com/products/160-multi-layer-sticky-tacky-mats-medium-case-white.aspx> vai ekvivalenti | 2 400 lok-snes jeb 10 iepa-kojumi |  |  |  |
| 13 | Tīrtelpu A5 līniju piezīmju grāmata ar spirāli, piemēram A5 Cleanroom Lined Spiral Note Book, Pack of 10 notebooks, 50 sheets per notebook,  <http://www.cleanroomshop.com/products/33-a5-cleanroom-lined-spiral-note-book.aspx>, vai ekvivalentas | 40 gab. jeb 4 iepa-kojumi |  |  |  |
|  |  |  | Kopā, bez PVN, EUR | |  |
|  |  |  | 21% PVN, EUR | |  |
|  |  |  | Kopā, ar 21% PVN, EUR | |  |

# Līguma darbības laiks ir 4 mēneši vai līdz brīdim, kad ir veikta visu līgumā paredzēto preču piegāde, ja tas notiek ātrāk par 4 mēnešiem; norēķināšanās ir paredzēta kā pēcapmaksa par piegādātajām precēm, 15 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

iepirkuma LU CFI 2015/47 „Materiāli tīrtelpām” Uzaicinājumam

## Līgums (projekts)

Rīgā, 2015. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| LU Cietvielu fizikas institūta  līgumu uzskaites Nr. 2015/47  Iepirkuma identifikācijas Nr. **LU CFI 2015/47** | līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts** (turpmāk tekstā LU CFI)**,** turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, tās direktora Andra Šternberga personā, no vienas puses,

un **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, turpmāk tekstā – **Piegādātājs**, tās **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** personā, no otras puses,

turpmāk katrs atsevišķi saukts **Puse** un abi kopā saukti **Puses**,

pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ piedāvājumu un LU CFI iepirkumu komisijas lēmumu par iepirkumu Nr. LU CFI 2015/47 „Materiāli tīrtelpām”,

noslēdz šādu **Līgumu**:

**1. Līguma priekšmets**

1.1. **Piegādātājs** pārdod, bet **Pasūtītājs** pērk Materiālus tīrtelpām atbilstoši šī **Līguma** 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai un cenai (turpmāk tekstā - **Prece**).

1.2. **Līguma** summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta **Prece,** un visus citus ar **Līguma** izpildi saistītos izdevumus, ir \_\_\_\_\_\_\_ EUR (*summa vārdiem*), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) \_\_\_\_\_\_\_ EUR (*summa vārdiem*), turpmāk šā **Līguma** tekstā saukta **Līgumcena**.

1.3. **Līguma** darbības laiks ir 4 mēneši, skaitot no **Līguma** noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad ir veikta visu **Līgumā** paredzēto **Preču** piegāde, ja tas notiek ātrāk par 4 mēnešiem.

**2. Piegādes nosacījumi un apmaksas kārtība**

2.1. **Prece Pasūtītājam** tiek piegādāta Rīgā, Ķengaraga ielā 8, LU CFI telpās. Piegāde ir bez papildus maksas.

2.2. Apmaksas veids – pēcapmaksa par piegādātajām **Precēm**, 15 dienu laikā pēc **Preču** saņemšanas.

**3. Citi noteikumi**

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par **Preces** piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja **Puse** pēc pirmā otras **Puses** pieprasījuma, maksā otrai **Pusei** līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no **Līguma** saistību izpildes.

3.2. **Līgums** sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, viens pie **Piegādātāja**. **Līguma** 1.pielikums „Tehniskā specifikācija un cenas” ir tā neatņemama sastāvdaļa.

3.3. **Pasūtītājs** par atbildīgo personu šī **Līguma** izpildes laikā nozīmē \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Atbildīgā persona pieņem **Preces**, paraksta **Preču** pavadzīmes.

3.4. **Piegādātājs** par atbildīgo personu šī **Līguma** izpildes laikā nozīmē \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.5. Grozījumus **Līgumā** izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma [67.1](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p67.1#p67.1) panta noteikumus.

**4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | Piegādātājs: | |
| Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts |  | |
| Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | Juridiskā adrese: | |
|  | Biroja adrese: | |
| PVN reģ.Nr. LV90002124925 | PVN reģ.Nr.: | |
| Norēķinu konts: LV74TREL9150219005000  Banka: Valsts kase | Norēķinu konts:  Banka: | |
| Bankas kods: TRELLV22 | Bankas kods: | |
| **Pasūtītājs:** | **Piegādātājs:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts Z.v. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts Z.v. |

1. pielikums

Līgumam Nr. 2015/47 „Materiāli tīrtelpām”

Tehniskā specifikācija un cenas

(Šeit tiks ievietota Tehniskā un Finanšu piedāvājuma tabula no Piegādātāja piedāvājuma)

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | Piegādātājs: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts Z.v. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts Z.v. |