APSTIPRINĀTS

LUCFI iepirkumu komisijas 2016. gada 23.oktobra sēdē

protokols Nr. LUCFI 2016/15

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________

A.Krūmiņš

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta

Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2016/15

„ Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI vajadzībām”

NOLIKUMS

Iepirkums tiek veikts PIL 8.2 panta kārtībā

Rīga, 2016.gads

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LUCFI 2016/15

  - PASŪTĪTĀJS

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā – LU CFI) |
| --- | --- |
| Adrese | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija |
| Reģ. Nr. | LV90002124925 |
| Tālruņa Nr. | +371 67187816 |
| Faksa Nr. | +371 67132778 |
| e-pasta adrese | ISSP@cfi.lu.lv |
| Mājas lapas adrese | www.cfi.lu.lv |
| Kontaktpersona | Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Gints Rieksts |
| Tālruņa Nr. | +371 22300131; +37129404742 |
| Faksa Nr. | +371 67132778 |
| e-pasta adrese | gints.rieksts@lu.lv janis.klavins@cfi.lu.lv |
| Darba laiks | 8:30-17:00 |

  - Iepirkuma priekšmets.

    - Iepirkuma priekšmets- Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI vajadzībām, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) (skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām

      - Iepirkuma priekšmeta 1 (pirmā) daļa- Ķīmikāliju un inventāra piegāde pētniecības vajadzībām

      - Iepirkuma priekšmeta 2 (otrā) daļa- TEM un Optikas aprīkojuma/ inventāra piegāde

    - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24000000-4 Ķīmiskie produkti.

Papildus CPV Kods: 38000000-5; Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).; 33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.; 18000000-9 Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri.

    - Pretendents par katru iepirkuma priekšmeta daļu iesniedz atsevišķu piedāvājumu vai par abām iepirkuma priekšmeta daļām vienu kopēju. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Līguma piegādes vieta – Latvija, Rīga, Ķengaraga iela 8.

  - Termiņi

| Aktivitāte | Laiks un datums |
| --- | --- |
| Pēdējais termiņš piedāvājuma iesniegšanai (līdz šeit norādītajam laikam piedāvājumam jābūt saņemtam punktā 1.11 norādītajā Pasūtītāja telpā) | Ne vēlāk kā līdz 05.12.2016. plkst.10:00 |
| Paziņojuma par iepirkuma rezultātiem nosūtīšana | 08.12.2016. (orientējoši) |
| Līguma noslēgšana | 09.12.2016. (orientējoši) |
| Līguma izpildes piegādes gala termiņš | 5 (piecas) darba dienas , bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2016. |

1.6. Iepirkuma metode un likumiskais pamatojums. Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „A” daļas pakalpojumu iepirkums (pakalpojumu kategorija 12). Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” (PIL) 8.2 panta kārtībā. Jebkurš iepirkuma nosacījums, kas nav minēts Nolikumā, izpildāms atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam.

1.7. Iepirkumu komisija. Iepirkumu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta iepirkumu komisija (turpmāk tekstā arī Komisija).

1.8. Nolikuma saņemšana. Pretendenti ar nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt no LU CFI mājas lapaswww.cfi.lu.lv sadaļas „Iepirkumi”.

1.9. Papildus informācijas sniegšana.

1.9.1.	Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz laikus pa pastu uz adresi „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts” Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063 vai pa faksu +371 67132778 vai pa e-pastu gints.rieksts@lu.lv.

1.9.2.	Pasūtītājs sniedz papildu informāciju saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 30.panta "Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšana un papildu informācijas sniegšana" regulējumu.

1.9.3.	Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem savā mājas lapāwww.cfi.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”. Pretendentiem ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta LU CFI mājas lapā www.cfi.lu.lv,sadaļā „Iepirkumi” sakarā ar šo iepirkumu.

1.10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks.

1.10.1.Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz nolikuma 1.5. punktā noteiktajam datumam un laikam LU CFI Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 8:30 līdz 17:00. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski.

1.10.2. Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (pasta vai kurjera pakalpojumus), tas ir atbildīgs par tā piegādi līdz piedāvājuma iesniegšanas vietai līdz nolikumā noteiktā termiņa beigām.

1.10.3.Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, tiks noraidīti (piedāvājumi tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam).

1.10.4.Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumus vai arī nosūtot atsaukumu vai piedāvājuma grozījumus pa pastu (vai kurjerpastu). Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā.

1.10.5.Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

1.10.6.Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:

1.10.6.1	tam ir skaidras un saprotamas tā tiesības un pienākumi;

1.10.6.2	tas ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīst to par pareizu un atbilstošu;

1.10.6.3	tam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets un tehniskās specifikācijas;

      - piekrīt sniegt iepirkuma nolikumā noteiktos pakalpojumus.

    - Piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopā vai par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

1.11.	Preces piegādes termiņš un vieta: ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja pasūtījuma izdarīšanas dienas, Rīgā.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Kopējā plānotā iepirkuma priekšmetu līgumcena (abām iepirkumu priekšmeta daļām): līdz EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un nulle euro centi) bez PVN.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, pa faksu, elektronisko pastu, vai pa tālruni.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

      - Pasūtītājs;

      - Pretendents

      - Iepirkuma nosaukums un iepirkuma priekšmeta daļa;

      - Pretendenta kontaktinformācija, t.sk., tel., e-pasts, fakss un kontaktpersona.

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 1 (viena) kopija (ar norādi “Kopija”) un 1 (viena) Piedāvājuma kopija elektroniskā formā (word formātā) USB zibatmiņā.

    - Pretendenta piedāvājums sastāv no:

      - Pretendenta pieteikuma (1.pielikums);

      - Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem;

      - Tehniskā piedāvājuma (2.pielikums);

      - Finanšu piedāvājuma (3.pielikums).

    - Pretendenta piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotam atbilstoši nolikuma 1.16.1. apakšpunkta prasībām noformētā aploksnē. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona;

    - Pretendenta piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināti tulkojumi latviešu valodā;

    - iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

    - Pretendenta piedāvājumā iekļautos dokumentus, tajā skaitā arī pretendenta pieteikumu (1.pielikums),paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājuma oriģinālu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru (kopiju).

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (1.pielikums) jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

    - Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem.

    - Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

- KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

  - Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Nolikuma 1. pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

| Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam piegādāt nolikuma prasībām atbilstošas Preces. | Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai. |
| Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| Ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | 2.3.3.Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma “Pieteikuma veidlapa” sadaļā “Apakšuzņēmējam nododamo darbu saraksts” ir jāietver personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Līguma izpildē. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 2.2.2. un 2.3.2. punktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība, vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Līguma izpildei.

  - Pretendenti, kuri neatbildīs šī nolikuma 2.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

- PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1.Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

3.1.1.Tehniskais piedāvājumus, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām;

3.2.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai (3.pielikums). Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LV normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

3.3.Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai Preču cenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

- PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA

4.1.Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktā minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi).

4.2. Lai konstatētu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto apstākļu dēļ (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ) Pasūtītājs veiks pretendentu pārbaudi atbilstoši PIL 8.2 panta 7.daļā noteiktajai kārtībai.

4.3. Atkarībā no PIL 8.2 panta 7.daļā veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai)nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.3.2. informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

5.1.Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts.

5.2.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:

5.2.1.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā 1.16.1. punktā norādītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja Komisija konstatē būtiskas neatbilstības Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām, kas ietekmē iespēju izvērtēt Pretendenta Piedāvājumu, Pretendents tiek noraidīts un Iepirkumu komisija Piedāvājumu tālāk nevērtē.

5.2.2.Iepirkuma komisija veic Pretendentu atbilstības pārbaudi nolikuma 2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic nolikuma 2.punktā noteikto kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma 2.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām  kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.3.Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām (nolikuma 3.punkts un 2.pielikums). Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām,Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.4.Iepirkuma komisija veic pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (nolikuma 3.punkts un 3.pielikums). Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.4.1.Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

5.2.4.2.Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

5.3.Iepirkuma komisija izvēlas katrā iepirkuma priekšmeta daļā piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām. Iepirkumu komisija vērtējot zemāko cenu, vērtē un salīdzina visu iesniegto pretnedentu iesniegto cenu kopā bez PVN par 1 (vienu) vienību (minimālais daudzums).

5.4.Ja vairāku pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, tad Iepirkuma komisija rīkos izlozi starp šiem pretendentiem.

5.5.Komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar nolikuma 4.punktā noteikto (atbilstoši PIL 8.2 panta piektajai daļai).

5.6.Triju darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arīsavā mājas lapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma komisijas lēmumam.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

6.1.1.pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;

6.1.2.pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

6.1.3.gadījumā, ja pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, un uz kuru neattiecas nolikuma 4.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

6.1.4.jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

6.1.5.izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 4.3.2. punktā noteikto izziņu.

6.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1.nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

6.2.2.nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

6.2.3.pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo nolikumu;

6.2.4.vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1.Pretendenta tiesības:

7.1.1.pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

7.1.2.iesniegt piedāvājumu iepirkumā;

7.1.3.pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.2.Pretendenta pienākumi:

7.2.1.sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām;

7.2.2.sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

7.2.3.sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

7.2.4.segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

8.1.Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

8.2.Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pretendentiem, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu. Iepirkuma līgumā ir iespējams veikt tikai tādus grozījumus, kas nepasliktina Pasūtītāja stāvokli, vai kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu Nolikumā noteikto piegādes veiksmīgu izpildi sakarā ar izmaiņām spēkā esošajos normatīvajos aktos, vai sakarā ar apstākļiem, kas nav atkarīgi no Pasūtītāja un iepirkuma uzvarētāja un kuri tieši ietekmē piegādes izpildi. Iepirkuma līguma grozījumu nepieciešamības gadījumā ir jāievēro Publiskā iepirkuma likuma 67.1 panta "Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana" noteiktā kārtība un nosacījumi.

8.3.Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

8.4.Iepirkuma līguma projekts ietverts šī nolikuma 4.pielikumā.

8.5.Ja iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu.

8.6.Saskaņā ar 8.2 panta divpadsmito daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto iepirkuma līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8.7.Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

AIZPILDA PRETENDENTS

1.pielikums

1.1.pielikums

| PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts |
| --- |
| Iepirkums Nr.: LU CFI 2016/15 | _______________________________ /Datums/ |

Iepirkuma nosaukums: „ Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI vajadzībām”

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DAĻA: _____.daļa- ___________________________(daļas nosaukums).

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU CFI organizētajā iepirkumā „ Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LUCFI 2016/15);

2) esam iepazinušies ar visām nolikumā izvirzītajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU CFI organizētā iepirkuma „ Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LUCFI 2016/15) nolikumu un pilnībā atbilstam visām nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz pretendentu;

4) piedāvājuma izmaksās ir iekļauti visi ar piegādes izpildi un piegādes nodošanu saistītie riski un izdevumi, arī tos kurus pretendents nav izvērtējis vai pamanījis iesniedzot piedāvājumu Pasūtītājam.

5) Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

6) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

7.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā: _________________ .

7.2. katra piegādātāja atbildības apjoms:__________________________________ .

7.3. katra piegādātāja nosaukums un tā pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts:___________________________________________________________ .

Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Jurid.adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Reģ.Nr |  |
| PVN maksātāja Nr. |  |
| Banka, kods un konta numurs |  |
| Tālrunis |  |
| Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |
| Interneta adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr. un e-pasts |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pilnvarotās personas paraksts |  |

AIZPILDA PRETENDENTS

1.pielikums

1.2. pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJAM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Izpildei nododamie darbi | Līdzatbildība par Līguma izpildi |
| --- | --- | --- |

Pretendenta pilnvarotā persona:

____________________________________               ___________________

/vārds, uzvārds/ 							  /amats/       							/paraksts/

______________, 2016.gada ___.________________

/vieta/									/datums/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma

I. daļa. Ķīmikāliju un inventāra piegāde pētniecības vajadzībām

| N. p.k. | Minimālās tehniskās prasības ** (produkta nosaukums un veids) | Maksimālais Daudzums* | Piedāvājums (aizpilda pretendents, norādot ražotāju vai starptautisko izplatītāju, marku vai kataloga numuru, fasējuma/iepakojuma lielumu un fasējumu/iepakojuma skaitu u.c.informāciju) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroelementu bāzes dibismuta trioksīda pulveris, tīrība vismaz 99,9%, vidējais daļiņu izmērs nepārsniedz 10µm., krāsa: dzeltena, bismuta saturs vismaz 88 %, mikroelementu analīze: nepārsniedz 0,15%. Fasējums: 500g | 2 gab |  |
|  | Mikroelementu bāzes titāna dioksīda tetragonālās singonijas pulveris, tīrība vismaz 99,8%, blīvums nepārsniedz 4 g/ml (25 °C temperatūrā), mikroelementu analīze: nepārsniedz 0,25%. Fasējums: 500g | 3 gab |  |
|  | Mikroelementu bāzes stroncija karbonāta pulveris, tīrība vismaz 99,95%, karbonātu daudzums titrējot ar nātrija sārmu: nepārsniedz: 42%, mikroelementu analīze: nepārsniedz 0,1%. Fasējums: 500g | 1 gab |  |
|  | Cirkonija (IV) oksīda pulveris, tīrība: vismaz 99,975%, blīvums: nepārsniedz 5,9 g/ml, kušanas punkts: ~2700 °C, šķīdība: jāšķīst Fluorūdeņražskābē un spirtos. Fasējums 25g. | 1 gab |  |
|  | Hafnija (IV) oksīda metālkeramiskie gabali, tīrība: vismaz 99,9%, daļiņu izmēri: jabūt robežās vismaz no 3 līdz 12mm, šķīdība: nešķīst ūdenī, kristāliskā sistēma - monoklīna. Pielietojums: vakuuma depozīcijai. Fasējums 50g | 1 gab |  |
|  | Cirkonija tetrahlorīda mirkoelementu pulveris, tīrība vismaz 99,5%, Jābūt stabīlam istabas temperatūrā. Jāšķīst sālskābē un ēterī. Fasējums 100g | 2 gab |  |
|  | Niobija pentahlorīda higroskopiskie gabaliņi, Stabilitāte: sadalās ūdenī. Daļiņu izmēri: nepārsniedz 17mm, Fasējums: 10g (jābūt fasētam zem argona). | 5 gab |  |
|  | Hafnija (IV) hlorīda pulveris, tīrība vismaz 98%, mirkoelementu saturs: Dzelzs: nepārsniedz 50ppm; Titāns: < 25ppm, Urāns: <4 ppm, Cirkonijs: <2,7%. Šķīdība: jāšķīst ūdenī un metanolā. Fasējums 100g | 1 gab |  |
|  | Metilbenzols (toluols), tīrība (GH) > 99,0%, brīvo skābju saturs: nepārsniedz 0,002%, blīvums: 0,867 g/ml, kinemātiskā viskozitāte: vismaz 0.69 mm2/s (20 °C). Šķīdība: nepārsniedz 0,52 g/l. Fasējums 1L | 1 gab |  |
|  | Bārija difluorīda pulveris. Tīrība: vismaz 99,99%, Mikroelementu saturs: Ca ≤ 50 ppm, Tl ≤ 0.5 ppm, Cd ≤ 0.5 ppm, Pb ≤ 0.5 ppm, Co ≤ 0.5 ppm, Ni ≤ 0.5 ppm, Cu ≤ 0.5 ppm, Na ≤ 50 ppm, Fe ≤ 0.5 ppm, Mn ≤ 0.5 ppm, K ≤ 20 ppm, Mg ≤ 5 ppm, Li ≤ 5 ppm. Fasējums 50g | 1 gab |  |
|  | Amonija fluorīda hidrāta higroskopiskais pulveris, tīrība: vismaz 99,997%, forma: kristāliskie agregāti. Pielietojums: stikla kodināšanai. Fasējums: 100g | 1 gab |  |
|  | Nātrija fluorīda pulveris. Tīrība: vismaz 99,99%. Mikroelementu saturs: Ba ≤ 5 ppm, Zn ≤ 0.2 ppm, Ca ≤ 5 ppm, Sr ≤ 1 ppm, Co ≤ 0.05 ppm, Pb ≤ 0.1 ppm, Cu ≤ 0.05 ppm, Ni ≤ 0.05 ppm, Fe ≤ 0.5 ppm, Mn ≤ 0.05 ppm, K ≤ 2 ppm, Mg ≤ 1 ppm, Li ≤ 0.5 ppm. Fasējums 25g | 2 gab |  |
|  | 1,2-etāndiols. Tīrība (GH) > 99,0%, Hlorīdu saturs: nepārsniedz ≤ 0.0002 %, Dzelzs saturs nepārsniedz ≤ 0.0002 %, ūdens saturs nepārsniedz ≤ 0.3 %. Fasējums 1L | 1 gab |  |
|  | Dimetilketons. Tīrība (GH) > 99,0%, Iztvaikošanas atlikums nepārsniedz ≤ 0.004 %, ūdens daudzums nepārsniedz ≤ 0.30 %. Fasējums 1L | 1 gab |  |
|  | Tetraetilrodamīns. Krāsu indekss: 45170, krāsu saturs: vismaz 90% (spektrofotometriski), λ max (etanols 50%) 550 - 552 nm, īpatnēja absorbcijas spēja A 1%/1cm: jābūt robežās no 2115 līdz 2350, Zudumi pēc žāvēšanas (110 °C): ≤ 5 %. pH: 3 - 4. Fasējums 25g | 2 gab |  |
|  | Nātrija fluoresceīns. Krāsu indekss: 45350, λ max buferis pH 8.0): 490 - 492 nm, īpatnēja absorbcijas spēja A 1%/1cm: ≥ 1850. Zudumi pēc žāvēšanas (110 °C): ≤ 10 %. pH: 8,3. Fasējums 50g | 2 gab |  |
|  | Kālija fluorīds. Tīrība vismaz 99,0%, Brīvās skābes: ≤ 0.05 %, brīvās bāzes: ≤ 0.05 %, hlorīdu saturs: ≤ 0.005 %, Heksafluorosilikāts: ≤ 0.05 %, sulfātu saturs ≤ 0.005 %, Smagie metāli ≤ 0.001 %, Dzelzs saturs: ≤ 0.001 %. Nātrijs ≤ 0.2 %. Fasējums 250g | 1 iepak. |  |
|  | Ūdeņraža peroksīds šķīdums. Koncentrācijas 30%. Brīvās skābes: <30ppm, Hlorīdi: <0,5ppm, Nitrāti: <2ppm, Fosfāti: <2ppm, Sulfāti: <2ppm, Kopējais slāpeklis: <4ppm, Cd: <0,02ppm, Co: < 0,02ppm, Cu: <0,02ppm, Fe:<0,1ppm, Ni: <0,02ppm, Pb: <0,02ppm, Zn:<0,05ppm. ISO kvalitāte. Stabilizēts. Fasējums: 250ml | 3 iepak. |  |
|  |  | Rezista SU8 attīstītājs UV litogrāfijai. Jāsatur propilēnglikola monometilētera acetāts. Fasējums: 5L | 2 gab |  |
|  | Ar fluorīdu leģēti alvas oksīda stikla slaidi. Izmēri: nepārsniedz 55x55x2,5mm, virsmas īpatnēja pretestība ~7 Ω/sq, redzams caurlaides koeficients: 80-82%. Fasējums: 5 gab/iepak. | 4 iepakojumi |  |
|  | Dzelzs dihlorīda pulveris, tīrība vismaz 98%. Fasējums 25g | 1 iepakojums |  |
|  | Bezūdens dzelzs trihlorīda pulveris. Tīrība: vismaz 98,0%. Blīvums: 2.89 g/ml (25 °C). Fasējums: 1kg | 1 iepakojums |  |
|  | Rose Bengal krāsviela (C20H2Cl4I4O5Na2) CAS indekss 632-69-9 Krāsvielas saturs vismaz 95% Fasējums: 1g | 1 gab |  |
|  | Salskābe, tīra analīzei 37%. Jāatbilst ACS ,ISO, (vai ekvivalentiem standartiem) Reag. Ph Eur. Piemaisījumi: Br ≤ 50 ppm, Brīvais hlors ≤ 0.4 ppm, fosfāti ≤ 0.5 ppm, sulfāti ≤ 0.5 ppm, sulfīti ≤ 0.5 ppm, smagie metāli (piem., Pb) ≤ 1 ppm, Ag ≤ 0.020 ppm, Al ≤ 0.050 ppm, As ≤ 0.010 ppm, Au ≤ 0.050 ppm, B ≤ 0.100 ppm, Ba ≤ 0.010 ppm, Be ≤ 0.010 ppm, Bi ≤ 0.050 ppm, Ca ≤ 0.300 ppm, Cd ≤ 0.010 ppm, Co ≤ 0.010 ppm, Cr ≤ 0.010 ppm, Cu ≤ 0.010 ppm, Fe ≤ 0.100 ppm, Ga ≤ 0.050 ppm, Ge ≤ 0.020 ppm, Hg ≤ 0.010 ppm, K ≤ 0.100 ppm, Li ≤ 0.010 ppm, Mg ≤ 0.050 ppm, Mn ≤ 0.010 ppm, Mo ≤ 0.010 ppm, Amonijs ≤ 1 ppm, Na ≤ 0.300 ppm, Ni ≤ 0.020 ppm, Pb ≤ 0.010 ppm, Pt ≤ 0.100 ppm, Sn ≤ 0.050 ppm, Sr ≤ 0.010 ppm, Ti ≤ 0.020 ppm, Tl ≤ 0.020 ppm, V ≤ 0.010 ppm, Zn ≤ 0.050 ppm, Zr ≤ 0.020 ppm, Negaistošās vielas: ≤ 10 ppm. Fasējums: 2,5L | 20 iepak. |  |
|  | Sērskābe tīra analīzei, 95-97%. Jāatbilst ISO (vai ekvivalentiem standartiem). Piemaisījumi: Hlorīdi <0,1ppm, Nitrāti <0,2ppm, Fosfāti <0,5ppm, Ag < 0,01ppm, Al <0,05ppm, As <0,01ppm, Au <0,05ppm, B < 0,05ppm, Ba <0,05ppm, Be <0,01ppm, Bi <0,05ppm, Ca <0,1ppm, Cd <0,01ppm, Co <0,01ppm, Cr <0,02ppm, Cu <0,01ppm, Fe <0,1ppm, Ga < 0,05ppm, Ge <0,02ppm, In <0,05ppm, K <0,1ppm, Li <0,01ppm, Mg <0,05ppm, Mn < 0,01ppm, Mo <0,02ppm, Na < 0,3ppm, Ni <0,02ppm, Pb < 0,01ppm, Pt <0,1ppm, Sn < 0,05ppm, Sr <0,01ppm, Ti < 0,02ppm, Tl < 0,02ppm, V < 0,01ppm, Zn < 0,05ppm, Zr < 0,02ppm. Fasējums: 1 L | 40 iepak. |  |
|  | orto-Fosforskābe, konc: vismaz 85% tīra analīzei, Jāatbilst ACS,ISO, (vai ekvivalentiem standartiem) Reag. Ph Eur. Piemaisījumi: Hlorīdi ≤ 2 ppm, Fluorīdi ≤ 1 ppm, Nitrāti ≤ 3 ppm, Fosfīti un hidrofosfīti ≤ 20 ppm, Sulfāti ≤ 20 ppm, As ≤ 0.5 ppm, Ca ≤ 20 ppm, Cd ≤ 0.5 ppm, Co ≤ 0.5 ppm, Cu ≤ 0.5 ppm, Fe ≤ 10 ppm, K ≤ 5 ppm, Mg ≤ 5 ppm, Mn ≤ 0.5 ppm, Na ≤ 200 ppm, Ni ≤ 1.0 ppm, Pb ≤ 0.5 ppm, Sb ≤ 5 ppm, Zn ≤ 2 ppm, negaistošās vielas ≤ 10 ppm. Fasējums 2,5L | 4 iepak. |  |
|  | Izopropanols. Tīrība (GH) > ≥ 99.8 %, Skābums: ≤ 0.0001 meq/g. Acetona saturs ≤ 0.01 %, etanols ≤ 0.01 %, izopropilēteris ≤ 0.01 %, metanols ≤ 0.01 %, 1-propilspirts ≤ 0.1 %. Piemaisījumi: hlorīdi ≤ 300 ppb, Nitrāti ≤ 300 ppb, fosfāti ≤ 500 ppb, sulfāti ≤ 1000 ppb, Ag ≤ 0.000002 %, Al ≤ 0.00005 %, As ≤ 0.000002 %, Au ≤ 0.000002 %, B ≤ 0.000002 %, Ba ≤ 0.00001 %, Be ≤ 0.000002 %, Bi ≤ 0.00001 %, Ca ≤ 0.00005 %, Cd ≤ 0.000005 %, Co ≤ 0.000002 %, Cr ≤ 0.000002 %, Cu ≤ 0.000002 %, Fe ≤ 0.00001 %, Ga ≤ 0.000002 %, In ≤ 0.000002 %, Li ≤ 0.000005 %, Mg ≤ 0.00001 %, Mn ≤ 0.000002 %, Mo ≤ 0.000002 %, Ni ≤ 0.000002 %, Pb ≤ 0.00001 %, Pt ≤ 0.000002 %, Sb ≤ 0.000002 %, Sn ≤ 0.00001 %, Ti ≤ 0.000002 %, Tl ≤ 0.000002 %, V ≤ 0.000002 %, Zn ≤ 0.00001 %, Zr ≤ 0.000002 %, ūdens saturs ≤ 0.05 %. Fasējums: 10L | 10 iepak. |  |
|  | Dimetilketons. Tīrība (GH) > ≥ 99.8 %, Titrējama skābe ≤ 0.0002 meq/g, Titrējama bāze: ≤ 0.0002 meq/g, Piejaukumi: Metanols ≤ 0.05 %, benzols ≤ 2 ppm; Cikloheksāna saturs ≤ 0.01 %, diacetons ≤ 0.02 %, etanols ≤ 0.01 %, aldehīdi ≤ 0.001 %, Piemaisījumi: hlorīdi ≤ 100 ppb, Nitrāti ≤ 100 ppb, fosfāti ≤ 100 ppb, sulfāti ≤ 100 ppb, Ag ≤ 0.000002 %, Al ≤ 0.00005 %, As ≤ 0.000002 %, Au ≤ 0.000002 %, B ≤ 0.000002 %, Ba ≤ 0.00001 %, Be ≤ 0.000002 %, Bi ≤ 0.000002 %, Ca ≤ 0.00005 %, Cd ≤ 0.000005 %, Co ≤ 0.000002 %, Cr ≤ 0.000002 %, Cu ≤ 0.000002 %, Fe ≤ 0.00001 %, Ga ≤ 0.000002 %, Ge ≤ 0.000002 %, In ≤ 0.000002 %, Li ≤ 0.000005 %, Mg ≤ 0.00001 %, Mn ≤ 0.000002 %, Mo ≤ 0.000002 %, Ni ≤ 0.000002 %, Pb ≤ 0.00001 %, Sb ≤ 0.000002 %, Sn ≤ 0.00001 %, Ti ≤ 0.000002 %, Tl ≤ 0.000002 %, V ≤ 0.000002 %, Zn ≤ 0.00001 %, Zr ≤ 0.000002 %, Negaistošais atlikums ≤ 0.0005 %, ūdens saturs ≤ 0.05 %. Fasējums: 10L | 10 iepak. |  |
|  | Hloroforms, tīrība ≥99.8%, satur 0.6-1.0% etanolu, kā stabilizatoru, Jāatbilst ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Dihlormetāna saturs ≤ 0.01 %, tetrahloretilēns ≤ 0.01 %, trihloretilēns ≤ 0.01 %, aldehīdi un ketoni ≤ 0.001 %, Piemaisījumi: hlorīdi < 0,00002%, Al ≤ 0.00005 %, B ≤ 0.000002 %, Ba ≤ 0,00001 %, Ca ≤ 0,00005%, Cd ≤ 0,000005%, Co ≤ 0,000002%, Cr ≤ 0,000002%, Cu ≤ 0,000002%, Fe ≤ 0,00001%, Mg ≤ 0,00001%, Mn ≤ 0,000002%, Mo ≤ 0,000002%, Ni ≤ 0,000002%, Pb ≤ 0,000005%, Sn ≤ 0,00001%, Zn ≤0,00001% , Negaistošais atlikums ≤ 0.001 %, ūdens saturs ≤ 0.01 %. Fasējums: 2,5L | 4 iepak. |  |
|  | Tetrahidrofurāns bezūdens, >=99.8%, bez inhibitoriem, ūdens saturs < 100ppm, negaistošais atlikums <5ppm. Fasējums 250ml. | 8 iepak. |  |
|  | 2-methyltetrahydrofuran, tīrība ≥98.0%, satur BHT kā stabilizatoru, Peroksīdu saturs <0,005%. Fasējums 250ml | 2 iepak. |  |
|  | Dimetilsulfoksīds ≥99.7%, sterīli filtrēts, testēts uz endotoksīniem, Fasējums: 5x10ml | 8 iepak. |  |
|  | Hlorbenzols, tīrība vismaz 99,0%. Fasējums 1L | 2 gab |  |
|  | Nesterīli PVDF šļirces filtri. Poru izmērs 0,45μm. Pieslēgumi: Female Luer-Lok®/Male Luer slip. Apvalka materiāls: polipropilēns. Aiztures tilpums: ≤ 15 µL, Augstums nepārsniedz 22mm, filtrēšanas laukums: vismaz 0.78 cm², pūslīša punkts ne mazāk kā 1,48 bar 23 °C temperatūrā, plūsmas ātrums vismaz 100 L/min, diametrs: vismaz 13mm, Fasējums: 1000 gab/iepak | 2 iepak. |  |
|  | IR-806 krāsviela (vai ekvivalents) Krāsvielas saturs vismaz 90% Fasējums: 250 mg | 1 iepak. |  |
|  | Nesterīli PVDF šļirces filtri. Poru izmērs 0,22μm. Pieslēgumi: Female Luer-Lok®/Male Luer slip. Apvalka materiāls: polipropilēns. Aiztures tilpums: ≤ 15 µL, Augstums nepārsniedz 22mm, filtrēšanas laukums: vismaz 0.78 cm², pūslīša punkts ne mazāk kā 3,38 bar 23 °C temperatūrā, plūsmas ātrums vismaz 15 L/min, diametrs: vismaz 13mm, Fasējums: 1000 gab/iepak | 1 iep. |  |
|  | Elektrovadošs polīmērs. Pretestība: jābūt robēžas vismaz no 550 līdz 4500 Ω.cm. Viskozitāte: jābūt robēžas vismaz no 6 līdz 11 mPa.s. Jonomēru poli(3,4-etilēndioksitiofēns)/polistirola sulfonāts attiecība nepārsniedz 1 pret 6,5. Fasējums: 100ml | 5 gab |  |
|  | Elektrovadošs polīmērs. Pretestība: nepāsniedz 0.0013 Ω.cm. Viskozitāte: nepārsniedz 55 mPa.s. Jonomēru poli(3,4-etilēndioksitiofēns)/polistirola sulfonāts attiecība nepārsniedz 1 pret 3. Fasējums: 100ml | 5 gab |  |
|  | Sudraba krāsa: sudrabs suspendēts metil izo-butilketonā (methyl iso-butylketone /4-methylpentan-2-one) un veido plānu, gludu adhezīvu un elastīgu kārtiņu ar augstu vadāmību, 50 g iepakojums | 5 gab |  |
|  | Sudraba krāsas šķīdinātājs (atšķaidītājs metil izo-butilketons ), 100 mL iepakojums | 10 gab |  |
|  | Alumīnija folija, platums no 0,29 līdz 0,30 m, 150 m rullī, biezums ne mazāks kā 11,5µm, 1 rullis | 50 ruļļi |  |
|  | Vienreizējās plānsienu adatas ar Luer-Lock savienojumu un plānu silikona pārklājumu, PP korpuss caurspīdīgs, i.d. =0,9mm garums L=39-41 mm, 100 gab/iep | 50 iep |  |
|  | Nesterīli PTFE šļirces filtri. Poru izmērs 0,45μm. Pieslēgumi: Female Luer-Lok®/Male Luer slip. Apvalka materiāls: augsta blīvuma polietilēns. Aiztures tilpums: ≤ 25 µL, Augstums nepārsniedz 22mm, filtrēšanas laukums: vismaz 0.60 cm², diametrs: vismaz 13mm, maksimālā darba temperatūra nepārsniedz 45 °C. Fasējums: 1000 gab/iepak | 2 iep |  |
|  | Nesterīli PTFE šļirces filtri. Poru izmērs 0,2μm. Pieslēgumi: Female Luer-Lok®/Male Luer slip. Apvalka materiāls: augsta blīvuma polietilēns. Aiztures tilpums: ≤ 25 µL, Augstums nepārsniedz 22mm, filtrēšanas laukums: nepārsniedz 0.70 cm², diametrs: vismaz 13mm, maksimālā darba temperatūra nepārsniedz 45 °C. Maksimālais ieejas spiediens nepārsniedz 7 bar. Fasējums: vismaz 1000 gab/iepak | 1 iep |  |
|  | Bezpūdera lateksa cimdi, izmērs S, vismaz III kategorijas aizsardzība,sastāvs saskaņā ar ASTM 1671 (ISO 16604) un EN 420 standartiem vai ekvivalentiem, 100 gab/iepak. | 100 iep |  |
|  | Bezpūdera lateksa cimdi, izmērs M, vismaz III kategorijas aizsardzība,sastāvs saskaņā ar ASTM 1671 (ISO 16604) un EN 420 standartiem vai ekvivalentiem, 100 gab/iepak. | 100 iep |  |
|  | Bezpūdera lateksa cimdi, izmērs L, vismaz III kategorijas aizsardzība,sastāvs saskaņā ar ASTM 1671 (ISO 16604) un EN 420 standartiem vai ekvivalentiem, 100 gab/iepak. | 100 iep |  |
|  | Paraugu pudelītes, 4 ml, caurspīdīgas. Plakandibena ar skrūvkaklu ND13, O.D. ne lielāks kā 14,7mm, augstums ne lielāks kā 45mm, 100 gab/iepak. | 6 iep |  |
|  | Skrūvvāki 4 ml paraugu pudelītēm, slēgta tipa, ND13, 100 gab/iepak. | 12 iep |  |
|  | PTFE ieliktņi ND13 skrūvvākiem, biezums 0,2-0,3mm, 100 gab/ iepak. | 100 iep |  |
|  | 50mL Tumšas Duran stikla borsilikāta stikla pudeles ar plastmasas pārklājumu (PU), graduētas, 10 gab/ iepak. | 2 iep |  |
|  | 100mL Tumšas Duran stikla borsilikāta stikla pudeles ar plastmasas pārklājumu (PU), graduētas, 10 gab/ iepak. | 2 iep |  |
|  | 250mL Tumšas Duran stikla borsilikāta stikla pudeles ar plastmasas pārklājumu (PU), graduētas, 10 gab/ iepak. | 2 iep |  |
|  | GL32 skrūvkorķi 50ml pudelēm, 1 gab | 20 gab |  |
|  | GL45 skrūvkorķi 100ml un 250ml pudelēm, 1 gab | 40 gab |  |
|  | 100mL Platkakla kvadrātveida tumša stikla pudeles, hidrolīta klase vismaz III. Augstums ne lielāks kā 110mm. GL32, 1 gab | 40 gab |  |
|  | PP skrūvkorķis ar PTFE blīvi GL32, autoklavējams, 1 gab | 45 gab |  |
|  | 250mL Platkakla kvadrātveida tumša stikla pudeles, hidrolīta klase vismaz III. Augstums ne lielāks kā 150mm. GL45, 1 gab | 40 gab |  |
|  | PP skrūvkorķis ar PTFE blīvi GL45, autoklavējams, 1 gab | 45 gab |  |
|  | 100mL Platkakla kvadrātveida caurspīdīga stikla pudeles, hidrolīta klase vismaz III. Augstums ne lielāks kā 110mm. GL32, 1 gab | 40 gab |  |
|  | PP skrūvkorķis ar PTFE blīvi GL32, autoklavējams, 1 gab | 40 gab |  |
|  | 250mL Platkakla kvadrātveida caurspīdīga stikla pudeles, hidrolīta klase vismaz III. Augstums ne lielāks kā 150mm. GL45, 1 gab | 45 gab |  |
|  | PP skrūvkorķis ar PTFE blīvi GL45, autoklavējams, 1 gab | 45 gab |  |
|  | 50mL Caurspīdīgas borsilikāta stikla pudeles ar gradāciju, ar skrūvvāku un izliešanas gredzenu. Atbilstība ISO 4796-1 standartam vai ekvivalentam, 10 gab/iep | 4 iep |  |
|  | 100mL Caurspīdīgas borsilikāta stikla pudeles ar gradāciju, ar skrūvvāku un izliešanas gredzenu. Atbilstība ISO 4796-1 standartam vai ekvivalentam, 10 gab/iep | 4 iep |  |
|  | 250mL Caurspīdīgas borsilikāta stikla pudeles ar gradāciju, ar skrūvvāku un izliešanas gredzenu. Atbilstība ISO 4796-1 standartam vai ekvivalentam, 10 gab/iep | 4 iep. |  |
|  | GL32 PBT skrūvkorķi ar PTFE blīvi. Autoklavējami, temperatūras izturība vismaz līdz 180oC, 1 gab | 70 gab |  |
|  | GL45 PBT skrūvkorķi ar PTFE blīvi. Autoklavējami, temperatūras izturība vismaz līdz 180oC, 1 gab | 70 gab |  |
|  | Panorāmas, atvērtās aizsargbrilles, caurspīdīgas, ar vismaz pret skrāpējumu un pret aizsvīšanas pārklājumu. UV aizsardzība vismaz līdz 400nm. Pielāgojamas briļļu kājiņu garums, 1 gab | 6 gab |  |
|  | Hermetizācijas lenta petri traukiem. Caurspidīga, elastīga vismaz 33m gara lenta. Stabila vismaz temperatūras diapazonā no -30 līdz +70 °C, 1 rullis | 5 ruļļi |  |
|  | Vienreizējas Pastera pipetes, PE, 1 ml, graduēta, 150mm garumā, 500 gab/iep | 40 iep |  |
|  | Borsilikāta stikla vārglāzes, zemā forma, V=25ml / d=34 mm/ H=48-55 mm), negraduētas, 10 gab/iep | 3 iep |  |

*minimālais daudzums ir 1 (viena) vienība (piemēram, 1 iepakojums, 1 rullis, 1 gabals).

**Ja tehniskajā specifikācijā iekļautais tehniskais parametrs satur norādi uz konkrēta ražotāja izstrādājumu, tad pretendentam ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu cita ražotāja izstrādājumu, kas atbilst tehniskās specifikācijas parametriem.

**Ja tehniskajā specifikācijā ir atsauce uz kādu no kvalitātes standartiem, tad pretendentam ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu standartu, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam standartam.

II.daļa. TEM un Optikas aprīkojuma/ inventāra piegāde

| N. p.k. | Minimālās tehniskās prasības** (produkta nosaukums un veids) | Maksimālais Daudzums* | Piedāvājums (aizpilda pretendents, norādot ražotāju vai starptautisko izplatītāju, marku vai kataloga numuru, iepakojuma lielumu un skaitu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotoelektrodaudzkāršotājs (FED). Diametrs: vismaz 27mm, montāža: no sānu puses, daudzsārmu fotokatods, spektrālā jutība: jābūt robēžās vismaz no 190mm līdz 850mm) Kvantu effektivitāte pie 260nm vismaz 25%. Anoda tumsas strāva zem 50nA. Savietojams ar spraudni E717-63. | 3 gab |  |
| 2 | Ksenona loka lampa. Nomināljauda: vismaz 300 W, Nominālstrāva: vizmaz 20 Amp, aizdedzes spriegums: nepārsniedz 25 kV, temperatūra: max 150 °C, lampas mūžs: vismaz 1000 st., sākotnēja izlaide: nepārsniedz 488000 kandelas Iebūvēts paraboliskais reflektors. Horizontālais dizains (izejas stars paralēls anodam un katodam) | 2 gab |  |
| 3 | Ksenona loka lampas barošanas avots ar pastāvīga enerģijas patēriņa režīmu. Izejas jauda: jābūt kontrolējamai no vismaz 275 W līdz vismaz 310 W. Jābūt aprīkotam ar potenciometru. Svars: nepārsniedz 1,3kg, Izmēri: nepārsniedz 176x120x77mm, noplūde uz zemi: < 50 μA. | 1 gab |  |
| 4 | Plakani izliekta kvarca lēca 1. Materiāls: Kvarca stikls.Darbam UV apgabalā. Bez dzidrinājumu pārklājumiem. 2. Izmēri: diametrs vismaz 49,4mm, savukārt nepārsniedz 52,4mm 3. Laušanas koeficients pie helija-d viļņa garuma ir 1.460 4. Fokusa attālums: 74,8mm ± 1.5% 5. Optiskā caurlaidība: vismaz 88% no virsmas mēdz būt efektīvi nodarbināti 6. Centrālā punkta nobīde: maksimums 0,053°​ | 1 gab |  |
| 5 | Plakani izliekta kvarca lēca anodēta alumīnija korpusā ar iekšējo un ārējo vītni 1. Materiāls: Kvarca stikls. Darbam UV apgabalā. Bez dzidrinājumu pārklājumiem. 2. Izmēri: diametrs vismaz 24,6mm, savukārt nepārsniedz 26,2mm 3. Laušanas koeficients pie helija-d viļņa garuma ir 1.460 4. Fokusa attālums: 74,8mm ± 1.2% 5. Fokusēšanas distance: 72,4mm no stikla virsmas centrālā punkta ​ 6. Optiskā caurlaidība: vismaz 88% no virsmas mēdz būt efektīvi iedarbināti 7. Centrālā punkta nobīde: maksimums 0,053° | 1 gab |  |
| 6 | Abpusēji izliekta kvarca lēca 1. Materiāls: Kvarca stikls.Darbam UV apgabalā. Bez dzidrinājumu pārklājumiem. 2. Izmēri: diametrs vismaz 24,6mm, savukārt nepārsniedz 26,2mm 3. Laušanas koeficients pie helija-d viļņa garuma ir 1.460 4. Fokusa attālums: 74,8mm ± 1.2% 5. Optiskā caurlaidība: vismaz 88% no virsmas mēdz būt efektīvi iedarbināti 6. Centrālā punkta nobīde: maksimums 0,053° | 1 gab |  |
| 7 | Lāzera stara izvērsēj optiskā iekārta Optiska ierīce, kura spēj paplašināt vai samazināt kolimēta stara izmēru vismaz 1.8 reizes. 1. Spektrālais darba apgabals 400 - 650 nm. 2. Maināms stara izvērsums no 0.5x līdz 2 x . 3. Antireflektīvā pārklājum effektivitāte: atstarošanās no vienas virsmas <0.5% 4. Izmēri: garums nepārsniedz 73mm ; D: 30.0mm ± 2.0% 5. Kvalitāte: vismaz “augstas precizitātes kvalitātes līmenis" atbilstoši MIL-PRF-13830B standartiem | 1 gab |  |
| 8 | Melni anodēta alumīnija optiskais diskveida adapteris, pārejai no 1 collas iekšējā diametra lēcu turētāju caurules uz ½ collas diametra optisko elementu turētājiem. Diska ārējā vītne atbilst Thorlabs 1 collas lēcu sistēmas standarta vītnei (SM1), diska iekšējā vītne atboilst Thorlabs 1/2 -collas lēcu sistēmas standarta vītnei (SM0.5), diska biezums 6 līdz 10mm. (vai ekvivalents) | 1 gab. |  |
| 9 | Melni anodēta alumīnija SM1 standarta lēcu adapteri-caurules, ar iekšēju 12.7mm dziļu SM1 standarta vītni un turētājgredzenu 25.4mm lēcu nostiprināšanai un ārējo SM1 vītni caurules galā citu SM1 elementu pievienošanai. (vai ekvivalents) | 5 gab. |  |
| 10 | Melni anodēta kvadrātiskas formas alumīnija plāksne, SM1 standarta vītņotu caurumu un 2 vītņotoiem turētājgredzeniem 25.4mm optisko el;ementu nostiprināšanai, 12 līdz 15 mm bieza, ar malas izmēru 30 līdz 50mm un vītņotu (M4) sānu urbumu nostiprināšanai uz optiskā stabiņa. Plāksnes biezums 12 līdz 16 mm. (vai ekvivalents) | 2 gab. |  |
| 11 | Melni anodēta kvadrātiskas formas alumīnija plāksne, SM1 standarta vītņotu caurumu un 2 vītņotiem turētājgredzeniem 25.4mm optisko elementu nostiprināšanai, 12 līdz 15 mm bieza, ar malas izmēru 30 līdz 50mm un vītņotu (M4) sānu urbumu nostiprināšanai uz optiskā stabiņa. Plāksnes biezums 8 līdz 9 mm. (vai ekvivalents) | 2 gab. |  |
| 12 | SMA905 standarta multimodu optisko šķiedru konektors, nerūsējošā tērauda, urbuma diametrs 410 mikroni (Tolerance +15 -0 mikroni) (vai ekvivalents) | 4 gab. |  |
| 13 | Caurumota oglekļa plēve uz vara sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Oglekļa plēves biezums 30-50nm Fasējums: vismaz 50 gab/iep | 5 iepakojumi |  |
| 14 | Caurumota oglekļa plēve uz niķeļa sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Oglekļa plēves biezums 30-50nm Fasējums: vismaz 50 gab/iep | 1 iepakojums |  |
| 15 | Oglekļa plēve uz vara sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 2 iepakojumi |  |
| 16 | Oglekļa plēve uz niķeļa sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 1 iepakojums |  |
| 17 | Caurumota oglekļa plēve ar šūnu struktūru uz vara sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 2 iepakojumi |  |
| 18 | Polivinilformaldehīda un polivinilacetāta kopolimēra plēve uz vara sieta pamatnes, pārklāta ar oglekļa slāni. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 1 iepakojums |  |
| 19 | Necaurumota oglekļa plēve ar biezumu ne vairāk par 4nm uz vara sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 1 iepakojums |  |
| 20 | Caurumota oglekļa plēve ar šūnu struktūru uz vara sieta pamatnes, pārklāta ar necauromotu oglekļa plēvi ne vairāk par 4nm biezumē. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 1 iepakojums |  |
| 21 | Kristāliskais režģis ar 0,100-0,105nm slāņu attālumu, augstas izšķirtspējas elektronu optikas ierīču kaibrēšanai. Fasējums: vismaz 1 gab/iep. | 1 iepakojums |  |
| 22 | 3mm diametra manipulāciju režģi ar 2 V-veidā izgriezumiem un 1 vertikālu pievienošanas virsmu. Lmeļu stiprināšani. Materiāls varš. Fasējums: vismaz 100 gab/iep | 1 iepakojums |  |
| 23 | Volframa adata ar galotnes radiusu ne vairāk par 0,6mkm un galotnel leņķi ne vairāk par 15°. Fasējums: vismaz 10 gab/iep | 1 iepakojums |  |
| 24 | Paraugu glabāšanas kastīte ar 100 šūnam 3mm diametra paraugu plabāšanai. Šūnas numurētas. Fasējums: vismaz 1 gab/iep | 5 iepakojumi |  |
| 25 | Pincete paredzēta trauslo objektu manipulēšanai. Garums 110-130mm, ar izliektiem galiem. .Fasējums: vismaz 1 gab/iep | 2 iepakojumi |  |
| 26 | Līmes marķieris, kas paredzets plānas kārtas līmes uznešanai uz objekta pirms polivinilformaldehīda un polivinilacetāta kopolimēra plēves stiprināšanas. Fasējums: vismaz 1 gab/iep | 2 iepakojumi |  |
| 27 | Vienreiz lietojamās cepurītes, izmantojamas tīrtelpās, zilas, iepakojumā vismaz 100 gab. (Piemēram: Mob Cap Blue, Kods BC1, www.cleanroomshop.com) vai ekvivalents | 30 iepakojumi |  |
| 28 | Vienreiz lietojamās sejas maskas bārdai, izmantojamas tīrtelpās, iepakojumā vismaz 100 gab. (Piemēram: Beard Snood, Kods BS1, www.cleanroomshop.com) vai ekvivalents | 2 iepakojumi |  |
| 29 | Tīrtelpu salvetes, izmantojamas tīrtelpās, iepakojumā vismaz 300 gab. (Piemēram: Cleanroom 100 Wipes Small, Kods WCR1, www.cleanroomshop.com) vai ekvivalents | 7 iepakojumi |  |
| 30 | Papīrs tīrtelpām, izmantojamas tīrtelpās, iepakojumā vismaz 500 gab. (Piemēram: A4 Cleanroom 75g Blue Paper - 500 Sheets , Kods CRPS2B, www.cleanroomshop.com) vai ekvivalents | 5 iepakojumi |  |
| 31 | Tyvek® Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām vai ekvivalents, lielums M. iepakojumā vismaz 1 gab Piemēram: DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff), Kods TLC5M, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 50 iepakojumi |  |
| 32 | Tyvek® Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām vai ekvivalents, lielums L. iepakojumā vismaz 1 gab Piemēram: DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff), Kods TLC5L, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 100 iepakojumi |  |
| 33 | Tyvek® Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām vai ekvivalents, lielums XL. Iepakojumā vismaz 1 gab Piemēram: DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff), Kods TLC5XL, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 150 iepakojumi |  |
| 34 | Tyvek® Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām vai ekvivalents, lielums XXL. Iepakojumā vismaz 1 gab Piemēram: DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff), Kods TLC5XXL, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 50 iepakojumi |  |
| 35 | Tīrtelpu salvetes, izmantojamas tīrtelpās, iepakojumā vismaz 50 gab. Piemēram: I-Tack Dry Wipes, Kods WIT1, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 15 iepakojumi |  |

*minimālais daudzums ir 1 (viena) vienība (piemēram, 1 iepakojums, 1 gabals utt.).

**Ja tehniskajā specifikācijā iekļautais tehniskais parametrs satur norādi uz konkrēta ražotāja izstrādājumu, tad pretendentam ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu cita ražotāja izstrādājumu, kas atbilst tehniskās specifikācijas parametriem.

**Ja tehniskajā specifikācijā ir atsauce uz kādu no kvalitātes standartiem, tad pretendentam ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu standartu, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam standartam.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 					/amats/                   					/paraksts/

____________________2016.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

LU CFI Iepirkumu komisijai

AIZPILDA PRETENDENTS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMS “Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI vajadzībām”

I. daļa. Ķīmikāliju un inventāra piegāde pētniecības vajadzībām

| N. p.k. | Minimālās tehniskās prasības ** (produkta nosaukums un veids) | Maksimālais Daudzums* | Cena*** par maksimālo preču daudzumu EUR bez PVN (aizpilda pretendents) | Cena*** par 1 (vienu) vienību (minimālais daudzums*) EUR bez PVN (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroelementu bāzes dibismuta trioksīda pulveris, tīrība vismaz 99,9%, vidējais daļiņu izmērs nepārsniedz 10µm., krāsa: dzeltena, bismuta saturs vismaz 88 %, mikroelementu analīze: nepārsniedz 0,15%. Fasējums: 500g | 2 gab |  |  |
|  | Mikroelementu bāzes titāna dioksīda tetragonālās singonijas pulveris, tīrība vismaz 99,8%, blīvums nepārsniedz 4 g/ml (25 °C temperatūrā), mikroelementu analīze: nepārsniedz 0,25%. Fasējums: 500g | 3 gab |  |  |
|  | Mikroelementu bāzes stroncija karbonāta pulveris, tīrība vismaz 99,95%, karbonātu daudzums titrējot ar nātrija sārmu: nepārsniedz: 42%, mikroelementu analīze: nepārsniedz 0,1%. Fasējums: 500g | 1 gab |  |  |
|  | Cirkonija (IV) oksīda pulveris, tīrība: vismaz 99,975%, blīvums: nepārsniedz 5,9 g/ml, kušanas punkts: ~2700 °C, šķīdība: jāšķīst Fluorūdeņražskābē un spirtos. Fasējums 25g. | 1 gab |  |  |
|  | Hafnija (IV) oksīda metālkeramiskie gabali, tīrība: vismaz 99,9%, daļiņu izmēri: jabūt robežās vismaz no 3 līdz 12mm, šķīdība: nešķīst ūdenī, kristāliskā sistēma - monoklīna. Pielietojums: vakuuma depozīcijai. Fasējums 50g | 1 gab |  |  |
|  | Cirkonija tetrahlorīda mirkoelementu pulveris, tīrība vismaz 99,5%, Jābūt stabīlam istabas temperatūrā. Jāšķīst sālskābē un ēterī. Fasējums 100g | 2 gab |  |  |
|  | Niobija pentahlorīda higroskopiskie gabaliņi, Stabilitāte: sadalās ūdenī. Daļiņu izmēri: nepārsniedz 17mm, Fasējums: 10g (jābūt fasētam zem argona). | 5 gab |  |  |
|  | Hafnija (IV) hlorīda pulveris, tīrība vismaz 98%, mirkoelementu saturs: Dzelzs: nepārsniedz 50ppm; Titāns: < 25ppm, Urāns: <4 ppm, Cirkonijs: <2,7%. Šķīdība: jāšķīst ūdenī un metanolā. Fasējums 100g | 1 gab |  |  |
|  | Metilbenzols (toluols), tīrība (GH) > 99,0%, brīvo skābju saturs: nepārsniedz 0,002%, blīvums: 0,867 g/ml, kinemātiskā viskozitāte: vismaz 0.69 mm2/s (20 °C). Šķīdība: nepārsniedz 0,52 g/l. Fasējums 1L | 1 gab |  |  |
|  | Bārija difluorīda pulveris. Tīrība: vismaz 99,99%, Mikroelementu saturs: Ca ≤ 50 ppm, Tl ≤ 0.5 ppm, Cd ≤ 0.5 ppm, Pb ≤ 0.5 ppm, Co ≤ 0.5 ppm, Ni ≤ 0.5 ppm, Cu ≤ 0.5 ppm, Na ≤ 50 ppm, Fe ≤ 0.5 ppm, Mn ≤ 0.5 ppm, K ≤ 20 ppm, Mg ≤ 5 ppm, Li ≤ 5 ppm. Fasējums 50g | 1 gab |  |  |
|  | Amonija fluorīda hidrāta higroskopiskais pulveris, tīrība: vismaz 99,997%, forma: kristāliskie agregāti. Pielietojums: stikla kodināšanai. Fasējums: 100g | 1 gab |  |  |
|  | Nātrija fluorīda pulveris. Tīrība: vismaz 99,99%. Mikroelementu saturs: Ba ≤ 5 ppm, Zn ≤ 0.2 ppm, Ca ≤ 5 ppm, Sr ≤ 1 ppm, Co ≤ 0.05 ppm, Pb ≤ 0.1 ppm, Cu ≤ 0.05 ppm, Ni ≤ 0.05 ppm, Fe ≤ 0.5 ppm, Mn ≤ 0.05 ppm, K ≤ 2 ppm, Mg ≤ 1 ppm, Li ≤ 0.5 ppm. Fasējums 25g | 2 gab |  |  |
|  | 1,2-etāndiols. Tīrība (GH) > 99,0%, Hlorīdu saturs: nepārsniedz ≤ 0.0002 %, Dzelzs saturs nepārsniedz ≤ 0.0002 %, ūdens saturs nepārsniedz ≤ 0.3 %. Fasējums 1L | 1 gab |  |  |
|  | Dimetilketons. Tīrība (GH) > 99,0%, Iztvaikošanas atlikums nepārsniedz ≤ 0.004 %, ūdens daudzums nepārsniedz ≤ 0.30 %. Fasējums 1L | 1 gab |  |  |
|  | Tetraetilrodamīns. Krāsu indekss: 45170, krāsu saturs: vismaz 90% (spektrofotometriski), λ max (etanols 50%) 550 - 552 nm, īpatnēja absorbcijas spēja A 1%/1cm: jābūt robežās no 2115 līdz 2350, Zudumi pēc žāvēšanas (110 °C): ≤ 5 %. pH: 3 - 4. Fasējums 25g | 2 gab |  |  |
|  | Nātrija fluoresceīns. Krāsu indekss: 45350, λ max buferis pH 8.0): 490 - 492 nm, īpatnēja absorbcijas spēja A 1%/1cm: ≥ 1850. Zudumi pēc žāvēšanas (110 °C): ≤ 10 %. pH: 8,3. Fasējums 50g | 2 gab |  |  |
|  | Kālija fluorīds. Tīrība vismaz 99,0%, Brīvās skābes: ≤ 0.05 %, brīvās bāzes: ≤ 0.05 %, hlorīdu saturs: ≤ 0.005 %, Heksafluorosilikāts: ≤ 0.05 %, sulfātu saturs ≤ 0.005 %, Smagie metāli ≤ 0.001 %, Dzelzs saturs: ≤ 0.001 %. Nātrijs ≤ 0.2 %. Fasējums 250g | 1 iepak. |  |  |
|  | Ūdeņraža peroksīds šķīdums. Koncentrācijas 30%. Brīvās skābes: <30ppm, Hlorīdi: <0,5ppm, Nitrāti: <2ppm, Fosfāti: <2ppm, Sulfāti: <2ppm, Kopējais slāpeklis: <4ppm, Cd: <0,02ppm, Co: < 0,02ppm, Cu: <0,02ppm, Fe:<0,1ppm, Ni: <0,02ppm, Pb: <0,02ppm, Zn:<0,05ppm. ISO kvalitāte. Stabilizēts. Fasējums: 250ml | 3 iepak. |  |  |
|  |  | Rezista SU8 attīstītājs UV litogrāfijai. Jāsatur propilēnglikola monometilētera acetāts. Fasējums: 5L | 2 gab |  |  |
|  | Ar fluorīdu leģēti alvas oksīda stikla slaidi. Izmēri: nepārsniedz 55x55x2,5mm, virsmas īpatnēja pretestība ~7 Ω/sq, redzams caurlaides koeficients: 80-82%. Fasējums: 5 gab/iepak. | 4 iepakojumi |  |  |
|  | Dzelzs dihlorīda pulveris, tīrība vismaz 98%. Fasējums 25g | 1 iepakojums |  |  |
|  | Bezūdens dzelzs trihlorīda pulveris. Tīrība: vismaz 98,0%. Blīvums: 2.89 g/ml (25 °C). Fasējums: 1kg | 1 iepakojums |  |  |
|  | Rose Bengal krāsviela (C20H2Cl4I4O5Na2) CAS indekss 632-69-9 Krāsvielas saturs vismaz 95% Fasējums: 1g | 1 gab |  |  |
|  | Salskābe, tīra analīzei 37%. Jāatbilst ACS ,ISO, (vai ekvivalentiem standartiem) Reag. Ph Eur. Piemaisījumi: Br ≤ 50 ppm, Brīvais hlors ≤ 0.4 ppm, fosfāti ≤ 0.5 ppm, sulfāti ≤ 0.5 ppm, sulfīti ≤ 0.5 ppm, smagie metāli (piem., Pb) ≤ 1 ppm, Ag ≤ 0.020 ppm, Al ≤ 0.050 ppm, As ≤ 0.010 ppm, Au ≤ 0.050 ppm, B ≤ 0.100 ppm, Ba ≤ 0.010 ppm, Be ≤ 0.010 ppm, Bi ≤ 0.050 ppm, Ca ≤ 0.300 ppm, Cd ≤ 0.010 ppm, Co ≤ 0.010 ppm, Cr ≤ 0.010 ppm, Cu ≤ 0.010 ppm, Fe ≤ 0.100 ppm, Ga ≤ 0.050 ppm, Ge ≤ 0.020 ppm, Hg ≤ 0.010 ppm, K ≤ 0.100 ppm, Li ≤ 0.010 ppm, Mg ≤ 0.050 ppm, Mn ≤ 0.010 ppm, Mo ≤ 0.010 ppm, Amonijs ≤ 1 ppm, Na ≤ 0.300 ppm, Ni ≤ 0.020 ppm, Pb ≤ 0.010 ppm, Pt ≤ 0.100 ppm, Sn ≤ 0.050 ppm, Sr ≤ 0.010 ppm, Ti ≤ 0.020 ppm, Tl ≤ 0.020 ppm, V ≤ 0.010 ppm, Zn ≤ 0.050 ppm, Zr ≤ 0.020 ppm, Negaistošās vielas: ≤ 10 ppm. Fasējums: 2,5L | 20 iepak. |  |  |
|  | Sērskābe tīra analīzei, 95-97%. Jāatbilst ISO (vai ekvivalentiem standartiem). Piemaisījumi: Hlorīdi <0,1ppm, Nitrāti <0,2ppm, Fosfāti <0,5ppm, Ag < 0,01ppm, Al <0,05ppm, As <0,01ppm, Au <0,05ppm, B < 0,05ppm, Ba <0,05ppm, Be <0,01ppm, Bi <0,05ppm, Ca <0,1ppm, Cd <0,01ppm, Co <0,01ppm, Cr <0,02ppm, Cu <0,01ppm, Fe <0,1ppm, Ga < 0,05ppm, Ge <0,02ppm, In <0,05ppm, K <0,1ppm, Li <0,01ppm, Mg <0,05ppm, Mn < 0,01ppm, Mo <0,02ppm, Na < 0,3ppm, Ni <0,02ppm, Pb < 0,01ppm, Pt <0,1ppm, Sn < 0,05ppm, Sr <0,01ppm, Ti < 0,02ppm, Tl < 0,02ppm, V < 0,01ppm, Zn < 0,05ppm, Zr < 0,02ppm. Fasējums: 1 L | 40 iepak. |  |  |
|  | orto-Fosforskābe, konc: vismaz 85% tīra analīzei, Jāatbilst ACS,ISO, (vai ekvivalentiem standartiem) Reag. Ph Eur. Piemaisījumi: Hlorīdi ≤ 2 ppm, Fluorīdi ≤ 1 ppm, Nitrāti ≤ 3 ppm, Fosfīti un hidrofosfīti ≤ 20 ppm, Sulfāti ≤ 20 ppm, As ≤ 0.5 ppm, Ca ≤ 20 ppm, Cd ≤ 0.5 ppm, Co ≤ 0.5 ppm, Cu ≤ 0.5 ppm, Fe ≤ 10 ppm, K ≤ 5 ppm, Mg ≤ 5 ppm, Mn ≤ 0.5 ppm, Na ≤ 200 ppm, Ni ≤ 1.0 ppm, Pb ≤ 0.5 ppm, Sb ≤ 5 ppm, Zn ≤ 2 ppm, negaistošās vielas ≤ 10 ppm. Fasējums 2,5L | 4 iepak. |  |  |
|  | Izopropanols. Tīrība (GH) > ≥ 99.8 %, Skābums: ≤ 0.0001 meq/g. Acetona saturs ≤ 0.01 %, etanols ≤ 0.01 %, izopropilēteris ≤ 0.01 %, metanols ≤ 0.01 %, 1-propilspirts ≤ 0.1 %. Piemaisījumi: hlorīdi ≤ 300 ppb, Nitrāti ≤ 300 ppb, fosfāti ≤ 500 ppb, sulfāti ≤ 1000 ppb, Ag ≤ 0.000002 %, Al ≤ 0.00005 %, As ≤ 0.000002 %, Au ≤ 0.000002 %, B ≤ 0.000002 %, Ba ≤ 0.00001 %, Be ≤ 0.000002 %, Bi ≤ 0.00001 %, Ca ≤ 0.00005 %, Cd ≤ 0.000005 %, Co ≤ 0.000002 %, Cr ≤ 0.000002 %, Cu ≤ 0.000002 %, Fe ≤ 0.00001 %, Ga ≤ 0.000002 %, In ≤ 0.000002 %, Li ≤ 0.000005 %, Mg ≤ 0.00001 %, Mn ≤ 0.000002 %, Mo ≤ 0.000002 %, Ni ≤ 0.000002 %, Pb ≤ 0.00001 %, Pt ≤ 0.000002 %, Sb ≤ 0.000002 %, Sn ≤ 0.00001 %, Ti ≤ 0.000002 %, Tl ≤ 0.000002 %, V ≤ 0.000002 %, Zn ≤ 0.00001 %, Zr ≤ 0.000002 %, ūdens saturs ≤ 0.05 %. Fasējums: 10L | 10 iepak. |  |  |
|  | Dimetilketons. Tīrība (GH) > ≥ 99.8 %, Titrējama skābe ≤ 0.0002 meq/g, Titrējama bāze: ≤ 0.0002 meq/g, Piejaukumi: Metanols ≤ 0.05 %, benzols ≤ 2 ppm; Cikloheksāna saturs ≤ 0.01 %, diacetons ≤ 0.02 %, etanols ≤ 0.01 %, aldehīdi ≤ 0.001 %, Piemaisījumi: hlorīdi ≤ 100 ppb, Nitrāti ≤ 100 ppb, fosfāti ≤ 100 ppb, sulfāti ≤ 100 ppb, Ag ≤ 0.000002 %, Al ≤ 0.00005 %, As ≤ 0.000002 %, Au ≤ 0.000002 %, B ≤ 0.000002 %, Ba ≤ 0.00001 %, Be ≤ 0.000002 %, Bi ≤ 0.000002 %, Ca ≤ 0.00005 %, Cd ≤ 0.000005 %, Co ≤ 0.000002 %, Cr ≤ 0.000002 %, Cu ≤ 0.000002 %, Fe ≤ 0.00001 %, Ga ≤ 0.000002 %, Ge ≤ 0.000002 %, In ≤ 0.000002 %, Li ≤ 0.000005 %, Mg ≤ 0.00001 %, Mn ≤ 0.000002 %, Mo ≤ 0.000002 %, Ni ≤ 0.000002 %, Pb ≤ 0.00001 %, Sb ≤ 0.000002 %, Sn ≤ 0.00001 %, Ti ≤ 0.000002 %, Tl ≤ 0.000002 %, V ≤ 0.000002 %, Zn ≤ 0.00001 %, Zr ≤ 0.000002 %, Negaistošais atlikums ≤ 0.0005 %, ūdens saturs ≤ 0.05 %. Fasējums: 10L | 10 iepak. |  |  |
|  | Hloroforms, tīrība ≥99.8%, satur 0.6-1.0% etanolu, kā stabilizatoru, Jāatbilst ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Dihlormetāna saturs ≤ 0.01 %, tetrahloretilēns ≤ 0.01 %, trihloretilēns ≤ 0.01 %, aldehīdi un ketoni ≤ 0.001 %, Piemaisījumi: hlorīdi < 0,00002%, Al ≤ 0.00005 %, B ≤ 0.000002 %, Ba ≤ 0,00001 %, Ca ≤ 0,00005%, Cd ≤ 0,000005%, Co ≤ 0,000002%, Cr ≤ 0,000002%, Cu ≤ 0,000002%, Fe ≤ 0,00001%, Mg ≤ 0,00001%, Mn ≤ 0,000002%, Mo ≤ 0,000002%, Ni ≤ 0,000002%, Pb ≤ 0,000005%, Sn ≤ 0,00001%, Zn ≤0,00001% , Negaistošais atlikums ≤ 0.001 %, ūdens saturs ≤ 0.01 %. Fasējums: 2,5L | 4 iepak. |  |  |
|  | Tetrahidrofurāns bezūdens, >=99.8%, bez inhibitoriem, ūdens saturs < 100ppm, negaistošais atlikums <5ppm. Fasējums 250ml. | 8 iepak. |  |  |
|  | 2-methyltetrahydrofuran, tīrība ≥98.0%, satur BHT kā stabilizatoru, Peroksīdu saturs <0,005%. Fasējums 250ml | 2 iepak. |  |  |
|  | Dimetilsulfoksīds ≥99.7%, sterīli filtrēts, testēts uz endotoksīniem, Fasējums: 5x10ml | 8 iepak. |  |  |
|  | Hlorbenzols, tīrība vismaz 99,0%. Fasējums 1L | 2 gab |  |  |
|  | Nesterīli PVDF šļirces filtri. Poru izmērs 0,45μm. Pieslēgumi: Female Luer-Lok®/Male Luer slip. Apvalka materiāls: polipropilēns. Aiztures tilpums: ≤ 15 µL, Augstums nepārsniedz 22mm, filtrēšanas laukums: vismaz 0.78 cm², pūslīša punkts ne mazāk kā 1,48 bar 23 °C temperatūrā, plūsmas ātrums vismaz 100 L/min, diametrs: vismaz 13mm, Fasējums: 1000 gab/iepak | 2 iepak. |  |  |
|  | IR-806 krāsviela (vai ekvivalents) Krāsvielas saturs vismaz 90% Fasējums: 250 mg | 1 iepak. |  |  |
|  | Nesterīli PVDF šļirces filtri. Poru izmērs 0,22μm. Pieslēgumi: Female Luer-Lok®/Male Luer slip. Apvalka materiāls: polipropilēns. Aiztures tilpums: ≤ 15 µL, Augstums nepārsniedz 22mm, filtrēšanas laukums: vismaz 0.78 cm², pūslīša punkts ne mazāk kā 3,38 bar 23 °C temperatūrā, plūsmas ātrums vismaz 15 L/min, diametrs: vismaz 13mm, Fasējums: 1000 gab/iepak | 1 iep. |  |  |
|  | Elektrovadošs polīmērs. Pretestība: jābūt robēžas vismaz no 550 līdz 4500 Ω.cm. Viskozitāte: jābūt robēžas vismaz no 6 līdz 11 mPa.s. Jonomēru poli(3,4-etilēndioksitiofēns)/polistirola sulfonāts attiecība nepārsniedz 1 pret 6,5. Fasējums: 100ml | 5 gab |  |  |
|  | Elektrovadošs polīmērs. Pretestība: nepāsniedz 0.0013 Ω.cm. Viskozitāte: nepārsniedz 55 mPa.s. Jonomēru poli(3,4-etilēndioksitiofēns)/polistirola sulfonāts attiecība nepārsniedz 1 pret 3. Fasējums: 100ml | 5 gab |  |  |
|  | Sudraba krāsa: sudrabs suspendēts metil izo-butilketonā (methyl iso-butylketone /4-methylpentan-2-one) un veido plānu, gludu adhezīvu un elastīgu kārtiņu ar augstu vadāmību, 50 g iepakojums | 5 gab |  |  |
|  | Sudraba krāsas šķīdinātājs (atšķaidītājs metil izo-butilketons ), 100 mL iepakojums | 10 gab |  |  |
|  | Alumīnija folija, platums no 0,29 līdz 0,30 m, 150 m rullī, biezums ne mazāks kā 11,5µm, 1 rullis | 50 ruļļi |  |  |
|  | Vienreizējās plānsienu adatas ar Luer-Lock savienojumu un plānu silikona pārklājumu, PP korpuss caurspīdīgs, i.d. =0,9mm garums L=39-41 mm, 100 gab/iep | 50 iep |  |  |
|  | Nesterīli PTFE šļirces filtri. Poru izmērs 0,45μm. Pieslēgumi: Female Luer-Lok®/Male Luer slip. Apvalka materiāls: augsta blīvuma polietilēns. Aiztures tilpums: ≤ 25 µL, Augstums nepārsniedz 22mm, filtrēšanas laukums: vismaz 0.60 cm², diametrs: vismaz 13mm, maksimālā darba temperatūra nepārsniedz 45 °C. Fasējums: 1000 gab/iepak | 2 iep |  |  |
|  | Nesterīli PTFE šļirces filtri. Poru izmērs 0,2μm. Pieslēgumi: Female Luer-Lok®/Male Luer slip. Apvalka materiāls: augsta blīvuma polietilēns. Aiztures tilpums: ≤ 25 µL, Augstums nepārsniedz 22mm, filtrēšanas laukums: nepārsniedz 0.70 cm², diametrs: vismaz 13mm, maksimālā darba temperatūra nepārsniedz 45 °C. Maksimālais ieejas spiediens nepārsniedz 7 bar. Fasējums: vismaz 1000 gab/iepak | 1 iep |  |  |
|  | Bezpūdera lateksa cimdi, izmērs S, vismaz III kategorijas aizsardzība,sastāvs saskaņā ar ASTM 1671 (ISO 16604) un EN 420 standartiem vai ekvivalentiem, 100 gab/iepak. | 100 iep |  |  |
|  | Bezpūdera lateksa cimdi, izmērs M, vismaz III kategorijas aizsardzība,sastāvs saskaņā ar ASTM 1671 (ISO 16604) un EN 420 standartiem vai ekvivalentiem, 100 gab/iepak. | 100 iep |  |  |
|  | Bezpūdera lateksa cimdi, izmērs L, vismaz III kategorijas aizsardzība,sastāvs saskaņā ar ASTM 1671 (ISO 16604) un EN 420 standartiem vai ekvivalentiem, 100 gab/iepak. | 100 iep |  |  |
|  | Paraugu pudelītes, 4 ml, caurspīdīgas. Plakandibena ar skrūvkaklu ND13, O.D. ne lielāks kā 14,7mm, augstums ne lielāks kā 45mm, 100 gab/iepak. | 6 iep |  |  |
|  | Skrūvvāki 4 ml paraugu pudelītēm, slēgta tipa, ND13, 100 gab/iepak. | 12 iep |  |  |
|  | PTFE ieliktņi ND13 skrūvvākiem, biezums 0,2-0,3mm, 100 gab/ iepak. | 100 iep |  |  |
|  | 50mL Tumšas Duran stikla borsilikāta stikla pudeles ar plastmasas pārklājumu (PU), graduētas, 10 gab/ iepak. | 2 iep |  |  |
|  | 100mL Tumšas Duran stikla borsilikāta stikla pudeles ar plastmasas pārklājumu (PU), graduētas, 10 gab/ iepak. | 2 iep |  |  |
|  | 250mL Tumšas Duran stikla borsilikāta stikla pudeles ar plastmasas pārklājumu (PU), graduētas, 10 gab/ iepak. | 2 iep |  |  |
|  | GL32 skrūvkorķi 50ml pudelēm, 1 gab | 20 gab |  |  |
|  | GL45 skrūvkorķi 100ml un 250ml pudelēm, 1 gab | 40 gab |  |  |
|  | 100mL Platkakla kvadrātveida tumša stikla pudeles, hidrolīta klase vismaz III. Augstums ne lielāks kā 110mm. GL32, 1 gab | 40 gab |  |  |
|  | PP skrūvkorķis ar PTFE blīvi GL32, autoklavējams, 1 gab | 45 gab |  |  |
|  | 250mL Platkakla kvadrātveida tumša stikla pudeles, hidrolīta klase vismaz III. Augstums ne lielāks kā 150mm. GL45, 1 gab | 40 gab |  |  |
|  | PP skrūvkorķis ar PTFE blīvi GL45, autoklavējams, 1 gab | 45 gab |  |  |
|  | 100mL Platkakla kvadrātveida caurspīdīga stikla pudeles, hidrolīta klase vismaz III. Augstums ne lielāks kā 110mm. GL32, 1 gab | 40 gab |  |  |
|  | PP skrūvkorķis ar PTFE blīvi GL32, autoklavējams, 1 gab | 40 gab |  |  |
|  | 250mL Platkakla kvadrātveida caurspīdīga stikla pudeles, hidrolīta klase vismaz III. Augstums ne lielāks kā 150mm. GL45, 1 gab | 45 gab |  |  |
|  | PP skrūvkorķis ar PTFE blīvi GL45, autoklavējams, 1 gab | 45 gab |  |  |
|  | 50mL Caurspīdīgas borsilikāta stikla pudeles ar gradāciju, ar skrūvvāku un izliešanas gredzenu. Atbilstība ISO 4796-1 standartam vai ekvivalentam, 10 gab/iep | 4 iep |  |  |
|  | 100mL Caurspīdīgas borsilikāta stikla pudeles ar gradāciju, ar skrūvvāku un izliešanas gredzenu. Atbilstība ISO 4796-1 standartam vai ekvivalentam, 10 gab/iep | 4 iep |  |  |
|  | 250mL Caurspīdīgas borsilikāta stikla pudeles ar gradāciju, ar skrūvvāku un izliešanas gredzenu. Atbilstība ISO 4796-1 standartam vai ekvivalentam, 10 gab/iep | 4 iep. |  |  |
|  | GL32 PBT skrūvkorķi ar PTFE blīvi. Autoklavējami, temperatūras izturība vismaz līdz 180oC, 1 gab | 70 gab |  |  |
|  | GL45 PBT skrūvkorķi ar PTFE blīvi. Autoklavējami, temperatūras izturība vismaz līdz 180oC, 1 gab | 70 gab |  |  |
|  | Panorāmas, atvērtās aizsargbrilles, caurspīdīgas, ar vismaz pret skrāpējumu un pret aizsvīšanas pārklājumu. UV aizsardzība vismaz līdz 400nm. Pielāgojamas briļļu kājiņu garums, 1 gab | 6 gab |  |  |
|  | Hermetizācijas lenta petri traukiem. Caurspidīga, elastīga vismaz 33m gara lenta. Stabila vismaz temperatūras diapazonā no -30 līdz +70 °C, 1 rullis | 5 ruļļi |  |  |
|  | Vienreizējas Pastera pipetes, PE, 1 ml, graduēta, 150mm garumā, 500 gab/iep | 40 iepak. |  |  |
|  | Borsilikāta stikla vārglāzes, zemā forma, V=25ml / d=34 mm/ H=48-55 mm), negraduētas, 10 gab/iep | 3 iepak. |  |  |
| Cena kopā bez PVN, EUR: |  |  |

*minimālais daudzums ir 1 (viena) vienība (piemēram, 1 iepakojums, 1 rullis, 1 gabals). Maksimālais daudzums ir Pasūtītāja pasūtāmo pozīciju maksimālais preču apjoms.

**Ja tehniskajā specifikācijā iekļautais tehniskais parametrs satur norādi uz konkrēta ražotāja izstrādājumu, tad pretendentam ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu cita ražotāja izstrādājumu, kas atbilst tehniskās specifikācijas parametriem.

**Ja tehniskajā specifikācijā ir atsauce uz kādu no kvalitātes standartiem, tad pretendentam ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu standartu, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam standartam.

***Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LV normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 					/amats/                   					/paraksts/

____________________2016.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

LU CFI Iepirkumu komisijai

AIZPILDA PRETENDENTS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMS “Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI vajadzībām”

II.daļa. TEM un Optikas aprīkojuma/ inventāra piegāde

| N. p.k. | Minimālās tehniskās prasības ** (produkta nosaukums un veids) | Maksimālais Daudzums* | Cena*** par maksimālo preču daudzumu EUR bez PVN (aizpilda pretendents) | Cena*** par 1 (vienu) vienību (minimālais daudzums*) EUR bez PVN (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotoelektrodaudzkāršotājs (FED). Diametrs: vismaz 27mm, montāža: no sānu puses, daudzsārmu fotokatods, spektrālā jutība: jābūt robēžās vismaz no 190mm līdz 850mm) Kvantu effektivitāte pie 260nm vismaz 25%. Anoda tumsas strāva zem 50nA. Savietojams ar spraudni E717-63. | 3 gab |  |  |
| 2 | Ksenona loka lampa. Nomināljauda: vismaz 300 W, Nominālstrāva: vizmaz 20 Amp, aizdedzes spriegums: nepārsniedz 25 kV, temperatūra: max 150 °C, lampas mūžs: vismaz 1000 st., sākotnēja izlaide: nepārsniedz 488000 kandelas Iebūvēts paraboliskais reflektors. Horizontālais dizains (izejas stars paralēls anodam un katodam) | 2 gab |  |  |
| 3 | Ksenona loka lampas barošanas avots ar pastāvīga enerģijas patēriņa režīmu. Izejas jauda: jābūt kontrolējamai no vismaz 275 W līdz vismaz 310 W. Jābūt aprīkotam ar potenciometru. Svars: nepārsniedz 1,3kg, Izmēri: nepārsniedz 176x120x77mm, noplūde uz zemi: < 50 μA. | 1 gab |  |  |
| 4 | Plakani izliekta kvarca lēca 1. Materiāls: Kvarca stikls.Darbam UV apgabalā. Bez dzidrinājumu pārklājumiem. 2. Izmēri: diametrs vismaz 49,4mm, savukārt nepārsniedz 52,4mm 3. Laušanas koeficients pie helija-d viļņa garuma ir 1.460 4. Fokusa attālums: 74,8mm ± 1.5% 5. Optiskā caurlaidība: vismaz 88% no virsmas mēdz būt efektīvi nodarbināti 6. Centrālā punkta nobīde: maksimums 0,053°​ | 1 gab |  |  |
| 5 | Plakani izliekta kvarca lēca anodēta alumīnija korpusā ar iekšējo un ārējo vītni 1. Materiāls: Kvarca stikls. Darbam UV apgabalā. Bez dzidrinājumu pārklājumiem. 2. Izmēri: diametrs vismaz 24,6mm, savukārt nepārsniedz 26,2mm 3. Laušanas koeficients pie helija-d viļņa garuma ir 1.460 4. Fokusa attālums: 74,8mm ± 1.2% 5. Fokusēšanas distance: 72,4mm no stikla virsmas centrālā punkta ​ 6. Optiskā caurlaidība: vismaz 88% no virsmas mēdz būt efektīvi iedarbināti 7. Centrālā punkta nobīde: maksimums 0,053° | 1 gab |  |  |
| 6 | Abpusēji izliekta kvarca lēca 1. Materiāls: Kvarca stikls.Darbam UV apgabalā. Bez dzidrinājumu pārklājumiem. 2. Izmēri: diametrs vismaz 24,6mm, savukārt nepārsniedz 26,2mm 3. Laušanas koeficients pie helija-d viļņa garuma ir 1.460 4. Fokusa attālums: 74,8mm ± 1.2% 5. Optiskā caurlaidība: vismaz 88% no virsmas mēdz būt efektīvi iedarbināti 6. Centrālā punkta nobīde: maksimums 0,053° | 1 gab |  |  |
| 7 | Lāzera stara izvērsēj optiskā iekārta Optiska ierīce, kura spēj paplašināt vai samazināt kolimēta stara izmēru vismaz 1.8 reizes. 1. Spektrālais darba apgabals 400 - 650 nm. 2. Maināms stara izvērsums no 0.5x līdz 2 x . 3. Antireflektīvā pārklājum effektivitāte: atstarošanās no vienas virsmas <0.5% 4. Izmēri: garums nepārsniedz 73mm ; D: 30.0mm ± 2.0% 5. Kvalitāte: vismaz “augstas precizitātes kvalitātes līmenis" atbilstoši MIL-PRF-13830B standartiem | 1 gab |  |  |
| 8 | Melni anodēta alumīnija optiskais diskveida adapteris, pārejai no 1 collas iekšējā diametra lēcu turētāju caurules uz ½ collas diametra optisko elementu turētājiem. Diska ārējā vītne atbilst Thorlabs 1 collas lēcu sistēmas standarta vītnei (SM1), diska iekšējā vītne atboilst Thorlabs 1/2 -collas lēcu sistēmas standarta vītnei (SM0.5), diska biezums 6 līdz 10mm. (vai ekvivalents) | 1 gab. |  |  |
| 9 | Melni anodēta alumīnija SM1 standarta lēcu adapteri-caurules, ar iekšēju 12.7mm dziļu SM1 standarta vītni un turētājgredzenu 25.4mm lēcu nostiprināšanai un ārējo SM1 vītni caurules galā citu SM1 elementu pievienošanai. (vai ekvivalents) | 5 gab. |  |  |
| 10 | Melni anodēta kvadrātiskas formas alumīnija plāksne, SM1 standarta vītņotu caurumu un 2 vītņotoiem turētājgredzeniem 25.4mm optisko el;ementu nostiprināšanai, 12 līdz 15 mm bieza, ar malas izmēru 30 līdz 50mm un vītņotu (M4) sānu urbumu nostiprināšanai uz optiskā stabiņa. Plāksnes biezums 12 līdz 16 mm. (vai ekvivalents) | 2 gab. |  |  |
| 11 | Melni anodēta kvadrātiskas formas alumīnija plāksne, SM1 standarta vītņotu caurumu un 2 vītņotiem turētājgredzeniem 25.4mm optisko elementu nostiprināšanai, 12 līdz 15 mm bieza, ar malas izmēru 30 līdz 50mm un vītņotu (M4) sānu urbumu nostiprināšanai uz optiskā stabiņa. Plāksnes biezums 8 līdz 9 mm. (vai ekvivalents) | 2 gab. |  |  |
| 12 | SMA905 standarta multimodu optisko šķiedru konektors, nerūsējošā tērauda, urbuma diametrs 410 mikroni (Tolerance +15 -0 mikroni) (vai ekvivalents) | 4 gab. |  |  |
| 13 | Caurumota oglekļa plēve uz vara sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Oglekļa plēves biezums 30-50nm Fasējums: vismaz 50 gab/iep | 5 iepakojumi |  |  |
| 14 | Caurumota oglekļa plēve uz niķeļa sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Oglekļa plēves biezums 30-50nm Fasējums: vismaz 50 gab/iep | 1 iepakojums |  |  |
| 15 | Oglekļa plēve uz vara sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 2 iepakojumi |  |  |
| 16 | Oglekļa plēve uz niķeļa sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 1 iepakojums |  |  |
| 17 | Caurumota oglekļa plēve ar šūnu struktūru uz vara sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 2 iepakojumi |  |  |
| 18 | Polivinilformaldehīda un polivinilacetāta kopolimēra plēve uz vara sieta pamatnes, pārklāta ar oglekļa slāni. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 1 iepakojums |  |  |
| 19 | Necaurumota oglekļa plēve ar biezumu ne vairāk par 4nm uz vara sieta pamatnes. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 1 iepakojums |  |  |
| 20 | Caurumota oglekļa plēve ar šūnu struktūru uz vara sieta pamatnes, pārklāta ar necauromotu oglekļa plēvi ne vairāk par 4nm biezumē. Sieta caurumu izmērs 37±3mkm. Fasējums: vismaz 50 gab/iep. | 1 iepakojums |  |  |
| 21 | Kristāliskais režģis ar 0,100-0,105nm slāņu attālumu, augstas izšķirtspējas elektronu optikas ierīču kaibrēšanai. Fasējums: vismaz 1 gab/iep. | 1 iepakojums |  |  |
| 22 | 3mm diametra manipulāciju režģi ar 2 V-veidā izgriezumiem un 1 vertikālu pievienošanas virsmu. Lmeļu stiprināšani. Materiāls varš. Fasējums: vismaz 100 gab/iep | 1 iepakojums |  |  |
| 23 | Volframa adata ar galotnes radiusu ne vairāk par 0,6mkm un galotnel leņķi ne vairāk par 15°. Fasējums: vismaz 10 gab/iep | 1 iepakojums |  |  |
| 24 | Paraugu glabāšanas kastīte ar 100 šūnam 3mm diametra paraugu plabāšanai. Šūnas numurētas. Fasējums: vismaz 1 gab/iep | 5 iepakojumi |  |  |
| 25 | Pincete paredzēta trauslo objektu manipulēšanai. Garums 110-130mm, ar izliektiem galiem. .Fasējums: vismaz 1 gab/iep | 2 iepakojumi |  |  |
| 26 | Līmes marķieris, kas paredzets plānas kārtas līmes uznešanai uz objekta pirms polivinilformaldehīda un polivinilacetāta kopolimēra plēves stiprināšanas. Fasējums: vismaz 1 gab/iep | 2 iepakojumi |  |  |
| 27 | Vienreiz lietojamās cepurītes, izmantojamas tīrtelpās, zilas, iepakojumā vismaz 100 gab. (Piemēram: Mob Cap Blue, Kods BC1, www.cleanroomshop.com) vai ekvivalents | 30 iepakojumi |  |  |
| 28 | Vienreiz lietojamās sejas maskas bārdai, izmantojamas tīrtelpās, iepakojumā vismaz 100 gab. (Piemēram: Beard Snood, Kods BS1, www.cleanroomshop.com) vai ekvivalents | 2 iepakojumi |  |  |
| 29 | Tīrtelpu salvetes, izmantojamas tīrtelpās, iepakojumā vismaz 300 gab. (Piemēram: Cleanroom 100 Wipes Small, Kods WCR1, www.cleanroomshop.com) vai ekvivalents | 7 iepakojumi |  |  |
| 30 | Papīrs tīrtelpām, izmantojamas tīrtelpās, iepakojumā vismaz 500 gab. (Piemēram: A4 Cleanroom 75g Blue Paper - 500 Sheets , Kods CRPS2B, www.cleanroomshop.com) vai ekvivalents | 5 iepakojumi |  |  |
| 31 | Tyvek® Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām vai ekvivalents, lielums M. iepakojumā vismaz 1 gab Piemēram: DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff), Kods TLC5M, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 50 iepakojumi |  |  |
| 32 | Tyvek® Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām vai ekvivalents, lielums L. iepakojumā vismaz 1 gab Piemēram: DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff), Kods TLC5L, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 100 iepakojumi |  |  |
| 33 | Tyvek® Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām vai ekvivalents, lielums XL. Iepakojumā vismaz 1 gab Piemēram: DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff), Kods TLC5XL, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 150 iepakojumi |  |  |
| 34 | Tyvek® Tīrtelpu ISO Class 8 halāti ar kabatām vai ekvivalents, lielums XXL. Iepakojumā vismaz 1 gab Piemēram: DuPont™ Tyvek® Lab Coat with Pockets (Elastic Cuff), Kods TLC5XXL, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 50 iepakojumi |  |  |
| 35 | Tīrtelpu salvetes, izmantojamas tīrtelpās, iepakojumā vismaz 50 gab. Piemēram: I-Tack Dry Wipes, Kods WIT1, www.cleanroomshop.com vai ekvivalents | 15 iepakojumi |  |  |
| Cena kopā bez PVN, EUR: |  |  |

*minimālais daudzums ir 1 (viena) vienība (piemēram, 1 iepakojums, 1 rullis, 1 gabals). Maksimālais daudzums ir Pasūtītāja pasūtāmo pozīciju maksimālais preču apjoms.

**Ja tehniskajā specifikācijā iekļautais tehniskais parametrs satur norādi uz konkrēta ražotāja izstrādājumu, tad pretendentam ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu cita ražotāja izstrādājumu, kas atbilst tehniskās specifikācijas parametriem.

**Ja tehniskajā specifikācijā ir atsauce uz kādu no kvalitātes standartiem, tad pretendentam ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu standartu, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam standartam.

***Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LV normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 					/amats/                   					/paraksts/

____________________2016.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

(katrai iepirkuma priekšmeta daļai)

Rīgā, 2016.gada __._______

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kas reģistrēts PVN reģ.Nr. LV90002124925, juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, direktora Mārtiņa Rutka personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, no vienas puses, un

<__><_______>, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr. <__>, juridiskā adrese: <__>(turpmāk- Piegādātājs), tās <amats><vārds, uzvārds>personā, kurš rīkojas <pārstāvības pamats>, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse(s), pamatojoties uz Pasūtītāja organizēto iepirkumu “__________” (turpmāk-Iepirkums), kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām, un saskaņā ar Pasūtītāja iepirkumu komisijas <datums>lēmumu (Protokola Nr.),

noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Pasūtītājs pasūta un pērk, bet Piegādātājs piegādā Iepirkumā piedāvātās preces (turpmāk- Prece) atbilstoši šī Līguma 1.pielikumam “Tehniskā piedāvājuma kopija” un 2. Pielikumam „Finanšu piedāvājuma kopija”.

- Piegādātājs garantē Preces atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līguma 1. pielikumā “Tehniskā piedāvājuma kopija” noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, Preces izmantošanas mērķim, kā arī ražotāja sniegtajiem norādījumiem par Preci.

- Līguma TErmiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.

  - Ja 2016.gada 31.decembrī Līguma 3.1.punktā noteiktā summa nav iztērēta, Puses ir tiesīgas vienoties par Līguma grozījumiem un pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas izpildei, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa par kvalitatīvi piegādāto Preci nepārsniedz EUR________(preču maksimālās piegādes daudzuma summa), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Preces cena ir noteikta Līguma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājuma kopija” un nav maināma Līguma darbības laikā.

  - Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājuma kopija” norādītajā Preces cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), un nodevas, uzpildes, transporta, piegādes, iekraušanas, izkraušanas, uzstādīšanas u.c. izmaksas.

  - Par saņemto Preci Pasūtītājs norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz Piegādātāja Līgumā norādīto bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā  pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un pēc atbilstoši noformēta rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norēķinu kontu.

  - Sagatavojot rēķinu un pieņemšanas- nodošanas aktu, Piegādātājs tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., Pasūtītāja līguma Nr.,u.c. nepieciešamos rekvizītus, ko pieprasa Pasūtītājs.

  - Līguma 3.6.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.punkta nosacījumi.

- Preces PIEGĀDE, pieņemšana – nodošana

  - Prece tiek piegādāta pa daļām saskaņā ar Pasūtītāja veikto Preču pasūtījumu. Piegādātājs Preces piegādi veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pasūtījuma izdarīšanas dienas.

  - Piegādātājam ir pienākums konkrētu piegādes laiku saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

  - Precei jābūt jaunai un nelietotai. Piegādātājam Prece jāpiegādā jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošina Preces kvalitātes aizsardzību pārvadāšanas un pārkraušanas procesā.

  - Vienlaicīgi ar Preces piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši Līguma 3. pielikumam “Pieņemšanas-nodošanas akts”, kurā ir norādīta informācija par piegādes vietu, datumu, piegādāto Preci, daudzumu, cenu EUR bez PVN.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt Preces kvalitātes atbilstības pārbaudi 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas.

  - Ja Pasūtītājs piegādātajai Precei konstatē kādus trūkumus (iztrūkums, Preces defekti, u.c.) vai neatbilstības Līguma vai tā 1. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” noteikumiem, tas konstatētos trūkumus (iztrūkums, Preces defekti u.c.) un neatbilstības norāda Piegādātāja iesniegtajā pieņemšanas- nodošanas aktā.

  - Piegādātājam ir pienākums Pasūtītāja konstatētos trūkumus bez maksas novērst ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas- nodošanas akta, kurā konstatēti trūkumi vai neatbilstības, saņemšanas dienas.

  - Iestājoties Līguma 4.6. punktā norādītajam gadījumam, pēc trūkumu vai neatbilstību pilnīgas novēršanas, Piegādātājs atkārtoti sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Par Preces saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs nodod Līguma un tā pielikumu noteikumiem atbilstošu Preci un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preces nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Piegādātājs Preci nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs faktu par Preces piegādes termiņa nokavējumu norāda pieņemšanas-nodošanas aktā, norādot nokavēto dienu skaitu.

  - Ja pēc Preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs konstatē Preces trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preci vai, ja Preces lietošanas laikā tiek atklāti jebkādi bojājumi, kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam Preces uzglabāšanas/lietošanas termiņa laikā, proti, 6 (sešu) mēnešu laikā no preču piegādes dienas.

  - Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Piegādātājs ne tikai novērš attiecīgos Preces trūkumus, bet arī Pasūtītāja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

  - Risku par Preces nejaušu bojāeju līdz pieņemšanas-nodošanas akta abpusējai parakstīšanai uzņemas Piegādātājs.

  - Ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē piegādātās Preces (tās daļas) neatbilstību kvalitātes prasībām vai Piegādātājs noteiktajos termiņos nenovērš Preces nepilnības, vai trūkumu nav iespējams novērst Līgumā paredzētajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Preces pieņemšanas, kā arī, pamatojoties uz Līguma 6.3. apakšpunktu, vienpusēji izbeigt šo Līgumu.

  - Pasūtītājs patur tiesības neveikt Līguma 1.pielikumā minēto preču pasūtīšanu.

- PUŠU ATBILDĪBA

- Katra Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Piegādātājs ir tiesīgs Pasūtītājam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās nokavētās maksājuma summas.

- Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs Piegādātājam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

- Aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par saņemto Preci, rakstiski par to informējot Piegādātāju.

- Piegādātājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais Piedāvājums Iepirkumā.

- Piegādātājs garantē Preces atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līguma 1. pielikumā “Tehniskais piedāvājums” norādītajām prasībām un Līguma noteikumiem.

- Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka, bezdarbības vai nolaidības rezultātā.

- Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām personām.

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

- Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

- Līgumu vai tā daļu var izbeigt pirms Līguma 2.1. punktā noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5. punkta nosacījumi, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Piegādātājam, vienpusēji atkāpties no līguma, prasot atlīdzināt zaudējumus.

- Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Piegādātāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Piegādātājam, vienpusēji izbeigt šo Līgumu.

- Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Piegādātāja piekrišanas, ja Piegādātājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

- Piegādātājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Līguma 5.1.punktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

- Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

- Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt līgumsodu.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī.

- Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā ir jāpaziņo otrai Pusei.

- Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

- Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī Līguma izpildei katra Puse nozīmē kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt Preci, parakstīt Pieņemšanas- nodošanas aktu un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi:

8.2.1. no Pasūtītāja puses: ________________________.

8.2.2. no Piegādātāja puses:_______________________.

- Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz <> ( ) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

- pielikums „Tehniskā piedāvājuma kopija” uz () lp.;

- pielikums „Finanšu piedāvājuma kopija” uz ()lp.;

- pielikums “Pieņemšanas-nodošanas akts (projekts)” uz ()lp.

  - Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts |  |
| Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | Juridiskā adrese: |
|  | Biroja adrese: |
| PVN reģ.Nr. LV90002124925 | PVN reģ.Nr.: |
| Norēķinu konts: LV89 UNLA 0002 0001 4172 5 Banka: AS „SEB banka” | Norēķinu konts: Banka: |
| Bankas kods: UNLALV2X | Bankas kods: |

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| ______________________________ ParakstsZ.v. | ______________________________ ParakstsZ.v. |

Līguma 3. pielikums

Nodošanas – pieņemšanas akts (projekts)

Rīgā, 2016. gada ________________

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, _____________, juridiskā adrese: _____________ (turpmāk - Pasūtītājs), __________________________ personā,

no vienas puses, un

<>, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. , juridiskā adrese: <> (turpmāk-Piegādātājs), tās <amats><vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, paraksta šādu nodošana- pieņemšanas aktu:

- Saskaņā ar 2016. gada ___.__________ Piegādes līgumu Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) Piegādātājs ir piegādājis šādas Preces:

<preču nosaukums>, <preču skaits>, <preces cena>.

- Pasūtītājs konstatē, ka Prece ir piegādāta Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē un apmērā, atbilstoši Līguma un tā pielikumu prasībām un šis pieņemšanas-nodošanas akts tiek uzskatīts par pamatu rēķina izrakstīšanai.

VAI

Pasūtītājs konstatē, ka Precei ir sekojoši trūkumi, vai neatbilstības Līguma vai tā 1. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” noteikumiem: ______________________________________________________________________________________________________________________________.

- Šis Preces pieņemšanas- nodošanas akts ir pušu noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa, sagatavots uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| <> | <> |
| Juridiskā adrese: | Juridiskā adrese: |
| Reģ.Nr. | Reģ.Nr. |

| ____________________________ ____________ /____________/ | ___________________ ____________ /____________/ |
| --- | --- |