## 1.daļa _Prototipu komp.
1. daļa - PROTOTIPU OPTISKĀS UN OPTOMEHĀNISKĀ KOMPONENTES
Projekts: KC-PI-2017/105 "Jaunās paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode"
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (attiecīgi iepakojumu vai gabalu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Kubā montēts spogulis 16mm | 16 mm Cage-Cube-Mounted Dielectric Turning Prism Mirror, 400 - 750 nm, M4 Tap (piemēram, CCM5-E02/M vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
2 | Kubā montēts staru dalītājs 16 mm | 16 mm Cage Cube-Mounted Non-Polarizing Beamsplitter, 400 - 700 nm, M4 Tap (piemēram, CCM5-BS016/M vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
3 | Kubu sistēmas adaptēris no 30 mm uz 16 mm | 30 mm to 16 mm Cage Adapter Plate, Metric (piemēram, SP05/M vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
4 | Savienotāji optomehānikas 16mm kubu sistēmām | Cage Assembly Rod, 1" Long, Ø6 mm, 4 Pack (piemēram, ER1-P4 vai ekvivalents), jābūt savienojamam ar Thorlabs produktiem |  | 2 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
Galvenais CPV kods:
| 38000000-5 | Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
Papildus CPV kodi:
| 42671100-1 | Laboratorijas instrumentu turētāji.
| 33793000-5 | Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām.
LU CFI atbildīgais pētnieks: Sergejs Fomins

## 2.daļa_Optomehanika
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - OPTOMEHĀNIKA
Pētniecības projekta numurs: 1.1.1.2/I/16/199 Atbalsts pēcdoktoranrūtas pētniecības īstenošanai, projekts "Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana, izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi"
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Stienīšu pakas | (Thorlabs ER4-P4 vai ekvivalents) |  | 30 |  | 0
2 | Stienīšu pakas | (Thorlabs ER6-P4 vai ekvivalents) |  | 6 |  | 0
3 | Stienīši | (Thorlabs ER24 vai ekvivalents) |  | 8 |  | 0
4 | Stabiņu pakas | (Thorlabs TR100/M-P5 vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
5 | Stabiņu turētāju pakas | (Thorlabs PH4-P5 vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
6 | Optiskā plāksne ar caurumu vidū | (Thorlabs MB3045A/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Būru sistēmas plate vertikālai montāžai | (Thorlabs CPVM vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | Stara dalītājs | (Thorlabs CM1-BP145B1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | Būru sistēmas adapteris | (Thorlabs LCP02/M vai ekvivalents) |  | 16 |  | 0
10 | Eliptiska spoguļa montējums | (Thorlabs KCB1E/M vai ekvivalents) |  | 5 |  | 0
11 | Būru plate ar C-montējumu | (Thorlabs CP13/M vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
12 | C-montējumu savienotājs | (Thorlabs CMT2 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
13 | Būru plates lēcas nostiprināšanai | (Thorlabs CP06/M vai ekvivalents) |  | 20 |  | 0
14 | Optisko elementu turētāji | (Thorlabs CXY1 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
15 | Stabiņš 1.5'' diametrā, 200 mm garš | (Thorlabs P200/M vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
16 | Stabiņa pamats | (Thorlabs PB4/M vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
17 | Stabiņa pamata stiprinājuma dakša | (Thorlabs PF175 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
18 | Adaptera montējums | (Thorlabs SM2A21 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
19 | Adaptera montējums | (Thorlabs SM2A30 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
20 | Būru plate | (Thorlabs LCP01/M vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
21 | Optiskā plāksne | (ThorlabsMB7575/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
22 | HeNe lāzera būru plates | (Thorlabs HCM2/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
23 | HeNe lāzera šķiedru porta adapteris | (Thorlabs HCL vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
24 | HeNe lāzera šķiedru ports | (Thorlabs PAF2P-18B vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
25 | Šķiedras kolimatora stiprinājums | (Thorlabs AD15F vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
26 | Optisko elementu stiprinājuma plate | (Thorlabs CP02T/M vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
27 | Būru plate | (Thorlabs LCP06/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
28 | Optiskās sistēmas savietošanas plate | (Thorlabs LCPA1 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
29 | Optiskās sistēmas savietošanas plate | (Thorlabs CPA1 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
Galvenais CPV kods:
| 38000000-5 | Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
Papildus CPV kods:
| 38437000-7 | Laboratorijas pipetes un piederumi.
LU CFI atbildīgais pētnieks: Varis Karitāns

## 3.daļa_Optika
Iepirkuma priekšmeta 3.daļa - OPTIKA
Pētniecības projekta numurs: 1.1.1.2/I/16/199 Atbalsts pēcdoktoranrūtas pētniecības īstenošanai, projekts "Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana, izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi"
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Eliptisks spogulis | (Thorlabs BBE1-E02 vai ekvivalents) |  | 5 |  | 0
2 | Lēca | (Thorlabs AC254-060-A vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
3 | Lēca | (Thorlabs AC254-150-A vai ekvivalents) |  | 12 |  | 0
4 | Interferences filtrs | (Thorlabs FB650-10 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
5 | Interferences filtrs | (Thorlabs FB560-10 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
6 | Interferences filtrs | (Thorlabs FB430-10 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Kolimators | (Thorlabs GBE05-A vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | Kubā iemontēts spogulis | (Thorlabs DFM1/M-E02 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | HeNe lāzers | (Thorlabs HNL008LB vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
10 | Vienas modas šķiedra | (Thorlabs P1-460B-FC-2 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | Šķiedras kolimators | (Thorlabs F810FC-635 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
12 | Gredzenveida atvere | (Thorlabs R1CA2000 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13 | Iemontēta lēca | (Thorlabs LA1560-A-ML vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
14 | Lēca | (Thorlabs AC508-500-A vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | Polarizators | (Thorlabs LPVISC050 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
16 | Polarizators | (Thorlabs WP25M-VIS vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
17 | Ceturtdaļviļņa plāksnīte | (Thorlabs WPQSM05-445 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
18 | Ceturtdaļviļņa plāksnīte | (Thorlabs WPQSM05-561 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
19 | Ceturtdaļviļņa plāksnīte | (Thorlabs WPQSM05-633 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
20 | Plates interferometrs | (Thorlabs SI254 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
21 | Plates interferometra plate | (Thorlabs SI100P vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
22 | Plates interferometra plate | (Thorlabs SI500P vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
23 | Regulējama lēca ar draiveri | (Optotune EL-10-30-TC-VIS-12 & Electrical lens driver 4 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
Galvenais CPV kods:
| 38000000-5 | Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
Papildus CPV kpdi:
| 32562000-0 | Optiskās šķiedras kabeļi.
| 38623000-8 | Optiskie filtri.
| 32561000-3 | Optiskās šķiedras savienojumi.
| 38624000-5 | Optiskie palīglīdzekļi.
LU CFI atbildīgais pētnieks: Varis Karitāns