## 1.daļa
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa -ELEKTRONISKĀS PROTOTIPU KOMPONENTES
projekts "Termoelektriskais starojuma sensors" KC-PI-2017/40
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Operacionālais pastiprinātājs | THS3202DGN - Operational Amplifier, 2 Amplifier, 2 GHz, 9000 V/µs, ± 3.3V to ± 7.5V, MSOP, 8 Pins ((Farnell:3005079 vai ekvivalents) |  | 25 |  | 0
2 | Līdzstrāvas pārveidotājs | MEA1D0505SC - Isolated Board Mount DC/DC Converter, 2 Output, 1 W, 5 V, 100 mA, -5 V, 100 mA (Farnell:1671256 vai ekvivalents) |  | 25 |  | 0
3 | SMA koaksiālais konektors | 142-0801-801 - RF / Coaxial Connector, SMA Coaxial, Straight Plug, Solder, 50 ohm, Brass (Farnell: 2932032 vai ekvivalents) |  | 25 |  | 0
4 | SMA koaksiālais konektors | RF / Coaxial Connector, SMA Coaxial, Straight Jack, Solder, 50 ohm, Beryllium Copper, (Farnell:1608592 vai ekvivalents) |  | 100 |  | 0
5 | Koaksiālā vada adapteris | 132217 - RF / Coaxial Adapter, Miniature, SMA, Plug, SMA, Jack, Jack, Tee Adapter, 50 ohm, (Farnell: 2135972 vai ekvivalents) |  | 5 |  | 0
6 | Koaksiālā vada adapteris | 132168 - RF / Coaxial Adapter, 50 ohm, 18 GHz, SMA, Plug, SMA, Plug, Straight Adapter, 50 ohm (Farnell: 1654645 vai ekvivalents) |  | 5 |  | 0
7 | Koaksiālā vada adapteris | 132216 - SMA ADAPTER, 1 X JACK-2 X JACK (Farnell: 1789257 vai ekvivalents) |  | 5 |  | 0
8 | Koaksiālā vada adapteris | 132169 - RF / Coaxial Adapter, 18 GHz, 50 ohm, SMA, Jack, SMA, Jack, Straight Adapter, 50 ohm (Farnell: 1704384 vai ekvivalents) |  | 5 |  | 0
9 | Triaksiālais vads | 7078-TRX-3 - Test Cable Assembly, Triax Cable (Farnell: 2077465 vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
10 | Triaksiālais vads | 7078-TRX-5 - Test Cable Assembly, Triax Cable (Farnell: 2077466 vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
11 | Triaksiālais savienojums | 7078-TRX-TBC - Test Accessory, 3 Lug Triax Bulkhead Connector, 3-Lug Female Triax Bulkhead Connector w/Cap (Farnell: 2672714 vai ekvivalents) |  | 8 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
Galvenais kods
| 31000000-6 | Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums.
Papildus kodi
| 31700000-3 | Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli.
| 31600000-2 | Elektriskās iekārtas un aparāti.

## 2.daļa
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa -OPTISKĀS PROTOTIPU KOMPONENTES
projekts "Termoelektriskais starojuma sensors" KC-PI-2017/40
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Mehāniskā apertūra | 30 mm Cage System Iris, Ø20.0 mm Maximum Aperture (Thorlabs: CP20S vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
2 | Būra montāžas stieņi | Cage Assembly Rod, 3" Long, Ø6 mm, 4 Pack (Thorlabs: ER3-P4 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
3 | Būra rotācijas stiprinājums | Cage Rotation Mount for Ø1" Optics, Double Bored with Setscrew, M4 Tap (Thorlabs: CRM1L/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
4 | Polarizators | Ø25.0 mm Mounted Wire Grid Polarizer, 250 nm to 4 µm (Thorlabs: WP25M-UB vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
5 | Precīzijas būra rotācijas savienojums | Precision Cage Rotation Mount with Micrometer Drive, Ø1" Optics, M4 Tap (Thorlabs: CRM1P/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
6 | Stabiņi | Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 100 mm, 5 Pack (Thorlabs: TR100/M-P5 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Stabiņu turētāji | Ø1/2" Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L = 4", 5 Pack (Thorlabs: PH4-P5 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | Montāžas plates | Mounting Base, 50 mm x 75 mm x 10 mm, 5 Pack (Thorlabs: BA2/M-P5 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | Magnētiskās montāžas plates | Magnetic Mounting Base, 50 mm x 75 mm x 10 mm (Thorlabs: BA2R/M vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
10 | Jaudas mērītājs | USB Power Meter, Thermal Sensor, 0.19 - 20 µm, 1 W Max (Thorlabs: PM16-401 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | 649nm gaismas avots | Nanosecond Pulsed Laser Diode System, 640 nm, 6 - 129 ns Adjustable Pulse Width (Thorlabs: NPL64C vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
12 | 488nm gaismas avots | Nanosecond Pulsed Laser Diode System, 488 nm, 6 - 39 ns Adjustable Pulse Width (Thorlabs: NPL49B vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13 | 405nm gaismas avots | NPL41B - Nanosecond Pulsed Laser Diode System, 405 nm, 6 - 38 ns Adjustable Pulse Width (Thorlabs: NPL41B vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
14 | Infrasarkanā starojuma detekcijas kartiņa | MIR Detector Card: 1.5 to >13.2 µm (Thorlabs: VRC6S vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | Redzemā starojuma un infrasarkanā starojuma detekcijas kartiņa | VIS/NIR Detector Card: 400 to 640 nm and 800 to 1700 nm, (Thorlabs: VRC2 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
16 | Ultravioletā. Redzamā starojuma detekcijas kartiņa | UV/VIS Detector Card: 250 to 540 nm, (Thorlabs: VRC1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
17 | Magnētiska lāzera stara blokēšanas siena | Magnetic Laser Safety Screen, 300 mm x 75 mm, Metric Engraving (Thorlabs: TPSM2/M vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
18 | IS starojuma spogulis | Ø1" Broadband Dielectric Mirror, 750 - 1100 nm (Thorlabs: BB1-E03 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
19 | Spogula turētājs | Kinematic Mirror Mount for Ø1" Optics (Thorlabs: KM100 vai ekvivalents) |  | 5 |  | 0
20 | IS starojuma spogulis | Ø1" (Ø25.4 mm) Zerodur® Broadband Dielectric Mirror, 1280-1600 nm, (Thorlabs: BB111-E04 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
21 | IS starojuma spogulis | Ø1" Broadband Dielectric Mirror, 400 - 750 nm (Thorlabs: BB1-E02 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
22 | IS starojuma spogulis | Ø1" Broadband Dielectric Mirror, 350 - 400 nm (Thorlabs: BB1-E01 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
Galvenais CPV kods:
| 38000000-5 | Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
Papildus CPV kodi:
| 38600000-1 | Optiskie instrumenti
| 38624000-5 | Optiskie palīglīdzekļi.