## 1.daļa
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa - Laboratorijas piederumi
LZP grants "JAUNI CAURSPĪDĪGI OKSIFLUORĪDU NANOKOMPOZĪTU MATERIĀLI OPTISKIEM PIELIETOJUMIEM" (LZP FLPP Nr. LZP-2018/1-0335)
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | 4 mm Single Crystal Suprasil Mounting Rod | Izgatavots no augstākās tīrības sintētiskā kvarca, 4 mm diametrs (Wilmad-LabGlass WG-856-Q vai ekvivalents) |  | 1
2 | 5 mm Single Crystal Suprasil Mounting Rod | Suprasila Izgatavots no augstākās tīrības sintētiskā kvarca, 5 mm diametrs (Wilmad-LabGlass WG-857-Q vai ekvivalents) |  | 1
3 | 2 mm Thin Wall Quartz EPR Sample Tube 250 mm L | EPR paraugturis ar 250 mm garumu un 2 mm ārējo diametru (Wilmad-LabGlass 712-SQ-250M vai ekvivalents) |  | 10
4 | 2 mm Thin Wall Suprasil EPR Sample Tube 159 mm L | Suprasila EPR paraugturis ar 2 mm ārējo diametru (Wilmad-LabGlass 724-SQ-159M vai ekvivalents) |  | 3
5 | 3 mm Thin Wall Precision Suprasil EPR Sample Tube 159 mm L | Suprasila EPR paraugturis ar 3 mm ārējo diametru (Wilmad-LabGlass 725-PQ-159M vai ekvivalents) |  | 3
6 | 5 mm Thin Wall Precision Suprasil EPR Sample Tube 7" L | Suprasila EPR paraugturis ar 5 mm ārējo diametru un plānām sieniņām (Wilmad-LabGlass 722-PQ-7 vai ekvivalents) |  | 2
7 | 5 mm Medium Wall Suprasil EPR Sample Tube 250 mm L | Suprasila EPR paraugturis ar 5 mm ārējo diametru un plānām sieniņām (Wilmad-LabGlass 730-SQ-250M vai ekvivalents) |  | 2
8 | 8mm Thin Wall Precision Suprasil EPR Sample Tube 7" L | Suprasila EPR paraugturis ar 8 mm ārējo diametru (Wilmad-LabGlass 748-PQ-7 vai ekvivalents) |  | 1
9 | 10 mm Thin Wall Precision Suprasil EPR Sample Tube 200 mm L | Suprasila EPR paraugturis ar 10 mm ārējo diametru (Wilmad-LabGlass 733-3PQ-200M vai ekvivalents) |  | 1
10 | 2.0 mm Red NMR Tube Cap, 25/Pk | Korķīši 2 mm paraugturiem (Wilmad-LabGlass 521-T vai ekvivalents) |  | 1
11 | 3 mm Red NMR Tube Cap, 100/Pk | Korķīši 3 mm paraugturiem (Wilmad-LabGlass 521-P-100 vai ekvivalents) |  | 1
12 | 8 mm Neutral NMR Tube Cap, 100/Pk | Korķīši 8 mm paraugturiem (Wilmad-LabGlass 521-B-100 vai ekvivalents) |  | 1
13 | 10mm Blue NMR Tube Cap, 100/Pk | Korķīši 10 mm paraugturiem (Wilmad-LabGlass 521-C-BLU-100 vai ekvivalents) |  | 1
14 | Sigillum Wax Sealant Box/10 Trays | LW Scientific CNP-TUB7-WAX7 vai ekvivalents |  | 2
15 | 150 mL Suprasil Offset Nitrogen Dewar Flask | Šķidrā slāpekļa djuārs no suprasila ar no centra novirzītu pirkstu, pirksta iekšējais diametrs: vismaz 6 mm (Wilmad-LabGlass WG-853-Q vai ekvivalents) |  | 1
16 | 5 mm pipette brush | Birstīte paraugturu tīrīšanai ar 5 mm diametru un 480 mm garumu (9.019 010 no www.llg.de laboratorijas piederumu kataloga vai ekvivalents) |  | 10
17 | 15 ml centrifuge tubes, 500/Pk | Centrifūgu stobriņi ar 15 ml ietilpību un 17 mm diametru (9.316 063 no www.llg.de laboratorijas piederumu kataloga vai ekvivalents) |  | 1
18 | 50 ml centrifuge tubes, 500/Pk | Centrifūgu stobriņi ar 50 ml ietilpību un 30 mm diametru (9.316 065 no www.llg.de laboratorijas piederumu kataloga vai ekvivalents) |  | 1
19 | Round shallow alumina crucible | Korunda (alumina, 99.8%) tīģelis ar sekojošiem parametriem: ārējais diametrs 50.1 mm, iekšējais diametrs 45.5 mm, augstums 24.5 mm, tilpums 35 ml (Almath LR50 vai ekvivalents) |  | 3
20 | Alsint crucible (wide form) | Korunda (99.7%) tīģelis ar sekojošiem parametriem: augšējais diametrs 48 mm, pamatnes diametrs 20 mm, augstums 41 mm, tilpums 40 ml (Haldenwanger B/1 no www.labunlimited.com kataloga ar numuru 4AJ-9250391 vai ekvivalents) |  | 3
Kopā:
Galvenais kods
| 38437000-7 | Laboratorijas pipetes un piederumi

## 2.daļa
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - Laboratorijas trauki
Latvijas-Lietuva-Taivānas projekts Nr. LV-LT-TW-2018-13 "Jauni TADF materiāli un sistēmas arhitektūra, lai uzlabotu OLED veiktspēju"
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Trīskaklu kolba | tilpums 100 ml (Baltlab 3 3131 37 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
2 | Trīskaklu kolba | tilpums 250 ml (Baltlab 3 3131 49 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
3 | Korķa gredzens | iekšējais diametrs 30mm (Baltlab H111.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
4 | Korķa gredzens | iekšējais diametrs 60mm (Baltlab H112.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
5 | Magnēti magnētiskiem maisītājiem | cilindrisks vai elipsveidīgs diametrs 15-20mm. PTFE-pārklājums |  | 4 |  | 0
6 | Elektroniskais pH līmeņa mērītājs | Sensors ievietojams šķīdumā. pH robežas no 0 līdz 14, Izšķiršanas spēja vismaz 0,01 un precizitāte vismaz 0,2 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
| Galvenais kods | 38437000-7
Laboratorijas pipetes un piederumi.