## Sheet1
AIZPILDA PRETENDENTS 2.pielikums Atklāts konkurss “Gāzu un piederumu piegāde”, id.nr. LU CFI 2020/14
Tehniskā specifikācija gāzu, gāzu piederumu un pakalpojumu piegāde
N.p.k. | Prece un tai izvirzītās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātās preces nosaukums | Pretendenta piedāvātās preces ražotājs | Preces tehniskie parametri, īss kvalitātes apraksts | Paredzamais, negarantētais pasūtījuma daudzums | Preces vienības (nomas) cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN
1. | Slāpeklis, 4.0, |  |  |  | 50
N2 >99,99%
H2O < 40 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
2. | Slāpeklis,4.0, |  |  |  | 5
N2 >99,99%
H2O < 40 ppm
Balons: 20l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
3. | Slāpeklis, 4.0, |  |  |  | 5
N2 >99,99%
H2O < 40 ppm
Balons: 20l/300 bar ar integrētu digitālo gāzes daudzuma indikatoru (GENIE® vai ekvivalents),
Balona izejas vītne W30x2, labā
4. | Slāpeklis, 5.0, |  |  |  | 10
N2 >99,999%
H2O < 3 ppm
O2 < 3 ppm
CnHm < 1 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
5. | Slāpeklis, 5.0, |  |  |  | 5
N2 >99,999%
H2O < 3 ppm
O2 < 3 ppm
CnHm < 1 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
6. | Slāpeklis, 4.0, |  |  |  | 2
N2 >99,99%
H2O < 40 ppm
12x50L/ 200 bar balonu saišķis
Saišķa izejas vītne DIN477 Nr.10
7. | Slāpeklis, 5.0, |  |  |  | 1
N2 >99,999%
H2O < 3 ppm
O2 < 3 ppm
CnHm < 1 ppm
12x50L/ 200 bar balonu saišķis
Saišķa izejas vītne DIN477 Nr.10
8. | Slāpeklis, 6.0, |  |  |  | 10
N2 >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,2 ppm
CnHm < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
9. | Slāpeklis, 6.0, |  |  |  | 2
N2 >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,2 ppm
CnHm < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
10. | Argons, 4.0, |  |  |  | 50
Ar >99,99%
H2O < 20 ppm
O2 < 20 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
11. | Argons, 4.0, |  |  |  | 5
Ar >99,99%
H2O < 20 ppm
O2 < 20 ppm
Balons: 20l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
12. | Argons, 4.0, |  |  |  | 5
Ar >99,99%
H2O < 20 ppm
O2 < 20 ppm
Balons: 20l/300 bar ar integrētu digitālo gāzes daudzuma indikatoru (GENIE® vai ekvivalents),
Balona izejas vītne W30x2, labā
13. | Argons, 5.0, |  |  |  | 20
Ar >99,999%
H2O < 3 ppm
O2 < 2 ppm
N2 < 5 ppm
CnHm < 0,2 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
14. | Argons, 5.0, |  |  |  | 2
Ar >99,999%
H2O < 3 ppm
O2 < 2 ppm
N2 < 5 ppm
CnHm < 0,2 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
15. | Argons, 6.0, |  |  |  | 5
Ar >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,5 ppm
N2 < 0,5 ppm
H2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
16. | Argons, 6.0, |  |  |  | 5
Ar >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,5 ppm
N2 < 0,5 ppm
H2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
17. | Hēlijs, industriālais, |  |  |  | 5
He >98%
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
18. | Hēlijs, industriālais, |  |  |  | 2
He >98%
Balons: 20l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
19. | Hēlijs, 5.0, |  |  |  | 10
He >99,999%
H2O < 3 ppm
O2 < 2 ppm
N2 < 5 ppm
CnHm < 0,5 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
20. | Hēlijs, 5.0, |  |  |  | 2
He >99,999%
H2O < 3 ppm
O2 < 2 ppm
N2 < 5 ppm
CnHm < 0,5 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
21. | Hēlijs, 5.6 |  |  |  | 2
He >99,9996%
H2O < 2 ppm
O2 < 0,5 ppm
N2 < 1 ppm
H2 < 0,1 ppm
CnHm < 0,1 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
22. | Hēlijs, 5.6 |  |  |  | 2
He >99,9996%
H2O < 2 ppm
O2 < 0,5 ppm
N2 < 1 ppm
H2 < 0,1 ppm
CnHm < 0,1 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
23. | Hēlijs, 6.0, |  |  |  | 2
He >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,2 ppm
N2 < 0,4 ppm
H2 < 0,1 ppm
CnHm < 0,1 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
24. | Hēlijs, 6.0, |  |  |  | 2
He >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,2 ppm
N2 < 0,4 ppm
H2 < 0,1 ppm
CnHm < 0,1 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
25. | Sintētiskais Gaiss, industriālais, |  |  |  | 2
N2 79±2%
O2 21±2%
H2O < 50 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
26. | Sintētiskais Gaiss, 5.0, |  |  |  | 2
N2 79±2%
O2 21±2%
N2 + O2 > 99,999%
H2O < 3 ppm
CnHm < 0,1 ppm
CO < 1 ppm
CO2 < 1 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.10
27. | Ūdeņradis, industriālais, |  |  |  | 5
H2 >99,9%
H2O < 40 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.1
28. | Ūdeņradis, industriālais, |  |  |  | 2
H2 >99,9%
H2O < 40 ppm
Balons: 20l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.1
29. | Ūdeņradis, 5.0, Detektoru, |  |  |  | 5
H2 >99,999%
H2O < 4 ppm
O2 < 2 ppm
N2 < 3 ppm
CnHm < 0,5 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.1
30. | Ūdeņradis, 5.0, Detektoru, |  |  |  | 5
H2 >99,999%
H2O < 4 ppm
O2 < 2 ppm
N2 < 3 ppm
CnHm < 0,5 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.1
31. | Ūdeņradis, 6.0, |  |  |  | 2
H2 >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,5 ppm
N2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.1
32. | Ūdeņradis, 6.0, |  |  |  | 2
H2 >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
O2 < 0,5 ppm
N2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.1
33. | Skābeklis, industriālais, |  |  |  | 10
O2 >99,5%
H2O < 100 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
34. | Skābeklis, industriālais, |  |  |  | 2
O2 >99,5%
H2O < 100 ppm
Balons: 20l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
35. | Skābeklis, 5.0, Instrumentu, |  |  |  | 2
O2 >99,999%
H2O < 3 ppm
Ar < 2 ppm
N2 < 5 ppm
CnHm < 0,2 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
36. | Skābeklis, 5.0, Instrumentu, |  |  |  | 2
O2 >99,999%
H2O < 3 ppm
Ar < 2 ppm
N2 < 5 ppm
CnHm < 0,2 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
37. | Skābeklis, 6.0, |  |  |  | 2
O2 >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
Ar < 1 ppm
N2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
Balons: 50l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
38. | Skābeklis, 6.0, |  |  |  | 2
O2 >99,9999%
H2O < 0,5 ppm
Ar < 1 ppm
N2 < 0,5 ppm
CnHm < 0,1 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,1 ppm
Balons: 10l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
39. | CO2, industriālais, |  |  |  | 2
CO2 >99,8%
H2O < 100 ppm
Balons: 50l, (37 Kg)
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
Balons bez dziļumcaurules
40. | CO2, industriālais, |  |  |  | 2
CO2 >99,8%
H2O < 100 ppm
Balons: 20l, (15 Kg)
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
Balons bez dziļumcaurules
41. | CO2, 5.3, |  |  |  | 2
CO2 >99,999c%
H2O < 1 ppm
O2 < 2 ppm
N2 < 3 ppm
CO < 0,5 ppm
CnHm < 1 ppm
Balons: 10l, (6.6 Kg)
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
Balons bez dziļumcaurules
42. | Gāzu maisījums: H2 10%, N2 pārējais |  |  |  | 5
Komponentu tīrība:
H2 ≥99.9%, N2 ≥99.999%
Izgatavošanas precizitāte ±10% rel.
O2 < 20 ppm
H2O < 20 ppm
Balons: 50l/200bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
43. | Gāzu maisījums: H2 5%, Ar pārējais |  |  |  | 5
Komponentu tīrība:
H2 ≥99.9%, Ar ≥99.999%
Izgatavošanas precizitāte ±10% rel.
O2 < 20 ppm
H2O < 20 ppm
Balons: 50l/200bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.10
44. | Gāzu maisījums: H2 35%, Ar pārējais |  |  |  | 2
Komponentu tīrība: H2 ≥99.9%, Ar ≥99.999%
Izgatavošanas precizitāte ±10% rel.
O2 < 20 ppm
H2O < 20 ppm
Balons: 50l/200bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
45. | Gāzu maisījums: CO2 20%, Ar pārējais |  |  |  | 5
Izgatavošanas precizitāte ±10% rel.
H2O < 20 ppm
Balons: 20l/200bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.10
46. | Gāzu maisījums: CO2 18%, NO 0.03%, Ar pārējais |  |  |  | 5
Izgatavošanas precizitāte ±10% rel.
H2O < 10 ppm
NO2 < 10 ppm
Balons: 20l/200bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.10
47. | Acetilēns C2H2, industriālais |  |  |  | 1
C2H2 >99,5%
H2O < 400 ppm
Balons: 5l/0,7 kg
Balona izejas vītne DIN477 Nr.12
48. | Gāzu maisījums: |  |  |  | 1
12ppm C2H6S in O2
O2 >99,5%
H2O < 50 ppm
Balons: 5l/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
49. | Propāns, |  |  |  | 2
Propāna saturs >90%
27,2L balons / 11 kg
Izejas vītne DIN477 Nr.1
50. | Propāns, |  |  |  | 2
Propāna saturs >90%
41L balons / 17 kg
Izejas vītne DIN477 Nr.1
51. | GENIE balonu ratiņi (vai ekvivalenti, piemēroti piedāvātajam balonam 3. un 10. pozīcijā) |  |  |  | 2
52. | GENIE ratiņu teleskopiskais rokturis (vai ekvivalents, piemērots piedāvātajiem ratiņiem 49. pozīcijā, ja nepieciešamas) |  |  |  | 2
53. | Argons, 5.0, |  |  |  | 3
Ar >99,999%
H2O < 3 ppm
O2 < 2 ppm
N2 < 5 ppm
CnHm < 0,2 ppm
Balons: 50l/300 bar
Balona izejas vītne W30x2, labā
54. | Sertificēts gāzu maisījums: H2 10%, N2 pārējais |  |  |  | 2
Komponentu tīrība: H2 ≥99.999%, N2 ≥99.999%
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 50l/150bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
55. | Sertificēts gāzu maisījums: H2 10%, N2 pārējais |  |  |  | 2
Komponentu tīrība: H2 ≥99.9999%, N2 ≥99.9999%
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 50l/150bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
56. | Sertificēts gāzu maisījums: H2 5%, Ar pārējais |  |  |  | 10
Komponentu tīrība: H2 ≥99.999%, Ar ≥99.999%
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 50l/150bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
57. | Sertificēts gāzu maisījums: H2 5%, Ar pārējais |  |  |  | 2
Komponentu tīrība: H2 ≥99.9999%, Ar ≥99.9999%
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 50l/150bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
58. | Sertificēts gāzu maisījums: H2 35%, Ar pārējais |  |  |  | 2
Komponentu tīrība: H2 ≥99.999%, Ar ≥99.999%
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 50l/150bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
59. | Sertificēts gāzu maisījums: H2 35%, Ar pārējais |  |  |  | 2
Komponentu tīrība: H2 ≥99.9999%, Ar ≥99.9999%
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 50l/150bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
60. | Sertificēts gāzu maisījums: He 10%, N2 pārējais |  |  |  | 2
Komponentu tīrība: He ≥99.999%, N2 ≥99.999%
Izgatavošanas precizitāte ±10% rel.
Balons: 50l/150bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.10
61. | Sertificēts gāzu maisījums: He 10%, N2 pārējais |  |  |  | 2
Komponentu tīrība: He ≥99.9999%, N2 ≥99.9999%
Izgatavošanas precizitāte ±10% rel.
Balons: 50l/150bar
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.10
62. | Sertificēts gāzu maisījums: Ar + NO2 200ppm |  |  |  | 1
Komponentu tīrība: Ar ≥99.9999%
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.7
63. | Sertificēts gāzu maisījums: Ar + H2 1000ppm |  |  |  | 1
Komponentu tīrība: Ar ≥99.9999%
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
64. | Sertificēts gāzu maisījums: Ar + SO2 200ppm |  |  |  | 1
Komponentu tīrība: Ar ≥99.9999%
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
65. | Sertificēts gāzu maisījums: Hēlijs 90%, Fluors 10% |  |  |  | 2
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14
66. | Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F2 0.2%, Ar 3.75%, Ne 96.05% |  |  |  | 1
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14
67. | Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F2 0.2%, Kr 1.25%, Ne 98.55% |  |  |  | 1
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14
68. | Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F2 0.17%, He 99.83% |  |  |  | 1
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14
69. | Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F2 0.13%, Ar 3.1%, Xe 15ppm, Ne pārējais |  |  |  | 1
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14
70. | Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F2 0.09%, He pārējais |  |  |  | 1
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14
71. | Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze F2 0.13%, Kr 2.6%, He 1%, Xe 15 ppm, Ne pārējais |  |  |  | 1
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14
72. | Sertificēts gāzu maisījums: Lāzergāze 0.09%F2, 3.82%Kr, Ne pārējais |  |  |  | 1
Izgatavošanas precizitāte ±5% rel.
Balons: 10l
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.14
73. | Amonjaks, 5.0 |  |  |  | 1
NH3 > 99,999%
H2O < 1 ppm
O2 < 1 ppm
N2 < 4 ppm
CO < 1 ppm
CO2 < 1 ppm
CnHm < 1 ppm
50L /26,5 kg
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
74. | Amonjaks, 5.0 |  |  |  | 1
NH3 > 99,999%
H2O < 1 ppm
O2 < 1 ppm
N2 < 4 ppm
CO < 1 ppm
CO2 < 1 ppm
CnHm < 1 ppm
10L /5 kg
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
75. | Amonjaks, 6.0 |  |  |  | 1
NH3 > 99,9999%
H2O < 0,2 ppm
O2 < 0,1 ppm
N2 < 0,54 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,2 ppm
CnHm < 0,11 ppm
Fe < 0,1 ppm
Balons: 50l/ 26,5 Kg
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
76. | Amonjaks, 6.0 |  |  |  | 1
NH3 > 99,9999%
H2O < 0,2 ppm
O2 < 0,1 ppm
N2 < 0,54 ppm
CO < 0,1 ppm
CO2 < 0,2 ppm
CnHm < 0,11 ppm
Fe < 0,1 ppm
Balons: 10l/ 5 kg
Balona izejas vītne DIN477 Nr.6
77. | CO, 4.7 |  |  |  | 1
CO > 99,997%
N2 < 20 ppm
O2 < 5 ppm
H2O < 5 ppm
H2 < 30 ppm
Ar < 15 ppm
CnHm < 2 ppm
Balons 40L/200 bar
Balona izejas vītne DIN477 Nr.5
78. | Sēra heksafluorīds (SF6) 5.0 |  |  |  | 1
SF6 >99,999%
H2O < 1 ppm;
O2 + N2 < 5 ppm;
CF4 < 5 ppm;
Skābes < 0,1 w/w.
Balons: 50L / 52Kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.6
79. | Sēra heksafluorīds (SF6) 5.0 |  |  |  | 1
SF6 >99,999%
H2O < 1 ppm;
O2 + N2 < 5 ppm;
CF4 < 5 ppm;
Skābes < 0,1 w/w.
Balons: 10L / 10 Kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.6
80. | Tetrafluormetāns (CF4), 5.0 |  |  |  | 1
CF4 >99,999%
H2O < 1 ppm
O2 + N2 < 5 ppm
CO < 1 ppm
CO2 < 1 ppm
Hal-CnHm < 5 ppm
Skābes < 0,1 w/w
Balons: 50l/36 kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.6
81. | Tetrafluormetāns (CF4), 5.0 |  |  |  | 1
CF4 >99,999%
H2O < 1 ppm;
O2 + N2 < 5 ppm;
CO < 1 ppm;
CO2 < 1 ppm;
Hal-CnHm < 5 ppm;
Skābes < 0,1 w/w.
Balons: 10l/6 kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.6
82. | Silāns (SiH4) 5.0 |  |  |  | 1
SiH4 >99,999%
H2O < 1 ppm;
O2 < 1 ppm;
N2 < 3 ppm;
CO + CO2 < 1 ppm;
H2 < 50 ppm;
CnHm < 0,5 ppm;
SiH3Cl < 0,5 ppm.
Balons: 50L / 5Kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
83. | Silāns (SiH4) 5.0 |  |  |  | 1
SiH4 >99,999%
H2O < 1 ppm;
O2 < 1 ppm;
N2 < 3 ppm;
CO + CO2 < 1 ppm;
H2 < 50 ppm;
CnHm < 0,5 ppm;
SiH3Cl < 0,5 ppm.
Balons: 10L / 1Kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
84. | Gāzes maisījums: |  |  |  | 1
Silāns 2% + Slāpeklis 98% (SiH4+ N2) 5.0
SiH4 >99,999%
N2 >99,999%
Balons: 50L
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
85. | Gāzes maisījums: |  |  |  | 1
Silāns 2% + Slāpeklis 98% (SiH4+ N2) 5.0
SiH4 >99,999%
N2 >99,999%
Balons: 10L
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
86. | Gāzes maisījums: |  |  |  | 1
Silāns 2% + Slāpeklis 98% (SiH4+ N2) 5.5
SiH4 >99,9995%
N2 >99,9995%
Balons: 50L
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
87. | Gāzes maisījums: |  |  |  | 1
Silāns 2% + Slāpeklis 98% (SiH4+ N2) 5.5
SiH4 >99,9995%
N2 >99,9995%
Balons: 10L
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.1
88. | Slāpekļa Oksīds (N2O) 5.0 |  |  |  | 1
N2O >99,999%
H2O < 1 ppm;
O2 < 1 ppm;
N2 < 5 ppm;
CO < 1 ppm;
CO2 <1 ppm;
CnHm < 1 ppm;
Balons: 50L / 37Kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.11
89. | Slāpekļa Oksīds (N2O) 5.0 |  |  |  | 1
N2O >99,999%
H2O < 1 ppm;
O2 < 1 ppm;
N2 < 5 ppm;
CO < 1 ppm;
CO2 <1 ppm;
CnHm < 1 ppm;
Balons: 10L / 7Kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.11
90. | Oktafluorociklobutāns (C4F8) 4.8 |  |  |  | 1
C4F8 >99,998%
H2O < 2 ppm;
O2 + N2< 10 ppm;
CO2 < 5 ppm;
CO < 1 ppm;
Citi halogenētie CnHm < 5 ppm;
Balons: 50L / 50 Kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.6
91. | Oktafluorociklobutāns (C4F8) 4.8 |  |  |  | 1
C4F8 >99,998%
H2O < 2 ppm;
O2 + N2< 10 ppm;
CO2 < 5 ppm;
CO < 1 ppm;
Citi halogenētie CnHm < 5 ppm;
Balons: 10L / 10 Kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.6
92. | Trifluorometāns (CHF3) 5.0 |  |  |  | 1
CHF3 >99,999%
H2O < 1 ppm;
O2 +N2 < 3 ppm;
CO2 < 3 ppm;
CO < 1 ppm;
Citi halogenētie CnHm < 5 ppm;
Balons: 40 L / 30 kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.6
93. | Trifluorometāns (CHF3) 5.0 |  |  |  | 1
CHF3 >99,999%
H2O < 1 ppm;
O2 +N2 < 3 ppm;
CO2 < 3 ppm;
CO < 1 ppm;
Citi halogenētie CnHm < 5 ppm;
Balons: 10 L / 8 kg
Balona izejas vītne: DIN477 Nr.6
94. | Sausais ledus |  |  |  | 1
Granulās, paredzēts pildīšanai pasūtītāja konteineros. Kg pēc nepieciešamības
95. | Šķidrais slāpeklis pildīšanai pasūtītāja djuāru traukos, izejmateriāla tīrība 99.999% litri pēc nepieciešamības |  |  |  | 1
96. | Šķidrais slāpeklis priekš šķidrā slāpekļa spiediena tvertnes uzpildīšanas. |  |  |  | 1
Minimālais uzpildes daudzums 1000 Kg, izejmateriāla tīrība 99.999%
97. | Šķidrā slāpekļa vakuuma izolētas tvertnes: |  |  |  | 1
- Tilpums 6 m3
- Augstums līdz 7200 mm
- Tvertnes diametrs līdz 1600 mm
- Tvertnes svars līdz 11 000 Kg
Aprīkota ar:
1. Tvertnes datoru
gāzes līmeņa noteikšanai.
2. Stiprinājuma enkurskrūvēm.
3. Tvertnes apsaiti (cauruļvadi, armatūra, droš. vārsti, regulatori u.c.).
4. Ar iespēju uzpildīt šķidrā slāpekļa djuārus.
5. Iztvaicētājiem (2 gb.):
- maksimālais darba spiediens 40 bar.
- Nominālā jauda (65 Nm3/h diapazonā)
- Iztvaikošanas virsma 18.6 m2
- Pievienojums D15 diametrs -21.3 mm
- Augstums līdz 3850 mm
- Platums līdz 580 mm
- Garums līdz 580 mm
- Svars līdz 58 Kg
- Svars darbības laikā līdz 300 Kg
6. Sekošanas sistēmu gāzes daudzumam noteikšanai tvertnē.
noma uz 36 mēnešiem iekļaujot tvertnes apkopes izmaksas.
98. | Reduktors GENIE GN2-300-30-3, N2, 0-10 bar (vai ekvivalents, piemērots piedāvātajam balonam) |  |  |  | 2
99. | Gāzes balonu spiediena reduktors: |  |  |  | 5
Piemērots industriālajam argonam, slāpeklim un hēlijam
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar ieejas un izejas
spiediena manometriem.
Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.10.
Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un
pāreju uz mīksto cauruli.
100. | Gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 2
Piemērots industriālajam argonam, slāpeklim un hēlijam
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-28 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.10.
Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un
pāreju uz mīksto cauruli.
101. | Gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots industriālajam ūdeņradim
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.1.
Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un
pāreju uz mīksto cauruli.
102. | Gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots industriālajam oglekļa dioksīdam, Argonam
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas plūsma: 0-24 l/min.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.6 vai 10.
Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un
pāreju uz mīksto cauruli.
103. | Gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots industriālajam skābeklim
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.6.
Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un
pāreju uz mīksto cauruli.
104. | Gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots Propāna balonam
Izejas spiediens 0-2,5 bar
Ieejas savienojums DIN477 Nr1
Izejas savienojums R 3/8”
Aprīkots ar manometru izejas spiediena mērīšanai.
105. | Gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots Acetilēna balonam
Izejas spiediens 0-2,5 bar
Ieejas savienojums DIN477 Nr12
Izejas savienojums R 3/8”
Aprīkots ar manometru izejas spiediena mērīšanai.
106. | Vienpakāpju gazes balona spiediena reduktors. |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem.
Materiāls: nerūsējošais tērauds.
Ieejas spiediens: vismaz 310 bar.
Izejas spiediens: vismaz 250 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums 30Wx2
Izejas savienojums: pēc vajadzības cietajai caurulei 10mm vai 12 mm Swagelok vai analogs.
Aprīkots ar paneli stiprināšanai pie sienas un augstspiediena lokano savienojumu (30Wx2) 300 bar balonu pievienošanai.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
107. | Vienpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Hromēts misiņš
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-50 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
108. | Vienpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Hromēts misiņš
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
109. | Vienpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Hromēts misiņš
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
110. | Vienpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Hromēts misiņš
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu un nopūšanas sistēmu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10.
Izejas savienojums: : pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
111. | Vienpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Hromēts misiņš
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar nopūšanas sistēmu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
112. | Vienpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10; 11; 14.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
113. | Vienpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10; 11; 14.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
114. | Vienpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu un nopūšanas sistēmu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10; 11; 14.
Izejas savienojums: : pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
115. | Vienpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar nopūšanas sistēmu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10; 11; 14.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
116. | Divpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Hromēts misiņš
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
117. | Divpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Hromēts misiņš
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
118. | Divpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Hromēts misiņš
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu un nopūšanas sistēmu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10.
Izejas savienojums: : pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
119. | Divpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Hromēts misiņš
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar nopūšanas sistēmu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
120. | Divpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10; 11; 14.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
121. | Divpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10; 11; 14.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
122. | Divpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu un nopūšanas sistēmu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10; 11; 14.
Izejas savienojums: : pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
123. | Divpakāpju gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots augstas tīrības gāzu baloniem
Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar nopūšanas sistēmu
Ieejas savienojums: pēc vajadzības DIN 477 Nr.1; 5; 6; 7; 10; 11; 14.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
124. | Gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots speciālajam gāzu balonam, Amonjaks
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu
Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.6
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
125. | Gāzes balonu spiediena reduktors |  |  |  | 1
Piemērots speciālajam gāzu balonam, 90%He+%F2
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.
Izejas spiediens: 0-10 bar.
Aprīkos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar noslēgvārstu
Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.14.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Hēlija noplūde spiediena testā ne lielāka par 10 (-7) mbar l/s Membrānas materiāls - nerūsošais tērauds.
126. | Vienpakāpju augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis, montējams pie sienas. |  |  |  | 1
Materiāls: hromēts misiņš.
Piemērots viena gāzu balona pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu.
Ieejas spiediens vismaz 200 bar.
Izejas spiediens 0-10 bar.
Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem.
Aprīkots ar nopūšanas vārstu augstspiediena pusē.
Membrānas materiāls: nerūsošais tērauds.
Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s.
Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm.
Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10.
127. | Vienpakāpju augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis, montējams pie sienas. |  |  |  | 1
Materiāls: nerūsējošais tērauds.
Piemērots viena gāzu balona pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu.
Ieejas spiediens vismaz 200 bar.
Izejas spiediens 0-10 bar.
Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem.
Aprīkots ar nopūšanas vārstu augstspiediena pusē.
Membrānas materiāls: nerūsošais tērauds.
Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s.
Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm.
Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10.
128. | Vienpakāpju augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis, montējams pie sienas. |  |  |  | 1
Materiāls: Hromēts misiņš.
Piemērots divu gāzu balonu pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu un aprīkots ar pusautomātisku pārslēgšanas vārstu no viena uz otru balonu.
Ieejas spiediens vismaz 200 bar.
Izejas spiediens 14 +/-3 bar.
Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem.
Aprīkots ar nopūšanas vārstu augstspiediena pusē katram balonam.
Membrānas materiāls nerūsošais tērauds.
Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s.
Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm.
Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10.
129. | Vienpakāpju augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis, montējams pie sienas. |  |  |  | 1
Materiāls: nerūsējošais tērauds.
Piemērots divu gāzu balonu pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu un aprīkots ar pusautomātisku pārslēgšanas vārstu no viena uz otru balonu.
Ieejas spiediens vismaz 200 bar.
Izejas spiediens 14 +/-3 bar.
Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem.
Aprīkots ar nopūšanas vārstu augstspiediena pusē katram balonam.
Membrānas materiāls nerūsošais tērauds.
Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s.
Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm.
Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10.
130. | Vienpakāpju augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis, montējams pie sienas. |  |  |  | 1
Materiāls: hromēts misiņš
Piemērots viena gāzu balona pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu.
Aprīkots ar noslēgvārstu.
Ieejas spiediens vismaz 200 bar.
Izejas spiediens 0-10 bar.
Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem.
Aprīkots ar nopūšanas vārstu augstspiediena pusē.
Membrānas materiāls: nerūsošais tērauds.
Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s.
Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm.
Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10.
131. | Vienpakāpju augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis, montējams pie sienas. |  |  |  | 1
Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Piemērots viena gāzu balona pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu.
Aprīkots ar noslēgvārstu.
Ieejas spiediens vismaz 200 bar.
Izejas spiediens 0-10 bar.
Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem.
Aprīkots ar nopūšanas vārstu augstspiediena pusē.
Membrānas materiāls: nerūsošais tērauds.
Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s.
Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm.
Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10.
132. | Vienpakāpju augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis, montējams pie sienas. |  |  |  | 1
Materiāls: hromēts misiņš
Piemērots viena gāzu balona pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu.
Aprīkots ar noslēgvārstu.
Ieejas spiediens vismaz 200 bar.
Izejas spiediens 0-10 bar.
Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem.
Aprīkots ar nopūšanas vārstu un gāzes tīrīšanas sistēmu un nopūšanas vārstu attīrīšanas gāzei augstspiediena pusē
Membrānas materiāls: nerūsošais tērauds.
Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s.
Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm.
Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10.
133. | Vienpakāpju augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis, montējams pie sienas. |  |  |  | 1
Materiāls: nerūsējošais tērauds
Piemērots viena gāzu balona pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu.
Aprīkots ar noslēgvārstu.
Ieejas spiediens vismaz 200 bar.
Izejas spiediens 0-10 bar.
Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem.
Aprīkots ar nopūšanas vārstu un gāzes tīrīšanas sistēmu un nopūšanas vārstu attīrīšanas gāzei augstspiediena pusē
Membrānas materiāls: nerūsošais tērauds.
Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s.
Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm.
Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10.
134. | Pie sienas montējams darba spiediena regulators (W 40 B) vai ekvivalents. |  |  |  | 1
Materiāls: nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: 0 -40 bar
Ieejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Izejas spiediens:
0.1-1 bar;
0.5 – 6 bar;
1-10.5 bar.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Aprīkos ar manometru izejas spiediena mērīšanai.
Membrānas materiāls nerūsošais tērauds.
135. | Pie sienas montējams darba spiediena regulators (W 40 B) vai ekvivalents. |  |  |  | 1
Materiāls: hromēts misiņš
Ieejas spiediens: 0 -40 bar
Ieejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Izejas spiediens:
0.1-1 bar;
0.5 – 6 bar;
1-10.5 bar.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Aprīkos ar manometru izejas spiediena mērīšanai.
Membrānas materiāls nerūsošais tērauds.
136. | Pie sienas montējams darba spiediena regulators (W 40 C) vai ekvivalents. |  |  |  | 1
Materiāls: nerūsējošais tērauds
Ieejas spiediens: 0 -40 bar
Ieejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Izejas spiediens:
0.1-1 bar;
0.5 – 6 bar;
1-10.5 bar.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Aprīkos ar manometru izejas spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar plūsmas regulatoru.
Membrānas materiāls nerūsošais tērauds.
137. | Pie sienas montējams darba spiediena regulators (W 40 C) vai ekvivalents. |  |  |  | 1
Materiāls: hromēts misiņš
Ieejas spiediens: 0 -40 bar
Ieejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Izejas spiediens:
0.1-1 bar;
0.5 – 6 bar;
1-10.5 bar.
Izejas savienojums: pēc vajadzības mīkstajai vai cietajai caurulei 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok vai analogs.
Aprīkos ar manometru izejas spiediena mērīšanai.
Aprīkots ar plūsmas regulatoru.
Membrānas materiāls nerūsošais tērauds.
138. | Plūsmas mērītājs: |  |  |  | 1
Ar plūsmas kontroli līdz 25L/min
Materiāls: misiņš
Standarta plūsmas regulācijas vārsts.
Izejas savienojums ¼’FPT
Aprīkots ar iespēju stiprināt pie paneļa. Stiprinājuma savienojums 9/16”-18.
139 | Speciālo gāzu balonu blīves: Blīve starp balonu un reduktoru augstspiediena daļā. Materiāls: PVDF Balonu izejas savienojumiem: DIN 477 Nr. 6, 7, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 10
140 | Speciālo gāzu balonu blīves: Blīve starp balonu un reduktoru augstspiediena daļā. Materiāls: PVDF Balonu izejas savienojumiem: DIN 477 Nr. 11, 14 |  |  |  | 5
141 | Speciālo gāzu balonu blīves: Blīve starp balonu un reduktoru augstspiediena daļā. Materiāls: PCTFE Balonu izejas savienojumiem: DIN 477 Nr. 6, 7, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 10
142 | Speciālo gāzu balonu blīves: Blīve starp balonu un reduktoru augstspiediena daļā. Materiāls: PCTFE Balonu izejas savienojumiem: DIN 477 Nr. 11, 14 |  |  |  | 5
143 | Rūpniecisko gāzu balonu blīves: Blīve starp balonu un reduktoru augstspiediena daļā. Materiāls: PVDF Balonu izejas savienojumiem: DIN 477 Nr. 6, 7, 9, 10, 12, 13 |  |  |  | 50
144 | Rūpniecisko gāzu balonu blīves: Blīve starp balonu un reduktoru augstspiediena daļā. Materiāls: PVDF Balonu izejas savienojumiem: DIN 477 Nr. 11, 14 |  |  |  | 50
145 | Nerūšejošā tērauda caurules. Materiāls : Nerūsējošias tērauds 316 Caurules garums no 1m - 6m Āŗejais diametrs: 6 mm Sieniņas biezums 1 mm |  |  |  | 1 metrs
146 | Nerūšejošā tērauda caurules. Materiāls : Nerūsējošias tērauds 316 Caurules garums no 1m - 6m Āŗejais diametrs: 1/4" mm Sieniņas biezums 0.035" mm |  |  |  | 1 metrs
147 | Viena H2 sensora kalibrēšanas izmaksas, cenā iekļaut izbraukuma izmaksas. |  |  |  | 5
148 | Industriālo gāzu sistēmas apkopes izmaksas par 1 s.t (vienas stundas) klienta norādītājā adresē. |  |  |  | 1.st.
149 | Augstas tīrības 5.0 gāzu sistēmas apkopes izmaksas par 1 s.t (vienas stundas) klienta norādītājā adresē. Iekārtām EBL, PLD, Glovebox, Cluster, ALD, MOCVD. |  |  |  | 1.st.
150 | Ultra augstas 6.0 gāzu sistēmas apkopes izmaksas par 1 s.t (vienas stundas) klienta norādītājā adresē. Iekārtām: PLD, ALD, MOCVD, Gāzu attīrītājam līdz tīrības pakāpei 6.0 priekš MOCVD iekārtas. |  |  |  | 1.st.
151 | Pusvadītāju gāzu sistēmas apkopes izmaksas par 1 s.t (vienas stundas) klienta norādītājā adresē. Iekārtām PECVD. |  |  |  | 1.st.
152 | Nerūsējošā tērauda cauruļu ar ārējo diametru no 6mm līdz 10 mm, caurules sieniņas biezumu 1mm, materiāla klase 316, orbitālās metināšanas pakalpojums par vienu stundu (viena stunda). |  |  |  | 1.st.
153 | Reduktoru manometru verifikācijas izmaksas vienam reduktoram, kurš aprīkots ar diviem manometriem (augstspiediena un zemspiediena). |  |  |  | 1. gb.
154 | Speciālo balonu noma |  |  |  | 36. mēneši
Balona tilpums: 1-126 L
Periods: 36 mēneši
155 | Industriālo balonu noma |  |  |  | 36. mēneši
Balona tilpums: 5-50 L
Periods: 36 mēneši
156 | Viena 12x50L/ 200 bar balonu saišķa noma |  |  |  | 36. mēneši
Periods: 36 mēneši
157 | GENIE® vai ekvivalentu balonu noma |  |  |  | 36. mēneši
Balona tilpums: 20L
Periods: 36 mēneši
158 | Propāna balonu noma |  |  |  | 36. mēneši
Balona tilpums 27.2L vai 41.0 L
Periods: 36 mēneši
159 | Gāzu balonu piegāde: |  |  |  | 1. gb.
Minimālais daudzums vienā piegādē: 1 balons
160 | Gāzu balonu saišķu piegāde: |  |  |  | 1. gb.
Minimālais daudzums vienā piegādē: 1 saišķis
161 | Šķidrā slāpekļa piegāde pasūtītāja djuāros |  |  |  | 1. gb.
Minimālais daudzums vienā piegādē: 10L djuāra trauks.
162 | Vienas reizes šķidrā slāpekļa (minimālais daudzums) 1000 Kg piegāde priekš šķidrā slāpekļa tvertnes. |  |  |  | 1. gb.
163 | Sausā ledus piegāde pasūtītāja konteineros |  |  |  | 1. gb.
Minimālais daudzums vienā piegādē: 1Kg Konteiners.
164 | Reduktoru piegāde pozīcijām 98-105: |  |  |  | 1. gb.
Minimālais daudzums vienā piegādē: 1 reduktors
165 | Reduktoru un plūsmas mērītāju piegāde pozīcijām 106-138: |  |  |  | 1. gb.
Minimālais daudzums vienā piegādē: 1 reduktors
Papildus Prasības | [6 empty] | Pretendentam jānorāda ATBILST, PIEKRĪTU un/vai jānorāda, kur piedāvājumā (lpp.) pievienoti prasītie dokumenti
Preču pozīcijām no 1 – 50 pretendents iesniedz Atbilstības sertifikātus (Certificate of Conformity), kas apliecina piedāvāto produktu atbilstību Tehniskajai specifikācijai.
Gāzu baloniem jābūt aprīkotiem ar izejas vītnēm, kas norādītas tehniskajā specifikācijā. Nedrīkst izmantot pārejas.
Jānodrošina gāzveida vielu piegādi un iepakojumu nomu uz termiņu, kāds nepieciešams Pasūtītājam, atbilstoši faktiskajām vajadzībām, sasniedzamajiem rezultātiem un finanšu iespējām.
Pretendents garantē piedāvāto gāzveida vielu un to iepakojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem gāzveida vielu kvalitātes kritērijiem, iepakojumu tehniskajām prasībām, kā arī ražotāja sniegtajiem norādījumiem par gāzveida vielām un to iepakojumiem.
Piegāde preču pozīcijās no 1-50, 53, 94, 95 nākošā darba diena no pasūtījuma veikšanas brīža.
Piegāde preču pozīcijai 51,52, 96, 98-105; 143-146 septiņu darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.
Piegāde preču pozīcijās no 54-64, 106-123, 126-142, viena mēneša laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.
Piegāde preču pozīcijās no 65-93, 97, 124, 125, trīs mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.
Preces nodošanas laikā Pretendents informē Pasūtītāju par piegādātās Preces lietošanas noteikumiem, kā arī drošības pasākumiem.
Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā nekvalitatīvā Prece tiks apmainīta pret kvalitatīvu, vai konstatētie trūkumi tiks novērsti, ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem Pasūtītājs konstatēs preces neatbilstību kvalitātes prasībām vai kādus citus trūkumus, defektus.
Nodrošinās drošības datu lapas (DDL) katrai gāzei latviešu un angļu valodā pēc klienta pieprasījuma.
Attiecībā uz tīrajām gāzēm (6.0 un lāzergāzēm), Pretendents piegādājot atbilstošo gāzi pievienos Preces ražotāja izdotu dokumentu (apliecinājumu/sertifikātu), kas apliecina Tehniskajā piedāvājumā norādīto tīro gāzu kvalitātes patiesumu.