## Sheet1
Tehniskā specifikācija - Tehniskais, Finanšu piedāvājums
iepirkumam "Būvmateriālu iegāde" ID Nr. LU CFI 2020/15
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
1.tabula
| Nr | Vispārīgās prasības: |  |  |  |  | Pretendenta apstiprinājums/informācija:
| 1 | Ja pasūtītājam būs nepieciešamas preces (būvmateriāli), kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā un ir piegādātāja sortimentā, šādu preču piegāde notiks tikai pēc cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piegādātājs šādām precēm piedāvā cenu, kas nepārsniedz tā preču katalogā, tirdzniecības vietā vai interneta veikalā norādīto šo preču cenu (ja tā atšķiras minētajos avotos, tad cena nepārsniedz lētāko no norādītajām). Šādu preču apjoms vispārīgās vienošanās izpildes laikā nevar pārsniegt 10% no vispārīgās vienošanās kopējās līgumcenas bez PVN.
| 2 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai (izņemot, ja pretendents to ražo), oriģināliepakojumā.
| 3 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.
| 4 | Preču pasūtīšana iespējama caur šādiem saziņas kanāliem. Tehniskā prasība ir obligāta pozīcijās ar atzīmi "obligāts". |  |  |  |  | Tālrunis (obligāts):
Fakss:
Elektroniskais pasts (obligāts):
Tīmekļvietnes adrese:
Tirdzniecības vietas adrese (obligāts):
| 5 | Pretendents nodrošina preču piegādi uz Pasūtītāja adresi (piegādes adreses - tehniskās specifikācijas 3.tabula), kā arī iespēju preces iegādāties pretendenta tirdzniecības vietā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (vismaz viena tirdzniecības vieta). |  |  |  |  | (norādīt arī tirdzniecības vietas adresi)
| 6 | Pretendents ne ilgāk kā vienas darbdienas laikā sniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāja pārstāvja pasūtījumu.
| 7 | Piegādātājs nodrošina Preces piegādi 11.kolonnā noteiktajos termiņos (ņemot vērā katrai precei noteikto piegādes termiņu dienās no pasūtījuma apstiprināšanas dienas).
| 8 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
| 9 | Piegādes izmaksas: ja atsevišķa pasūtījuma summa ir vismaz 70,00 EUR bez PVN, piegādes izmaksas (t.sk.iekraušana/izkraušana) jebkurā no Pasūtītāja norādītajām adresēm sedz pretendents. Ja pasūtījuma summa ir mazāka par 70,00 EUR bez PVN, pretendents nodrošina piegādes izmaksas saskaņā ar tā cenrādi.
| 10 | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas pretendentam piecu darbdienu laikā jāspēj nodot Pasūtītāja pārstāvim jebkuras pretendenta Tehniskajā-finanšu piedāvājumā norādītās vai Vienošanās izpildes gaitā piegādātās Preces dokumentācija, kas satur Preces raksturojumu, īpašības, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus latviešu valodā, ja tā nav iesniegta kopā ar preci.
| 11 | Preču garantija ir vismaz 24 mēneši no preču pieņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas dienas.
| 12 | Vadošais pretendenta darbinieks, kurš koordinēs vispārīgās vienošanās izpildi vispārīgās vienošanās noslēgšanas gadījumā: |  |  |  |  | Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
| 13 | Vispārīgās vienošanās termiņš:12 mēneši vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
2.tabula
Pretendenta piedāvājums (* Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju). Norādīt:
Rindas Nr. | Column1 | Tehniskā specifikācija | Prasītais Piegādes apjoma solis - daudzums (t.sk. garums, tilpums) vienā piegādes vienībā | Apjoms cenas vienībai | Pretendenta piedāvātais piegādes apjoma solis - daudzums vienā piegādes vienībā no diapazona (4.kolonna) | Preces ražotājs un cita nepieciešamā informācija (piemēram, preces modelis, kods) piedāvātās preces viennozīmīgai identificēšanai (kopā ar datiem 9.kolonna) | Preces tehniskā informācija, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi (t.sk., ja prasība norādīta tikai pozīcijas virsrakstā; norādāmi konkrēti piedāvātie parametri) * | Cena EUR bez PVN par 6.kolonnā norādīto apjoma vienību | Preces piegādes laiks, darba dienas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas | Pretendentam tikai par pozīcijām ar atzīmi "Jā" jāpievieno ražotāja vai tirgotāja dokumenti vai jāietver norāde uz pretendentam pieejamu ražotāja vai tirgotāja elektronisku informācijas avotu, jeb linku no kuras var gūt pārliecību par preces parametriem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Sausie maisījumi
2 |  | Apmetumi
3 |  | Balts dekoratīvais apmetums uz cementa bāzes ar hidrofobizējošām piedevām, lietošanai uz minerāliem pamata apmetumiem iekšdarbos un āra darbos, uz gludām betona virsmām, ģipša apmetumam un ģipškartona plāksnēm iekšdarbos. Grauda izmērs līdz 2mm, Stiprības klase: CS II vai ekvivalents. | 25kg±5kg | 10 kg |  |  |  |  | 3
4 |  | Balts dekoratīvais apmetums uz cementa bāzes ar hidrofobizējošām piedevām, lietošanai uz minerāliem pamata apmetumiem iekšdarbos un āra darbos, uz gludām betona virsmām, ģipša apmetumam un ģipškartona plāksnēm iekšdarbos. Grauda izmērs līdz 3mm, Stiprības klase: CS II vai ekvivalents. | 25kg±5kg | 10 kg |  |  |  |  | 3 | Jā
5 |  | Cementa/kaļķa apmetums sienu un griestu apmešanai vienā vai vairākās kārtās, izmantojams uz visa veida minerālajām virsmām, gan āra darbiem, gan iekšdarbiem. Maksimālais grauda izmērs līdz 1mm. | 40kg±5kg | 10 kg |  |  |  |  | 3
6 |  | Sausais betons
7 |  | Ģipša mašīnapmetums sienu un griestu apmešanai, piemērots visu veidu raupjām virsmām, apmešanai, maksimālais vienas kārtas biezums ≥50mm, minimālais uzklāšanas biezums ≤8mm, spiedes izturība ≥3.0 N/mm2 | 30kg±5kg | 10 kg |  |  |  |  | 3 | Jā
8 |  | Betona/Klona maisījums, Stiprības klase C25/30 vai ekvivalents. | 40kg±5kg | 10 kg |  |  |  |  | 3
9 |  | Mūrjavas
10 |  | Cementa/Kaļķa java, atbilst LVS EN 998-1 vai ekvivalents, stiprības klase CS III vai ekvivalents, grauda lielums ≤1mm | 40kg±5kg | 10 kg |  |  |  |  | 3
11 |  | Siltumizolējoša mūrjava, Stiprība spiedē ≥ 5 N/mm², grauda lielums ≤5mm, Siltumvadītspēja ≤0.23W/mK | 25kg±10kg | 10 kg |  |  |  |  | 3
12 |  | Cementa mūrjava, nesatur kaļķi, gan āra darbiem, gan iekšdarbiem, atbilst LVS EN 998-1 vai ekvivalents, stiprības klase CS IV vai ekvivalents, grauda lielums ≤2.5mm | 45kg±5kg | 10 kg |  |  |  |  | 3
13 |  | Ķieģeļi, bloki | [6 empty] | 3
14 |  | Caurumots celtniecības ķieģelis 250x120x88 | 10 gab | 10 gb |  |  |  |  | 3
15 |  | Bloki Fibo 3MPA 100x250x490/108 | 10 gab | 10 gb |  |  |  |  | 3
16 |  | Bloki Fibo 5MPA 200x185x490/80 | 10 gab | 10 gb |  |  |  |  | 3
17 |  | Cementi
18 |  | Portlandcements, normāli cietējošs, Spiedes stiprība pēc 2 dienām ≥10N/mm2, pēc 28 dienām ≥42,5 N/mm2, saistīšanās laiks ≥60min. | 35kg±5kg | 10 kg |  |  |  |  | 3
19 |  | Portlandcements, normāli cietējošs, Spiedes stiprība pēc 2 dienām ≥10N/mm2, pēc 28 dienām ≥52,5 N/mm2, saistīšanās laiks ≥60min. | 30kg±6kg | 10 kg |  |  |  |  | 3 | Jā
20 |  | Līmjavas
21 |  | Montāžas līmjava ģipškartona plākšņu piestiprināšanai pie mūra vai betona sienas. Paredzēta iekšdarbiem. | 30kg±5kg | 10 kg |  |  |  |  | 3
22 |  | Flīzēšanas maisījumi un līdzekļi
23 |  | Elastīga, salizuturīga un ūdensizturīga flīžu līme uz cemeta bāzes, iekšdarbiem un ārdarbiem, (Grupa C2FES1 atbilstoši LVS EN12004 prasībām vai ekvivalents). Kārtas biezums aptver visu diapazonu no 3 līdz 10mm, izstrādes laiks ≥5h | 25kg±5kg | 25 kg |  |  |  |  | 3
24 |  | Elastīga, ātri žūstoša flīžu līme ar uzlabotu saķeri (Grupa C2FTS1 atbilstoši LVS EN12004 prasībām vai ekvivalents), piemērota apsildāmām, uzkarstošam virsmām, plānām, puscaurspīdīgām flīzēm, stikla mozaīkai, stikla blokiem, kārtas biezums aptver visu diapazonu no 3 līdz 10mm, izstrādes laiks ≥20min, žūšanas laiks ≤3h | 15kg±5kg | 15 kg |  |  |  |  | 3 | Jā
25 |  | Īpaši elastīga flīžu līme (Grupa C2TES2 atbilstoši LVS EN12004 prasībām vai ekvivalents), piemērota apsildāmām, uzkarstošam virsmām, plānām, puscaurspīdīgām flīzēm, stikla mozaīkai, stikla blokiem. Kārtas biezums aptver visu diapazonu no 3 līdz 10mm, izstrādes laiks ≥5h | 15kg±5kg | 15 kg |  |  |  |  | 3
26 |  | Krāsaina, viegli izstrādājama flīžu šuvju aizpildītāj java šuvju platumam vismaz diapazonā no 2 līdz 8mm. Izmantojama sienām un grīdām. Paredzēta iekšdarbiem un āra darbiem. Tonēta (preces sērija ar vismaz 15 dažādiem toņiem) | 4kg±3kg | 1 kg |  |  |  |  | 3
27 |  | Celtniecības ģipsis, izmantojams dažādiem instalācijas darbiem iekštelpās - ātrai elektrības vadu, sienas kontaktu un citu detaļu fiksācijai, izstrādes laiks ≤10min | 4kg±3kg | 1 kg |  |  |  |  | 3
28 |  | Maisījumi grīdu izlīdzināšanai
29 |  | Pašizlīdzinošs, smalkgraudains līdzinātājs betona grīdām. CT-C30-F6 grupas materiāls vai ekvivalents, saskaņā ar LVS EN 13813 prasībām vai ekvivalents, Kārtas biezums aptver visu diapazonu no 0.5 līdz 10mm. Deklarētais žūšanas laiks diapazonā no 20 līdz 30h. Pielietojams zem flīžu grīdas, paklāja, vinila grīdas pamatnēm, u. c. | 30kg±15kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3
30 |  | Šķīdinātājus nesaturoši divkomponentu epoksīda pārklājumi vecām betona grīdām | 20 L | 20 L |  |  |  |  | 3
31 |  | Maisījumi sienu izlīdzināšanai
32 |  | Ģipša – celulozes pulverveida špaktele iekšdarbiem. Plaisu, caurumu un nelīdzenumu izlīdzināšanai uz minerālām virsmām iekšdarbos. Vienkārši samaisāma, nerūk un neplaisā. Piemērota ģipškartona šuvju aizpildīšanai, ģipškartona, ģipša un putu polistirola plātņu un detaļu pielīmēšanai. Kārtas biezums aptver visu diapazonu no 0 līdz 20mm, BALTA | 15kg±10kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3
33 |  | Smalka ģipša špaktele gludām virsmām – ģipškartona, betona virsmu špaktelēšanai, virsmu izlīdzināšanai. Paredzēta iekšdarbiem. Deklarētais kārtas biezums aptver diapazonu no 0.8 līdz 2mm. | 25kg±5kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3
34 |  | Ģipša špaktele ģipškartona plākšņu ar jebkāda veida malām savienojumu špaktelēšanai, izmantojot armējošo papīra lentu; skrūvju galvu aizšpaktelēšanai uz ģipškartona virsmas; ģipškartona un kombinēto plākšņu līmēšanai ar plānās kārtas metodi; ģipškartona plākšņu bojāto vietu aizpildīšanai; sausās būves palīgprofilu stiprināšanai. Laiks līdz cietēšanas sākumam periodā no 35 līdz 55min. | 20kg±10kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3 | Jā
35 |  | Siltumizolācijas materiāli
36 |  | Minerālā vate
37 |  | Elastīga minerālvates plāksne sienu, griestu un grīdu siltumizolācijai un skaņas izolācijai. Biezums 100mm±5mm, ar siltumvadītspēju ≤0.037 W/mK, izmēri 610mm±5mm x 1200mm±50mm | 1gab | 1 m2 |  |  |  |  | 3
38 |  | Cieta minerālvates siltumizolācijas plāksne fasādes apmešanai. Biezums 50mm±5mm ar siltumvadītspēju ≤0.037 W/mK, izmēri 610mm±5mm x 1200mm±10mm | 1gab | 1 m2 |  |  |  |  | 3
39 |  | Hidroizolācijas materiāli
40 |  | Celtniecības plēves
41 |  | Caurspīdīga celtniecības plēve PE, biezums 120mkm, platums 600cm±5cm | Garums 75m±25m | 10 m2 |  |  |  |  | 3
42 |  | Caurspīdīga celtniecības plēve PE, biezums 200mkm, platums 600cm±5cm | Garums 75m±25m | 10 m2 |  |  |  |  | 3
43 |  | Citi hidroizolējoši materiāli
44 |  | 1-komponenta sausais maisījums uz cementa bāzes, ar kuru veido ūdensizturīgu, elastīgu membrānu virsmu aizsardzībai pret mitruma un ūdens iedarbību. Materiāls pielietojams iekšdarbos un ārdarbos - terasēs, balkonos, peldbaseinos un grīdu ierīkošanā, pārklājums piemērots flīzēšanai, Deklarētais izstrādes laiks ≥2.5h, virsma gatava tālākai apstrādei ne vēlāk, kā pēc 36h | 15kg±5kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3
45 |  | Mastikas hidroizolēšanai
46 |  | UNIVERSĀLĀ BITUMA MASA bez šķīdinātāja, nepiloša (tiksotropa) Jumtu segumu renovācijai un saglabāšanai, Pamatu un citu minerālu pamatņu hidroizolācijas izveidei, Bezšuvju jumta segumu izveidei ar tehniskajiem audumiem, Pergamīna, viena slāņa, bezšuvju jumta segumu izveidei, lietojama uz sausām un mitrām virsmām, noturīga pret atmosfēras un nokrišņu iedarbību. | 10kg±5kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3
47 |  | Kaučuka hidroizolācija blīvēšanai, mitruma izolēšanai un aizsardzībai pret koroziju, piemērota balkonu, šahtu un vannas istabu, mitru vietu hidroizolācijai un aizsargā pret pelējuma sēnītes veidošanos. Lietojama arī uz pamatnēm, kas jutīgas pret mitrumu: ģipša apmetuma, ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm. Nesatur šķīdinātājus, silikonizturīga | 7kg±4kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3 | Jā
48 |  | Atdaloši, amortizējoši un armējoši materiāli
49 |  | Armēšanas sieti apdarei
50 |  | Stikla šķiedras siets "SSA" ārējo apmetumu stiegrošanai, acs izmērs 5mm±2mm x 5mm±2mm, svars 150g/m²±20g/m², platums 1.2m±0.3m | Garums 50m±20m | 50 m. |  |  |  |  | 3
51 |  | Smalka stikla šķiedras armējoša šuvju lenta ģipškartonam, pielietojama zem krāsotām virsmām, platums 10cm±1cm | Garums 50m±20m | 50 m. |  |  |  |  | 3
52 |  | Vadulas un stūri
53 |  | Nobeiguma vadule 12.5mm biezam Ģipškartonam - J-veida profils no Cinkota tērauda. | Garums 2,75m±0.35m | 10 m. |  |  |  |  | 3
54 |  | Cinkots stūra aizsargprofils ģipškartona ārējo stūru un malu stiprināšanai un aizsardzībai pret triecieniem un nodilumu. | Garums 2.75m±0.35m | 10 m. |  |  |  |  | 3 | Jā
55 |  | Jumta segumi un materiāli
56 |  | Segumi
57 |  | Uzkausējams polimer bitumena jumta seguma un hidroizolācijas materiāls ruļļos, kas iegūts, uz poliestera pamatnes abām pusēm uzklājot polimer bitumena saistvielu, kas sastāv no bitumena, SBS (stirol-butadiēn-stirola) polimērā modifikatora un minerālās pildvielas (talks, dolomīts, u.c.). Materiāla virspuse pārklāta ar aizsargslāni no slānekļa smalces, kura aizsargā bitumena saistvielu no ultravioleto staru iedarbības. Aizsargkārtas pildviela pieejama dažādās krāsās. Materiāla apakšpuse pārklāta ar viegli kūstošu polimēra plēvi. 1m² masa 4.5kg±0.25kg, Saglabā elastīgumu vismaz līdz -15°C, Siltumizturība ≥85°С, Izturība pret naglas radītās plaisas izplešanos ≥175N; Paredzēts ēku jumta segumu hidroizolācijas augšējās kārtas ierīkošanai, galvenokārt izmanto veco jumta segumu virsslāņa pilnīgai atjaunošanai vai daļējam remontam. Īpaši piemērots lokālam remontam. | 15m2±5m2 | 10 m2 |  |  |  |  | 3
58 |  | Celtniecības plāksnes un to konstrukcijas
59 |  | Ģipškartona plāksnes
60 |  | Ģipškartona plāksne iekštelpām. Biezums 12.5mm±0.5mm, Platums 1200mm±1mm , Garums 2600mm±5mm | 1gab | 10 m2 |  |  |  |  | 3
61 |  | Ģipškartona plāksne iekštelpām. Biezums 12.5mm±0.5mm, Platums 1200mm±1mm , Garums 3000mm±5mm | 1gab | 10 m2 |  |  |  |  | 3
62 |  | Mitrumizturīga ģipškartona plāksne iekštelpām. Biezums 12.5mm±0.5mm, Platums 1200mm±1mm, Garums 2600mm±5mm | 1gab | 10 m2 |  |  |  |  | 3
63 |  | Mitrumizturīga ģipškartona plāksne iekštelpām. Biezums 12.5mm±0.5mm, Platums 1200mm±1mm, Garums 3000mm±5mm | 1gab | 10 m2 |  |  |  |  | 3 | Jā
64 |  | Paaugstinātas ugunsizturības un impregnēta ģipškartona plāksne iekštelpām, kas ir piemērota celtniecības konstrukcijām ar paaugstinātām prasībām (nodrošināt mehānisko izturību, ugunsdrošību, skaņas izolāciju, mitrumizturību). Biezums 12.5mm±0.5mm, Platums 1200mm±1mm, Garums 2600mm±5mm | 1 gab. | 1 gab. |  |  |  |  | 3
65 |  | Ģipškartona sistēmu Metāla nesošie elementi Dotās apakšgrupas izstrādājumiem jāatbilst EN 14195 punkta 4.4 prasībām vai ekvivalents, kā arī jābūt no vismaz 0.55mm bieza metāla.
66 |  | Metāla profils [CD] griestu konstrukciju izveidei, kā arī sienu apšūšanai. Platums 60mm±1mm, biezums 27mm±0.3mm, Garums 2600mm±15mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
67 |  | Metāla profils [CD] griestu konstrukciju izveidei, kā arī sienu apšūšanai. Platums 60mm±1mm, biezums 27mm±0.3mm, Garums 3000mm±15mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
68 |  | Metāla profils [CW] starpsienu montāžai un sienu apšūšanai, kā arī „iespīlēto” griestu konstrukciju izveidei, pamatnē ar 50cm±5cm atstarpēm izveidoti štancējumi atveru veidošanai, caur kurām var izvilkt caurules, kabeļus un vadus. Platums 50mm±0.5mm, biezums 50mm±0.5mm, Garums 2600mm±15mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3 | Jā
69 |  | Metāla profils [UD] no kura veido vadules, kurās stiprina CD profilu galus. UD profilus stiprina pie esošajiem būvelementiem (grīdām, sienām, griestiem). Profilu pamatnē ir caurumi, kas atvieglo profila nostiprināšanu ar dībeļiem. Platums 28mm±0.5mm, augstums 27mm±0.5mm, Garums 3000mm±30mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
70 |  | Tērauda profils [UA] durvju aiļu veidošanai, smagu sanitāro mezgla ierīču nostiprināšanai. UA profilus var montēt telpā kā nesošos balstus (lai piestiprinātu elektriskos boilerus, laboratorijas skapjus vai skolas kabinetos tāfeles). Pieļaujamā slodze vismaz 1.5kN uz vienu sienas metru. Profilu pamatnē vienrindas štancējumi. Pamatnes platums 50mm±0.5mm, augstums 40mm±0.5mm, Garums 2600mm±15mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
71 |  | Tērauda profils [UA] durvju aiļu veidošanai, smagu sanitāro mezgla ierīču nostiprināšanai. UA profilus var montēt telpā kā nesošos balstus (lai piestiprinātu elektriskos boilerus, laboratorijas skapjus vai skolas kabinetos tāfeles). Pieļaujamā slodze vismaz 1.5kN uz vienu sienas metru. Profilu pamatnē vienrindas štancējumi. Pamatnes platums 100mm±0.5mm, augstums 40mm±0.5mm, Garums 2600mm±15mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
72 |  | Tērauda profils [UA] durvju aiļu veidošanai, smagu sanitāro mezgla ierīču nostiprināšanai. UA profilus var montēt telpā kā nesošos balstus (lai piestiprinātu elektriskos boilerus, laboratorijas skapjus vai skolas kabinetos tāfeles). Pieļaujamā slodze vismaz 1.5kN uz vienu sienas metru. Profilu pamatnē vienrindas štancējumi. Pamatnes platums 100mm±0.5mm, augstums 40mm±0.5mm, Garums 3000mm±15mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
73 |  | Cinkota tērauda U veida skava CD profila stiprināšanai gan iekārtajiem griestiem, gan sienu apšūšanai. Nestspēja vismaz 40kg. Stiprināšanas attālums visā diapazonā līdz 125mm. | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
74 |  | Cinkota tērauda U veida skava CD profila stiprināšanai gan iekārtajiem griestiem, gan sienu apšūšanai. Nestspēja vismaz 40kg. Stiprināšanas attālums visā diapazonā līdz 220mm. | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
75 |  | Grīdas segumi
76 |  | Parketi laminēti
77 |  | Lamināta parkets. Ozols, ne zemāk kā 32 klase, biezums 7mm±1mm, Platums 193mm±2.0mm | Garums 1300mm±100mm | 10 m2 |  |  |  |  | 3
77a |  | Putu polietilēna plēve - apakšklājs laminātam, biezums 4mm, platums 1200mm | Garums 25m±0,2m | 30 m2 |  |  |  |  | 3
78 |  | Linoleji PVC
79 |  | PVC grīdas segums heterogēns, Izturības klase vismaz 43, kopējais biezums ≥2mm, virskārta ≥0.8mm, ar antibakteriālām un antistatiskām īpašībām. Platums 1.30m±0.25m | Garums 15m±3m | 10 m2 |  |  |  |  | 3
80 |  | Paklāji PVC
81 |  | Mīkstais grīdas segums no poliamīda jeb neilona šķiedras, augsta nodilumizturība, piemērots sabiedrisko telpu slodzei, Platums 3m±0.5m | Garums 20m±5m | 10 m2 |  |  |  |  | 3 | Jā
82 |  | Flīzes
83 |  | Flīzes akmens
84 |  | Flīzes sienām, keramiskas, pelēkas, bēšas un baltas, biezums 6mm±1mm, platums 200mm±1mm, garums 250mm±1mm | 1gab | 10 m2 |  |  |  |  | 3
85 |  | Flīzes grīdas Akmens masas, pelēkas, ar pretslīdes rievojumu, biezums 7mm±0.5mm, platums 300mm±1mm, garums 300mm±1mm | 1gab | 10 m2 |  |  |  |  | 3
86 |  | Flīžu līstes un flīžu krustiņi
87 |  | Flīžu krustiņi 2,0mm (iepakojumā 200gab.) | 1 iepak. | 1 iepak. |  |  |  |  | 3
88 |  | Flīžu krustiņi 2,5mm (iepakojumā 200gab.) | 1 iepak. | 1 iepak. |  |  |  |  | 3 | Jā
89 |  | Flīžu krustiņi 3,0mm (iepakojumā 150gab.) | 1 iepak. | 1 iepak. |  |  |  |  | 3
90 |  | Flīžu krustiņi 3,5mm (iepakojumā 150gab.) | 1 iepak. | 1 iepak. |  |  |  |  | 3
91 |  | Griesti
92 |  | Griestu iekares sistēmas Dotās apakšgrupas elementiem jābūt savstarpēji savietojamiem
93 |  | Griestu piekares komplekts ar maksimālo distanci 300mm±5mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
94 |  | T veida Līste nesošā, platums 24mm±1mm, Garums 3600mm±200mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
95 |  | Līste perimetra, Garums 3000mm±50mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
96 |  | T veida Šķērslīste, platums 24mm±1mm, Garums 1200mm±10mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
97 |  | T veida Šķērslīste, platums 24mm±1mm, Garums 600mm±5mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
98 |  | Stieple ar cilpu, garums 250mm±5mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
99 |  | Iekārto griestu plātnes
100 |  | Piekaramo griestu plāksne no kokšķiedras. Ugunsreakcijas klase B-s1,d0 (EN 13501-1:2007) vai ekvivalents, Biezums 15mm±0.5mm, Izmēri 600mm±2mm x 600mm±2mm | 1gab | 1 m2 |  |  |  |  | 3
101 |  | Piekaramo griestu plāksne no modernas, bioloģiskas minerālšķiedras 600x600, | 20 gab. | 20 gab.
102 |  | Durvis, kārbas, logi, palodzes
103 |  | Durvju furnitūra
104 |  | Augšējā novietojuma durvju aizvērējs ar vērējroku, uz iekšpusi vai ārpusi veramām iekšdurvīm ar vērtnes svaru līdz 80kg, vērtnes maksimālo platumu līdz 950mm, spēka pakāpes 2/4 pēc EN 1154 vai ekvivalents, paredzēts montāžai pie vērtnes vai kārbas, Pelēkā krāsā, Max. Gabarīti 220mm x 90mm, Regulējams aizvēršanas ātrums, Regulējams hidrauliskais gala trieciens | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
105 |  | Cilindru mehānisms ar 3 atslēgām; 30/30 - 45/45 | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3 | Jā
106 |  | Iekaļamā durvju slēdzene ZV-4 (cinkotas) | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
107 |  | Klasikas stila durvju rokturis, stiprināms ar savelkošām skrūvēm caur slēdzeni. Roktura ass diametrs - 8mm. (hroms) | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
108 |  | Aizgrieznis WC durvju slēdzenes aizslēgšanai stiprināms ar savelkošām skrūvēm caur slēdzeni. | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
109 |  | Uzlika DIN standarta cilindra nosegšanai stiprināma ar savelkošām skrūvēm caur slēdzeni. | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
110 |  | Galda kāja 60mm x 870mm ar plāksni (hroms) | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
111 |  | Iekšdurvis
112 |  | Gludas, krāsotas kokšķiedras plātņu durvis ar koka kārbu, vērtnes platums 700mm±5mm, augstums 2100mm±10mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
113 |  | Gludas, krāsotas kokšķiedras plātņu durvis ar koka kārbu, vērtnes platums 800mm±5mm, augstums 2100mm±10mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3 | Jā
114 |  | Gludas, krāsotas kokšķiedras plātņu durvis ar koka kārbu, vērtnes platums 900mm±5mm, augstums 2100mm±10mm | 1gab | 1 gab.
115 |  | Nobeiguma Līstes
116 |  | Līstes koka
117 |  | Grīdas līste, koka, biezums 13mm±0.5mm, platums 58mm±2mm | Garums 2700mm±300mm | 10 m. |  |  |  |  | 3
118 |  | Līste stūra ārējā, priedes koka, biezums 35mm±0.5mm, platums 35mm±0.5mm | Garums 2700mm±300mm | 10 m. |  |  |  |  | 3 | Jā
119 |  | Līste stūra iekšējā, priedes koka, biezums 16mm±0.5mm, platums 18mm±0.5mm | Garums 2700mm±300mm | 10 m. |  |  |  |  | 3
120 |  | Būvķīmija
121 |  | Krāsas
122 |  | Ūdens dispersijas krāsa minerālām virsmām | 10 L | 10 L
123 |  | Emalja grīdas pelēka betonam | 10 L | 10 L
124 |  | Pusspīdīga, tonējama akrilātu bāzes krāsa koka logu un durvju rāmjiem, Jaunu un iepriekš krāsotu vai lakotu koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos, rūpnieciski krāsotu, lakotu un iepriekš ar caurspīdīgiem pārklājumiem apstrādātu virsmu remont krāsošanai, nedzeltē, izturīga pret atmosfēras iedarbību. | 2.75L±0.25L | 1 L |  |  |  |  | 3
125 |  | Tonējama, universāla alkīda krāsa, kas paredzēta durvju, koka rāmju, līstu, mēbeļu, palodžu, radiatoru, cauruļu u.c. koka un metāla virsmu krāsošanai, kā arī sienu un griestu apdarei. | 2.75L±0.25L | 1 L |  |  |  |  | 3
126 |  | Nodilumizturīga, matēta, ūdens bāzes, akrilātu krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās telpās (gaiteņos, virtuvēs, vannas istabās, noliktavu telpās, skolās, rūpniecības telpās, sabiedriskās telpās u.c.) Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām, ķieģeļu, špaktelētām vai tapešu virsmām, ģipškartona plātnēm, gruntētām kokšķiedras plātnēm un kartona virsmām. Noturība pret mitru berzi– 1 klase, saskaņā ar ISO 11998 vai ekvivalents, [200cikli ≤5µ], iztur >20000 mazgāšanas ciklus. | 9L±1L | 10 L |  |  |  |  | 3 | Jā
127 |  | Nodilumizturīga, matēta, ūdens bāzes, akrilātu krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās telpās (gaiteņos, virtuvēs, vannas istabās, noliktavu telpās, skolās, rūpniecības telpās, sabiedriskās telpās u.c.) Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām, ķieģeļu, špaktelētām vai tapešu virsmām, ģipškartona plātnēm, gruntētām kokšķiedras plātnēm un kartona virsmām. Noturība pret mitru berzi– 1 klase, saskaņā ar ISO 11998 vai ekvivalents, [200cikli ≤5µ], iztur >20000 mazgāšanas ciklus. | 18L±2L | 10 L |  |  |  |  | 3
128 |  | Mitrumizturīga, tiksotropa, pusmatēta, ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās telpās (hallēs, virtuvēs un pieliekamajos). Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām, ķieģeļu, špaktelētām un tapešu virsmām, ģipškartona plātnēm, gruntētām kokšķiedras plātnēm un kartona virsmām. Noturība pret mitru berzi– 1 klase, saskaņā ar ISO 11998 vai ekvivalents., [200cikli ≤5µ], iztur >10000 mazgāšanas ciklus. | 9L±1L | 10 L |  |  |  |  | 3 | Jā
129 |  | Pusspīdīga, ātri žūstoša [Pieskaršanās pēc 30min., pārkrāsošana pēc 24h], Ūdens bāzes krāsa ar Labu izturību pret atmosfēras iedarbību, Piemērota lietošanai iekšdarbos un ārdarbos uz Jaunām un iepriekš krāsotām koka un metāla virsmām, piemēram, logu rāmji, durvis u.c. Piemērota iepriekš lakotu vai krāsotu koka virsmu pārkrāsošanai bez gruntēšanas. | 2.75L±0.25L | 1 L |  |  |  |  | 3
130 |  | Pusmatēta alkīda krāsa koka un metāla virsmām, iekšdarbiem un āra darbiem, ar labu triecienizturību, Labi iztur mazgāšanu un mitrumu, izturīga pret ķīmisko iedarbību, neliels žūšanas laiks [Pieskaršanās pēc 3-4h., nākamā kārta pēc 24h] | 2.75L±0.25L | 1 L |  |  |  |  | 3
131 |  | Pusmatēta alkīda krāsa koka un metāla virsmām, iekšdarbiem un āra darbiem, ar labu triecienizturību, Labi iztur mazgāšanu un mitrumu, izturīga pret ķīmisko iedarbību, neliels žūšanas laiks [Pieskaršanās pēc 3-4h., nākamā kārta pēc 24h] | 9L±1L | 10 L |  |  |  |  | 3
132 |  | Tonējama, Pilnīgi matēta, Ūdens bāzes krāsa ārdarbiem ar silikona piedevu mūra un apmestām fasādēm Dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu ēkām. Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu minerālšķiedras plātņu, betona un apmestu virsmu krāsošanai. Veido ūdeni atgrūdošu virsmu, Laba izturība pret atmosfēras iedarbību. Var lietot bez gruntskrāsas. Neliels žūšanas laiks [Pēc 12h. var klāt nākamo kārtu] | 9L±1L | 10 L |  |  |  |  | 3 | Jā
133 |  | Tonējama, Matēta, Ūdens bāzes krāsa cokoliem, Piemērota arī minerālšķiedras plātņu un galvanizētām vai vieglmetāla virsmām (piem., ūdens notekām, skārda palodzēm u.c.). Nav piemērota jumtu krāsošanai. Krāsas plēve ir izturīga pret mitrumu un sārmu, Laba izturība pret atmosfēras iedarbību, Viegli tīrāma. Ātri žūstoša [1 stunda – nelīp putekļi, 2 stundas – var krāsot nākamo kārtu]. | 9L±1L | 10 L |  |  |  |  | 3
134 |  | Tonējama, Šķīdinātāja bāzes alkīda krāsa skārda jumtu un citu metāla virsmu [margas un dažādas tērauda konstrukcijas] krāsošanai āra apstākļos. Satur aktīvus pretkorozijas pigmentus, Iztur terpentīnu, vaitspirtu un metilspirtu. Neiztur citus atšķaidītājus. Paredzēta gruntētu cinkotu, alumīnija un tērauda virsmu krāsošanai ārdarbos. Piemērota arī iepriekš krāsotām alkīda virsmām ārdarbos | 9L±1L | 10 L |  |  |  |  | 3
135 |  | Lakas un beices
136 |  | Pusmatēta ūdens bāzes laka iekšdarbiem, ātri žūstoša [Pieskaršanās pēc 30min., nākamās kārtas uzklāšana pēc 2-3h], Satur UV-staru aizsargvielas, Koka apšuvumiem, baļķu sienām, griestiem un durvīm iekštelpās. Piemērota arī kokšķiedras plātņu, ķieģeļu un betona virsmām iekštelpās. | 2.75L±0.25L | 1 L |  |  |  |  | 3 | Jā
137 |  | Pusmatēta, ātri žūstoša alkīduretāna laka, kas veido cietu plēvi ar augstu ūdens- un nodilumizturību. Paredzēta parketa grīdu lakošanai, veicot iekšdarbus | 2.75L±0.25L | 1 L |  |  |  |  | 3
138 |  | Šķīdinātāji
139 |  | Acetons, Šķīdinātājs nitroemalju, nitrolaku, vinilpolimēru grunts un emalju atšķaidīšanai un krāsošanas instrumentu tīrīšanai | 1.0L±0.1L | 1 L |  |  |  |  | 3
140 |  | Līmes
141 |  | Spēcīga universāla montāžas līme, kas piemērota dažādu materiālu, gatavu detaļu piestiprināšanai iekšdarbos un ārdarbos, kuros nepieciešama spēcīga līmējuma stiprība. Līme koksni, keramiku, betonu, kokšķiedru plātnes, ģipškartona plāksnes, finieri, vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF), polistirolu, cieto polivinilhlorīdu (UPVC), ķieģeļus, akmeni. Sākotnējā saķere 100 kg/m². Iepakojums - Plastmasas kārtridžs lietošanai ar pistoli. | 300ml±150ml | 1000ml |  |  |  |  | 3 | Jā
142 |  | Mitrumizturīga līme kokam. | 1.0L±0.25L | 1 L |  |  |  |  | 3
143 |  | Parketa līme | 17kg±3kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3
144 |  | PVA Līme kokam | 1.0L±0.25L | 1 L |  |  |  |  | 3 | Jā
145 |  | Gatavās špakteļmasas
146 |  | Ūdenī šķīstoša, Pastveida špakteļtepe uz dolomīta bāzes [grauda lielums <0.25mm], paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai iekšdarbos. Balta. Pielietojama uz Cementa vai ģipša apmetuma, Ģipškartona, Betona, Gāzbetona, Koka skaidu un šķiedru platēm, Gatava darbam, Kārtas biezums aptver vismaz visu diapazonu 0-4mm. 1mm slāņa žūšanas laiks ≤120min. | 8kg±2kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3
147 |  | Ūdenī šķīstoša, Pastveida špakteļtepe uz dolomīta bāzes [grauda lielums <0.25mm], paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai iekšdarbos. Balta. Pielietojama uz Cementa vai ģipša apmetuma, Ģipškartona, Betona, Gāzbetona, Koka skaidu un šķiedru platēm, Gatava darbam, Kārtas biezums aptver vismaz visu diapazonu 0-4mm. 1mm slāņa žūšanas laiks ≤120min. | 20kg±5kg | 10 kg. |  |  |  |  | 3 | Jā
148 |  | Špaktele ugundrošam reģipsim. Ugunsdrošības klase EI-30. KNAUF Fireboard špaktele vai analogs. | 10 kg | 10 kg.
149 |  | Špaktele beigu ugusdrošam reģipsim. Ugunsdrošības klase EI-30. RIGIPS ProMix Finis vai analogs. | 28 L | 28 L
150 |  | Hermētiķi, putas, silikoni
151 |  | Ātri žūstošs vienkomponenta akrila hermētiķis uz akrila dispersijas bāzes ar labu liptspēju pie porainām un gludām celtniecības virsmām, krāsojams pēc ≤10 minūtēm. | 300ml±150ml | 1000ml |  |  |  |  | 3 | Jā
152 |  | Lietošanai gatavas, vienkomponenta, poliuretāna montāžas putas aerosola balonā, kas izplešas reaģējot ar apkārtējo vidi. Nesatur hlora, fluora un oglekļa grupas elementus un CFC, HCFC gāzi, tās savienojumus, freonus R12 un R22. Aerosola balons aprīkots ar pistoles stiprinājuma adapteri putu pistoles pievienošanai, Uguns noturība no 50- 360 min, atkarībā no tehnoloģijas, Sacietējot paliek stabila forma (nesaraujas un neizplēšas) | 800ml±200ml | 1000ml |  |  |  |  | 3
153 |  | Uguns noturīgs akrila hermētiķis, Soudal 310 ml | 310 ml | 310 ml
154 |  | Montāžas putas uguns reakcijas klase B1 | 750 ml | 750 ml
155 |  | Pistole celtniecības putām /Industry/ Teflona | 1 gb | 1 gb
156 |  | Tīrītājs penosil PU-FOAM cleaner | 500 ml | 500 ml
157 |  | Noņēmējs putu penosil remove | 320 ml | 320 ml
158 |  | Gruntēšanas sastāvi
159 |  | Šķīdinātāja bāzes pretkorozijas krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem, Ātri žūstoša [Pieskaršanās pēc 3-4h., nākamā kārta: pēc 2h – var pārkrāsot ar alkīda krāsu, pēc 24h var pārkrāsot ar ūdens bāzes krāsu]. Piemērota Tērauda, alumīnija un cinkotu virsmu gruntēšanai, Satur pretkorozijas pigmentus | 0.9L±0.1L | 1 L |  |  |  |  | 3
160 |  | Akrila bāzes grunts bez šķīdinātājiem, pamatvirsmas apstrādei pirms grīdas špakteļmasu ieklāšanas, žūšanas laiks 30-60 minūtes atkarībā no temperatūras un grīdas mitruma, pielietojama Betonam, apmetumam, vieglbetonam, rīģipša plāksnēm, kokam, kokšķiedras plāksnēm, skaidu plāksnēm un PVC | 4.75L±0.25L | 1 kg. |  |  |  |  | 3
161 |  | Grunts – koncentrāts. Paredzēta pamatņu gruntēšanai pirms izlīdzinošo grīdas javu, keramikas un akmens flīžu līmēšanai paredzēto līmjavu un elastīgo hidroizolācijas materiālu uzklāšanas. To var izmantot gan uz vertikālām, gan uz horizontālām virsmām, kā arī uz pamatnēm ar augstu un zemu uzsūktspēju. | 4.75L±0.25L | 1 L |  |  |  |  | 3
162 |  | Stiprinājumi
163 |  | Bultskrūves, uzgriežņi, paplāksnes
164 |  | Bultskrūve, ISO 4017 vai ekvivalents, Izmēri: M8 x 25mm | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
165 |  | Bultskrūve, ISO 4017 vai ekvivalents, Izmēri: M8 x 60mm | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
166 |  | Bultskrūve, ISO 4017 vai ekvivalents, Izmēri: M8 x 140mm | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
167 |  | Bultskrūve, ISO 4017 vai ekvivalents, Izmēri: M10 x 40mm | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
168 |  | Bultskrūve, ISO 4017 vai ekvivalents, Izmēri: M10 x 80mm | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
169 |  | Atsperpaplāksne, DIN 127B priekš skrūvēm vai ekvivalents, Izmēri: M6 | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
170 |  | Atsperpaplāksne, DIN 127B priekš skrūvēm vai ekvivalents, Izmēri: M8 | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
171 |  | Atsperpaplāksne, DIN 127B priekš skrūvēm vai ekvivalents, Izmēri: M10 | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
172 |  | Dībeļi
173 |  | Alumīnija rīģipša dībelis ar skrūvi un urbi d=14mm±2mm, Garums 39mm±2mm | 10gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
174 |  | Plastmasas dībelis ar skrūvi U veida, C veida profilu, detaļu, kā arī koka karkasu un rāmju stiprināšanai pie grīdas, sienas un griestiem, ar cilindrisku galvu., D=8, L=102mm±3mm | 10gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3 | Jā
175 |  | Plastmasas dībelis ar skrūvi U veida, C veida profilu, detaļu, kā arī koka karkasu un rāmju stiprināšanai pie grīdas, sienas un griestiem, ar cilindrisku galvu., D=8, L=122mm±3mm | 10gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
176 |  | Dībelis neilona, ar 4-daļīgu ietvaru, anti-rotējošiem izvirzījumiem, piemērots stiprināšanai materiālos ar dobumiem, D=6, L=30mm±3mm | 10gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
177 |  | Dībelis neilona, ar 4-daļīgu ietvaru, anti-rotējošiem izvirzījumiem, piemērots stiprināšanai materiālos ar dobumiem, D=6, L=60mm±3mm | 10gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
178 |  | Dībelis neilona, ar 4-daļīgu ietvaru, anti-rotējošiem izvirzījumiem, piemērots stiprināšanai materiālos ar dobumiem, D=8, L=40mm±3mm | 10gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
179 |  | Neilona dībelis ar saīsinātu darbības zonu, durvju rāmju nostiprināšanai, D=8, L=80mm±3mm | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
180 |  | Neilona dībelis ar saīsinātu darbības zonu, durvju rāmju nostiprināšanai, D=8, L=100mm±3mm | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
181 |  | Plastmasas dībelis ar plastmasas naglu, kas paredzēts polistirola un minerālvates plākšņu stiprināšanai pie pildīto materiālu (silikāta ķieģeļi, betons) pamatnēm, D=10, L=180mm±3mm | 10gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
182 |  | Skrūves
183 |  | Skrūves rīģipša profilu savienošanai D=3.5mm L=9mm±0.5mm | 1000gab | 1000 gab. |  |  |  |  | 3
184 |  | Skrūve ar smalko vītni ģipškartona plākšņu stiprināšanai pie karkasa, no melna, fosfatizēta tērauda. Ar divpakāpju vītni, atbilstoši DIN 18182-2 vai ekvivalents. D=3.5mm, L=25mm±0.5mm | 1000gab | 1000 gab. |  |  |  |  | 3
185 |  | Skrūve ar rupjo vītni koka karkasam un ģipškartona plākšņu stiprināšanai pie koka karkasa, no melna, fosfatizēta tērauda. Ar divpakāpju vītni, atbilstoši DIN 18182-2 vai ekvivalents. D=3.5mm, L=45mm±0.5mm | 1000gab | 1000 gab. |  |  |  |  | 3
186 |  | Skrūve ar rupjo vītni koka karkasam un ģipškartona plākšņu stiprināšanai pie koka karkasa, no melna, fosfatizēta tērauda. Ar divpakāpju vītni, atbilstoši DIN 18182-2 vai ekvivalents. D=3.5mm, L=55mm±0.5mm | 1000gab | 1000 gab. |  |  |  |  | 3
187 |  | Montāžas skrūve no Cinkota tērauda, ar dubulto vītni un paplatinātu, plānu galviņu [SPEC 22], D=4.2mm±0.05mm, L=13mm±1mm | 100gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
188 |  | Montāžas skrūve no Cinkota tērauda, ar dubulto vītni un paplatinātu, plānu galviņu [SPEC 22], D=4.2mm±0.05mm, L=19mm±1mm | 100gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
189 |  | Montāžas skrūve no Cinkota tērauda, ar dubulto vītni un paplatinātu, plānu galviņu [SPEC 22], D=4.2mm±0.05mm, L=25mm±1mm | 100gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
190 |  | Koka skrūves cinkotas, dzeltenas [SPEC 17], D=3.0mm±0.05mm, L=16mm±1mm | 100gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
191 |  | Koka skrūves cinkotas, dzeltenas [SPEC 17], D=3.0mm±0.05mm, L=25mm±1mm | 100gab | 100 gab. |  |  |  |  | 3
192 |  | Vītņstieņi, montāžas lentas
193 |  | Cinkota tērauda montāžas lenta, ventilācijas un elektroietaišu montāžai, dažādu būvelementu nostiprināšanai. Trīs rindu perforējums. Biezums 1.0mm±0.05mm, Platums 25mm±0.5mm | Garums 20m±5m | 10 m. |  |  |  |  | 3
194 |  | Vītņstienis M6 x 1000 | 1 gab. | 1 gab.
195 |  | Vītņstienis M8 x 1000 | 1 gab. | 1 gab.
196 |  | Instrumenti
197 |  | Apdarnieku, Flīzētāju darba instrumenti
198 |  | Nerūsoša tērauda špakteles lāpstiņa ar ergonomisku divkomponentu rokturi slīpā leņķī, Platums 200mm±5mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
199 |  | Mikseris krāsām un apmetumam vismaz līdz 35kg, D=135mm±5mm, L=600mm±50mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
200 |  | Ota beicēšanai ar sintētiskās šķiedras sariem, piemērota eļļas uzklāšanai uz koka izstrādājumiem un dārza mēbelēm. Piemērota visa veida beicēm. Saru garums 55mm±1mm, Izmēri:70mm±2mm x 12mm±1mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
201 |  | Šuvju gumija flīzēšanas, Platums 150mm±10mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
202 |  | Universāls rullis ar augstu kapacitāti, ar noapaļotām malām. Piemērots sienu un griestu krāsošanai iekšdarbos. Veido vidēji raupju faktūru, spalvas garums 18mm±0.5mm, Iekšējais d=37mm±0.5mm, Platums 250mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
203 |  | Ruļļu kāta pagarinātājs teleskopisks, vismaz garuma diapazonā 115-200cm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
204 |  | Vanniņa krāsām, Platums 260mm±10mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
205 |  | Ķelle flīžu līmes uzklāšanai, nerūsoša tērauda, koka rokturis, taisnstūrveida zobi 10mm x 10mm, Platums 270mm±5mm, Augstums 130mm±5mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
206 |  | Namdaru, Būvgaldnieku instrumenti
207 |  | Rokas zāģis kokam ar smalkiem rūdītiem zobiem, trīspusīgs zobu asinājums, plastmasas rokturis ar 45º un 90º leņķi, Garums 425mm±25mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
208 |  | Skrūvgriezis plakanais, Atbilstoši DIN 5265 vai ekvivalents, gala izmērs 0.5mm x 3.0mm, kāta garums 75mm±5mm, roktura garums 70mm±5mm, roktura diametrs 22mm±3mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
209 |  | Skrūvgriezis krusta PH1, Atbilstoši DIN 5265 vai ekvivalents, kāta garums 80mm±5mm, roktura garums 100mm±5mm, roktura diametrs 30mm±3mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
210 |  | Skrūvgriezis krusta PZ2, Atbilstoši DIN 5265 vai ekvivalents, kāta garums 100mm±5mm, roktura garums 105mm±5mm, roktura diametrs 33mm±3mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
211 |  | Skārdnieku, Mūrnieku, Betonētāju instrumenti
212 |  | Āmurs mūrnieka ar koka rokturi, svars 500g±50g. | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
213 |  | Javas kaste apaļa, Plastmasas, Melna, Tilpums 62L±3 L | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
214 |  | Universāli rokas instrumenti
215 |  | Ielas birste ar koka kātu, uz koka pamatnes, kāta stiprinājums no metāla slīpā leņķī, Platums 60cm±5cm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
216 |  | Veseris kantains ar koka rokturi, svars 3.0kg±0.05kg. | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
217 |  | Cirvis ar ergonomisku koka rokturi, svars 600g±50g | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3 | Jā
218 |  | Lāpsta rakšanai ar asu galu, metāla kātu un gumijotu rokturi | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
219 |  | Regulējamā cauruļu atslēga, garums 300mm±10mm, iekšējā žokļu ietilpība visā diapazonā no 0mm līdz 75mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
220 |  | Universāli mērinstrumenti
221 |  | Mērlente ar divpozīciju āķi, stiprinātu ar 3 kniedēm, Triecienizturīgā, ergonomiskā un kompaktā korpusā. Platums 19mm±0.5mm, Mērīšanas garums 3m | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
222 |  | Līmeņrādis ar 2 Masīvām, neplīstošām kapsulām, precizitāte 0,5mm/m, Pilns, rievots Alumīnija korpuss, Garums 1500mm±10mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
223 |  | Universāli celtniecības marķieri
224 |  | Krīts marķēšanai, piemērots metināšanas darbiem, balts. Platums 12mm±2mm, garums 120mm±20mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
225 |  | Zīmulis marķēšanas plakans, mūrnieka, cietība 4H, Garums 250mm±10mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
226 |  | Ūdensizturīgs marķieris ar konisku galu, universāls, pielietojams dažādām virsmām, nav toksisks, līnijas biezums aptver vismaz diapazonu 1-5mm, krāsa MELNA | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3 | Jā
227 |  | Griezējinstrumenti, urbji
228 |  | Akumulatora urbjmašīna, 40Nm, Akumulatora tips: Li-Ion 18.0V, 2Ah-5Ah, | 1 gab. | 1 gab.
229 |  | Akumulatora urbjmašīna 18.0V,4.0Ahx2 | 1 gab. | 1 gab.
230 |  | Fēns, 2300W, temperatūra no50-660t, Gaisa plūsma (L/min) 250 / 500 l/min | 1 gab. | 1 gab.
231 |  | Figūrzāģis. Nominālā elektriskā jauda: 400 W, Darbības ātrums tukšgaitā: 3100 min.1, Zāģēšanas dziļums kokā: 65 mm, | 1 gab. | 1 gab.
232 |  | Zobenzāģis ar akumulatoru. Akumulatora tips: Li-Ion 18.0V, 2Ah-5Ah. Zāģēšanas dziļums kokā: 255 mm. Zāģēšanas dziļums tēraudā: 130 mm. | 1 gab. | 1 gab.
233 |  | Perforātors, jauda ne mazāk kā 800W,Triecienu biežums (triec/min) 4000 triec/min, Triecienu spēks (J) 3.0 J | 1 gab. | 1 gab.
234 |  | Ripzāģis. Akumulatora tips: Li-Ion 18.0V, 2Ah-5Ah. Griešanas dziļums 90° leņķī 57 mm, griešanas dziļums 45° leņķī 40 mm, maksimālais diska diametrs 165 mm. | 1 gab. | 1 gab.
235 |  | Slīpmašīna Lentas 75x533mm, jauda ne mazāka kā 750W, | 1 gab. | 1 gab.
236 |  | Slīpmašīna Leņķa 125mm, jauda ne mazāka kā 720W, | 1 gab. | 1 gab.
237 |  | Slīpmašīna Leņķa 230mm, jauda ne mazāka kā 2200W, | 1 gab. | 1 gab.
238 |  | Prožektors, jauda ne mazāka kā 500W, ar pamatni | 1 gab. | 1 gab.
239 |  | Pagarinātājs ar spoli 25m 3Gx1.5mm | 1 gab. | 1 gab.
240 |  | Maināmi nolaužami asmeņi, platums 18mm | 10gab | 10 gab. |  |  |  |  | 3
241 |  | Tapešu Nazis ar maināmiem, nolaužamiem 18mm platiem, 0.40mm bieziem asmeņiem ar asmeņa fiksācijas skrūvi | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
242 |  | Urbis metālam HSS-R, atbilstoši DIN338 vai ekvivalents. N Tipa spirālurbis ar 118° smailes leņķi. Piemērots leģētam un neleģētam tēraudam ar stiepes izturību 900 N/mm², dzelzi nesaturošiem metāliem, pelēkajam čugunam, cietu šķirņu plastmasai. Tālāk norādīts [urbšanas diametrs] x [kopējais garums] x [darba garums]: 4mm x 85mm±10mm x 48mm±5mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
243 |  | Kāpnes, stalažas, pacelšanas iekārtas
244 |  | Kombinējamās kāpnes. Var izmantot kā saliekamās kāpnes ar pakāpieniem abās pusēs, kā pagarināmās kāpnes, kā saliekamās kāpnes ar brīvi stāvošu pagarinātu kāpņu posmu. 3 sekcijas pa 7 pakāpieni, kāpņu svars ≤10.5kg | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
245 |  | Alumīnija Izvēršamās kāpnes darbam no vienas puses, paaugstināts ceļa balsts, 7 pakāpieni. Pieļaujamā slodze vismaz 150kg, kāpņu svars ≤5.5kg | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
246 |  | Darba aizsardzības līdzekļi
247 |  | Polikarbonāta plastmasas aizsargbrilles, ar UV aizsardzību, briļļu lēcas nesagroza redzes lauku, aizsardzība pret aizsvīšanu un saskrāpēšanu (+ līmenis) un UDC pārklājums, saskaņā ar standartu EN166 vai ekvivalents. | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
248 |  | P1 grupas Respirators aizsardzībai gan no sausām, gan arī mitrām, veselībai kaitīgām daļiņām, arī no metāla, stikla, celtniecības, ķīmiskiem, keramiskiem un citu veidu putekļiem, Piemērots visām sejas formā, saglabā savu formu mitrā un karstā vidē. Izgatavots no sviedrus absorbējoša materiāla, ar mīkstu polsterējumu un alumīnija regulatoru uz virsdegunes, regulējamas gumijas siksniņas. Ar izelpas vārstu. | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
249 |  | Adīti kokvilnas cimdi ar PVC punktējumu, Cimdiem ir arī adīta elastīga manšete. Abi cimdi der abām rokām. | 1pāris | 1 pāris |  |  |  |  | 3
250 |  | Abrazīvie materiāli
251 |  | Abrazīvie griešanas diski
252 |  | Abrazīvs griezējdisks ar centra diametru 22.2mm, paredzēts Akmenim un Betonam [Diska diametrs x Diska biezums]: 115mm x 2.5mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
253 |  | Abrazīvs griezējdisks ar centra diametru 22.2mm, paredzēts Akmenim un Betonam [Diska diametrs x Diska biezums]: 125mm x 1.6mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
254 |  | Abrazīvs griezējdisks ar centra diametru 22.2mm, paredzēts Akmenim un Betonam [Diska diametrs x Diska biezums]: 125mm x 2.5mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
255 |  | Dimanta diski
256 |  | Dimanta griešanas disks sausai griešanai, segmentēts, ar spraugām. Centra diametrs 22.2mm, Griešanas segmenta augstums vismaz 7mm, pieļaujamais rotācijas ātrums vismaz 12000 apgr/min, [Diska diametrs x Diska biezums]: 115mm x 2.2mm±0.1mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
257 |  | Dimanta griešanas disks sausai griešanai, segmentēts, centra diametrs 22.2mm, Griešanas segmenta augstums vismaz 7mm, pieļaujamais rotācijas ātrums vismaz 12000 apgr/min, [Diska diametrs x Diska biezums]: 125mm x 2.2mm±0.1mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
258 |  | Dimanta griešanas disks sausai un slapjai flīžu griešanai, segmentēts, bez spraugām. Piemērots porcelāna, keramikas, granīta un marmora flīzēm. Centra diametrs 22.2mm, Griešanas segmenta augstums vismaz 8mm. [Diska diametrs x Diska biezums]: 115mm x 1.3mm±0.1mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
259 |  | Dimanta griešanas disks sausai un slapjai flīžu griešanai, segmentēts, bez spraugām. Piemērots porcelāna, keramikas, granīta un marmora flīzēm. Centra diametrs 22.2mm, Griešanas segmenta augstums vismaz 8mm. [Diska diametrs x Diska biezums]: 125mm x 1.3mm±0.1mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
260 |  | Smilšaudekli, slīpkluči
261 |  | Smilšaudekls lentveidīgs, garums pēc vajadzības vismaz diapazonā 1-10m, platums 118mm±5mm, graudainība: P60 | 1m | 1 m. |  |  |  |  | 3
262 |  | Smilšaudekls lentveidīgs, garums pēc vajadzības vismaz diapazonā 1-10m, platums 118mm±5mm, graudainība: P80 | 1m | 1 m. |  |  |  |  | 3
263 |  | Smilšaudekls lentveidīgs, garums pēc vajadzības vismaz diapazonā 1-10m, platums 118mm±5mm, graudainība: P120 | 1m | 1 m. |  |  |  |  | 3
264 |  | Abrazīvais slīpklucis, 100mm x 70mm x 25mm, Graudainība: P60 | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
265 |  | Abrazīvais slīpklucis, 100mm x 70mm x 25mm, Graudainība: P80 | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
266 |  | Abrazīvais slīpklucis, 100mm x 70mm x 25mm, Graudainība: P100 | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
267 |  | Palīgmateriāli
268 |  | Krāsošanas aizsarglentes
269 |  | Krāsotāju lente uz krokota papīra pamata piemērota krāsošanas darbiem iekštelpās, noņemama bez pārpalikumiem vismaz 6 dienu laikā, Rullī 40m±10m, Platums: 35m±4mm, kopējais biezums 140µm± 20µm | 1gab | 50 m. |  |  |  |  | 3
270 |  | Krāsotāju lente uz krokota papīra pamata piemērota krāsošanas darbiem iekštelpās, noņemama bez pārpalikumiem vismaz 6 dienu laikā, Rullī 40m±10m, Platums: 50m±4mm, kopējais biezums 140µm± 20µm | 1gab | 50 m. |  |  |  |  | 3
271 |  | Krāsotāju lente uz plakana papīra pamata ar akrila līmvielu, piemērota viegli bojājamām virsmām, noņemama bez pārpalikumiem vismaz 7 dienu laikā, Rullī 40m±10m, Platums: 30mm±2mm, kopējais lentas biezums nepārsniedz 90µm | 1gab | 50 m. |  |  |  |  | 3
272 |  | Citi palīgmateriāli
273 |  | Stikla šķiedras šuvju lente ģipškartonam, Platums 50mm±5mm | Garums 35m±15m | 20 m. |  |  |  |  | 3
274 |  | Elektroizolācijas līmlente PVC, Platums 20mm±2mm | Garums 20m±5m | 20 m. |  |  |  |  | 3 | Jā
275 |  | Ventilācija
276 |  | Ventilācijas restes
277 |  | Plastmasas restes durvīm, Baltas, Platums 450mm±2mm, Augstums 92mm±2mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3 | Jā
278 |  | Ventilācijas caurules un veidgabali
279 |  | Vītais, Cietais gaisa vads no vismaz 0.5 mm bieza cinkotā skārda, L=3000mm, Ø160mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
280 |  | Vītais, Cietais gaisa vads no vismaz 0.5 mm bieza cinkotā skārda, L=3000mm, Ø100mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
281 |  | Skārda trejgabals bez blīvējuma ventilācijai D160/160/160
282 |  | Trejgabals ar blīvēm 160-160 ZN
283 |  | Skārda līkums bez blīvējuma ventilācijai 90gr D160 mm
284 |  | Skārda savienojums bez blīvējuma ventilācijai D160
285 |  | Trejgabals ø 160 mm no pulēta nerūsējoša tērauda | 1 gab. | 1 gab.
26 |  | Līkums 90 grad. no pulēta nerūsējoša tērauda | 1 gab. | 1 gab.
287 |  | Gaisa vads ø 160, L= 1000 mm no pulēta nerūsējoša tērauda | 1 gab. | 1 gab.
288 |  | Ventilācijas difuzori
289 |  | Difuzors nosūces, metāla, Ø100mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
290 |  | Difuzors nosūces, metāla, Ø160mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
291 |  | Sienas ventilatori
292 |  | Ventilators uz sienas, ar mitruma sensoru un taimeri, ar metāla gultņiem, ražība 110m3/h±10m3/h, Ø100mm | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3 | Jā
193 |  | Maisītāji, izlietnes un rezerves daļas
294 |  | Maisītāja uzgalis ar ārējo vītni M24 un caurplūdi 5.6±0.1l/min | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
295 |  | Maisītājs dušai ar īso snīpi | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
296 |  | Maisītājs dušai ar garo snīpi | 1gab | 1 gab. |  |  |  |  | 3
3.tabula
Piegādes adrese
| Nr.p.k. | Piegādes adrese
| 1 | Rīga, Ķengaraga 8
Pretendents: _________________________________________________
Pretendenta paraksttiesīgas personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________
Datums: ____________________________________________________