APSTIPRINĀTS LU CFI iepirkumu komisijas 2020. gada 8.aprīlī Ar 06.05.2020. precizējumiem _________________ A.Šarakovskis

Atklāts konkursa

„PVD termiskās iztvaicēšanas iekārtas iegāde uz nomaksu”

NOLIKUMS

(Id. Nr. LU CFI 2020/16)

NOLIKUMS

Rīga, 2020

- Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs (turpmāk – ID Nr.) LU CFI 2020/16

## Pasūtītājs:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk – LU CFI vai Pasūtītājs)

Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija

Izglītības iestādes Reģ. Nr. 381016

NM Nr. LV90002124925

Kontaktpersonas: iepirkuma nolikuma jautājumos - Ieva Lācenberga-Rocēna (ievalr@cfi.lu.lv), tehniskās specifikācijas jautājumos – Aivars Vembris (aivars.vembris@cfi.lu.lv)

## Iepirkuma metode

    - Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)  regulējumu.

    - Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju zemākā cena.

## Iepirkuma priekšmets

    - PVD termiskās iztvaicēšanas iekārtas (turpmāk – Iekārta) iegāde uz nomaksu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un citām Nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām

    - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 42900000-5.

## Paredzamais līguma izpildes laiks, vieta

    - Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņš: 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

    - Līguma izpildes vieta: LU CFI telpās – Rīgā, Ķengaraga ielā 8.

    - Līguma izpildes laiks  -  60 (sešdesmit) mēneši.

1.6. Apmaksas noteikumi:

1.6.1.  Par Iekārtas iegādi tiks veikta 30% maksājums no piedāvātās cenas par Iekārtu 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Iekārta piegādāta, uzstādīta un parakstīts preces pieņemšanas - nodošanas akts, kā arī apmācīti 3 Pasūtītāja darbinieki.

1.6.2. Atlikusī summa jeb 70% maksājums no piedāvātās cenas par Iekārtu tiks sadalīta 10 vienādos maksājumos, kas tiks veikti ik pa pusgadu.

2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

2.1. Piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz 2020. gada 25. 29.maijam plkst. 11:00.

2.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem.

2.3. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.4. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājumu noraidīšanai.

## 2.5. Piedāvājuma derīguma termiņš - Piedāvājumam jābūt spēkā līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## 3.Piedāvājuma noformējuma prasības un piedāvājuma iesniegšana

3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818, ievērojot šādas izvēles iespējas:

3.1.1. Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

3.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

3.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

3.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam jāievēro šādi noteikumi:

3.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā.

3.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Atklāta konkursa dalības pieteikumu (nolikuma 1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēttiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja attiecināms, t.i., ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no aktuālās Uzņēmumu reģistra informācijas, vai pilnvaras kopiju, ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

3.2.3. Citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājuma dokumentus jāparaksta pretendentu pārstāvēttiesīgai personai, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja attiecināms, t.i., ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no aktuālās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas, vai pilnvaras kopiju, ja dokumentus paraksta pilnvarota persona;

3.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā;

3.2.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;

3.2.6.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Atklāta konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos noteikumus.

3.2.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai jebkādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 10 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

3.2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.  Informācijas apmaiņa

4.1. Jautājumi par Atklāta konkursa nolikumu adresējami Komisijai ar norādi: “Termiskās iztvaicēšanas vakuumā iekārtas iegāde uz nomaksu”, id. nr. LU CFI 2020/16 un iesniedzami Pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818.

4.2. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem kopā ar uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818, un nosūtīta attiecīgajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.

4.3. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

4.4. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.5. Pasūtītājs un ieinteresētie piegādātāji vai Pretendents ar informāciju apmainās Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, t.sk. ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai.

4.6. Paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem u.c. izmaiņām ieinteresētās personas, kas reģistrējušās Elektronisko iepirkumu sistēmā kā Nolikuma saņēmēji, saņem uz norādītājām e-pasta adresēm.

5.Pretendenta kvalifikācijas prasības, iesniedzamie dokumenti.

| 5.1. Pretendentam jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.2. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| 1) Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam piegādi iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu Iekārtu. | Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai. |
| 2) Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. un 2020.līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis vismaz 2 (divu) vakuumtehnoloģisku iekārtu piegādes | Pretendentam jāiesniedz: informācija par Pretendenta iepriekšējos trīs gados veiktajām vakuumtehnoloģiskām iekārtām piegādēm. Pretendents šo informāciju iesniedz atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma paraugam. |
| 3) Pretendentam ir tiesības pārdot Iekārtu, uzņemties garantijas saistības. Pretendents nodrošina piedāvātās Iekārtas apkopi, remontu un garantijas remontu garantijas periodā Latvijas teritorijā atbilstoši ražotāja standartiem, kā arī nodrošināt līdz iepirkuma līguma darbības beigām pēcgarantijas apkopes un nepieciešamo detaļu iegādes iespēju. | Pretendentam jāiesniedz: Preču ražotāja vai importētāja izsniegtu izziņu vai līguma kopiju, ka pretendentam ir tiesības pārdot piedāvātās Iekārtas ražotāja produkciju un pretendents veiks piedāvātās Iekārtas apkopi, remontu un garantijas remontu garantijas periodā Latvijas teritorijā, atbilstoši ražotāja standartiem un uzņemsies garantijas saistības. |

5.3. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi un slēgt iepirkuma līgumu.

5.4. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei ar norādi par nepieciešamo resursu nodošanas veidu (kā tiks nodoti resursi) un apjomu.

5.5. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, jānorāda persona, kura pārstāv Piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms, veicamo darbu uzskaitījums un vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

5.6. Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus. Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīga persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Pretendentam jāiesniedz piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, norādot tajā katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncernu statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

5.7. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu 49.pantu, Pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu  (ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai: http://espd.eis.gov.lv/

5.8. Ja Pretendents, kuram konkursā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas nolikumā, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.

6. Pretendentu kvalifikācijas  un izslēgšanas noteikumu pārbaude:

6.1. Iepirkuma komisija veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

6.1.1. kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma 5.2. punkta prasībām un neapliecina tā atbilstību nolikuma 5.1. punktā izvirzītajām prasībām;

6.1.2. Pretendents nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā vai sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

6.2. Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos personas datus apstrādās, iepirkuma dokumentu glabās un personas datus nodos Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un/vai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un/vai citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītājām iestādēm un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma likumā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos tiesību aktos,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

6.3. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja iepirkuma komisija konstatē jebkuru no Publisko iepirkumu likuma 42.pantā pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

6.4. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piesķiramas līguma izpildes tiesības, Iepirkuma komisija veiks Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. ' panta pirmajā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumu pārbaudi.

7. Prasības tehniskajam piedāvājumam:

7.1. Pretendents, iesniedzot tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai (2. pielikums), apliecina piedāvātās Iekārtas atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, apstiprina tās kvalitāti un garantiju.

7.2. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā (2. pielikums), t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.

8. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

8.1. Iepirkuma komisija veic pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi;

8.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

8.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju, kā rezultātā iepirkuma komisija nevar izvērtēt pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

9.Prasības finanšu piedāvājumam:

9.1. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu atbilstoši nolikuma 3. pielikumam.

9.2. Pretendentam finanšu piedāvājumā jānorāda: cena EUR bez PVN, PVN 21%, cena EUR ar PVN iekļaujot tajā visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītāja norādītajā vietā, kā arī nodokļus un nodevas.

10.Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

10.1. Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendenta piedāvājumā un rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

10.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka nav iesniegts finanšu piedāvājums vai tas neatbilst nolikuma prasībām, un/vai finanšu piedāvājums vai iesniegti divi vai vairāki finanšu piedāvājuma varianti.

10.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

11. Piedāvājuma izvēle

11.1. Iepirkuma komisija veic iesniegto pretendentu piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē un pārbauda piedāvājumu atbilstību visām Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – zemākā cena.

11.2. Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

12. Iepirkuma līgumu noslēgšana

12.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu izvērtējumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (nolikuma 5.pielikums).

12.2. Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

12.3. Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

12.4. Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu, komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo visizdevīgāko piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.

12.5. Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Nolikumam pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums		Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. pielikums 		Tehniskā specifikācija;

2.1. pielikums	Garantijas apliecinājums;

3. pielikums 	Finanšu piedāvājums;

4. pielikums	Pieredzes apliecinājums;

5. pielikums	Līguma projekts.

# Footnotes

Pamatojums iepirkuma nedalīšanai daļās: Iegādājamā iekārtas komplektācijai jābūt viena ražotāja saražotai, nemot vērā tās sarežģītību un precizitāti pētniecībai. Pasūtītājam ir svarīgi noslēgt līgumu ar pretendentu, kas uzņemas atbildību par pilnu līguma izpildi, piegādājot, instalējot un apmācot. zinātnisko personālu, kā arī nodrošinot iespēju iegādi vekt uz nomaksu.

Skat. Biroja skaidrojumu: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20190606.pdf.