## 1.dala
Iepirkums: Pētniecības materiāli projektam Nr.KC-PI-2020/24 ID Nr. LU CFI 2020/18/ERAF Projekts: KC-PI-2020/24 „Masveidā ražojams zarnu čips”
1.daļa Pētniecības materiāli
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Bez atloka savienojums ar 1/16 collas ārējā diametra caurlīti, no Delrin materiāla ar 1/4-28 vītni un blīvējošu uzgali | 1 iepakojums (10 gab iepakojumā, IDEX XP-201X (Kinesis katalogs XP-201X) vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
2 | PEEK materiāla caurulīte, ar ārejo diametru 1/16 collas, un iekšējo diametru 1 mm, 5 pēdas (~1.5m gara) | 1 iepakojums (1 gab iepakojumā, IDEX 1538 (Kinesis katalogs 1538) vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
3 | Taisni kodinātas caurspīdīgas polikarbonāta (PC) membrānas (track-etched membranes) ar 3 µm poru izmēru, 1.60E+06/cm2 poru blīvumu, 22 µm membrānas biezumu un šūnu adhēziju veicinošu pārklājumu | 1 iepakojums (10x A4 izmēra IT4P ipCELLCULTURE™ TRACK-ETCHED MEMBRANE FILTERS Transparent PC - 3.0 µm - 1.6E+06 - 22 µm vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
4 | Savienojums, ar 1/4 "-28 vītni abās pusēs, no PEEK materiāla, ar 2.9µl iekšējo tilpumu un ārējo vītni, komplektā ar uzgriezni, paredzēts 1/16" caurulītēm | 1 iepakojums (1gab iepakojumā, IDEX P-441 (Kinesis katalogs P-441) vai ekvivalents) |  | 6 |  | 0
5 | Lokana Norprene caurule peristaltiskajiem sūkņiem ar 0.8 mm iekšējo diametru, 1.6mm sienu biezumu un 4.0 mm ārējo diametru, 15 m garumā, UV necaurlaidīga | 1 iepakojums (1 gab iepakojumā, Norprene A-60-G MF0017 VWR katalogs ISMCMF0017) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
6 | Polistirēna lodītes, 0.3µm diametrs, stabilizētas deterģentā, 10% cietais saturs | 2ml iepakojumā, Sigma LB3-2ML (Sigma-Aldrich katalogs) vai ekvivalents |  | 1 |  | 0
7 | Polistirēna lodītes, 3µm diametrs, stabilizētas deterģentā, 10% cietais saturs | 2ml iepakojumā, Sigma LB30-2ML (Sigma-Aldrich katalogs) vai ekvivalents |  | 1 |  | 0
8 | Tartrazīns (CAS 1934-21-0, C16H9N4Na3O9S2), ≥85% krāsvielas saturs | 100g iepakojumā, T0388-100G (Sigma-Aldrich katalogs) vai ekvivalents |  | 1 |  | 0
9 | Toluols (C7H8, CAS 108-88-3) | EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur tīrība, 1 L iepakojums (Sigma-Aldrich 1.08325 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
10 | Eksikators, ar polikarbonāta kupolu un krānu, iekšējais diametrs 140-160 mm, ar polipropilēna pamatni | 1 iepakojums (1gab iepakojumā, Sigma Aldrich Z119008 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | Šķidrs divu sākuma komponenšu poliuretāna materials ar cietību (shore hardness) 30A | 1 kg iepakojums, (Smooth on ClearFlex 30 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
12 | Šķidrs divu sākuma komponenšu poliuretāna materials ar cietību (shore hardness) 50A | 1.5 kg iepakojums, Smooth on ClearFlex 50 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane (C14H19F13O3Si, CAS 51851-37-7) | Tīrība ≥98%, 5g iepakojums (Sigma Aldrich 667420 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
14 | Zelta stieple termiskai putināšanai, 1mm diametrs | 6 grami, vismaz 99.99% tīrība (Kurt J. Lesker EVMAU40040 vai ekvivalents) |  | 6 |  | 0
15 | Vienreizlietojams skalpelis ar plastmasas rokturi, 10.izmērs | 1 iepakojums (10gab iepakojumā, SWANN-MORTON No.10 vai ekvivalents, VWR katalogs 233-5363) |  | 5 |  | 0
16 | Šķidrs Ceric amonija nitrāta bāzes hroma kodinātājs | 500 ml iepakojums (Sigma Aldrich 651826-500ML vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
17 | A tipa alumīnija kodinātājs (bāzēts uz fosforskābes, etiķskābes un slāpekļskābes maisījuma) | 500 ml iepakojums (Sigma Aldrich 901539-500ML vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
18 | Vienreizlietojama šļirce ar 1 ml ietilpību | 1 iepakojums (100gab iepakojumā, HENKE SASS WOLF GMBH Single-use tuberculin syringe with ml graduation, Luer tip vai ekvivalents, VWR katalogs 613-2001) |  | 3 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
______________________________________ ______________________________ _________________________
/vārds, uzvārds/name, surname/ /amats/position/ /paraksts/signature/

## 2.dala
Iepirkums: Pētniecības materiāli projektam Nr.KC-PI-2020/24 ID Nr. LU CFI 2020/18/ERAF Projekts: KC-PI-2020/24 „Masveidā ražojams zarnu čips”
2.daļa Šūnu līnijas un reaģenti
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Caco-2 [Caco2] Komerciālas, adherentas stabila šūnu līnija iegūta no cilvēka resnās zarnas adenokarcinomas epiteliālām šūnām. Šūnu avots kaukāzas izcelsmes 72 gadus vecs | Paraugs tiek transportēts sasaldētā stobriņā. STR profils: Amelogenin: X;CSF1PO: 11; D13S317: 11,13,14; D16S539: 12,13; D5S818: 12,13; D7S820: 11,12; TH01: 6; TPOX: 9,11; vWA: 16,18. Izoenzīmi: AK-1, 1; ES-D, 1; G6PD, B; GLO-I, 1; Me-2, 1; PGM1, 1; PGM3, 1. Populācijas dubultošanās laiks vidēji 62h. ATCC mājas lapā norādīts ar kodu HTB-37 vai evivalents. |  | 1 |  | 0
2 | HUV-EC-C [HUVEC] komerciāla adherenta šūnu līnija iegūta no cilvēkas nabas saites endotēlija šūnām | Paraugs tiek transportēts sasaldētā stobriņā. STR profils: Amelogenin: X; CSF1PO: 11,12; D13S317: 9,11; D16S539: 11,12; D5S818: 11,12; D7S820: 8,12; TH01: 6,9.3; TPOX: 8,11; vWA: 16. ATCC mājas lapā norādīts ar kodu CRL-1730 vai evivalents. |  | 1 |  | 0
3 | Bacteroides fragilis (Veillon and Zuber) Castellani and Chalmers VPI 2553 [EN-2; NCTC 9343] | Transportēšana notiek sasqldējot un izžāvējot. Bacteroides fragilis NCTC 9343 - nosekvenēts pilns genoms, kas atbilst šeit pieejamai sekvencei: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CR626927.1?report=fasta ATCC mājas lapā norādīts ar kodu 25285 vai evivalents. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
______________________________________ ______________________________ _________________________
/vārds, uzvārds/name, surname/ /amats/position/ /paraksts/signature/