## Iepirkums 24
Iepirkums: Polarizatora un depolarizatora iegāde ZMOMUVS projekta īstenošanai
ID Nr. LU CFI 2020/24/ERAF
Projekts: ZnMgO materiāli ar maināmu aizliegto zonu Saules gaismas nejūtīgiem UV sensoriem
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Skaits | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Depolarizator | Quartz-wedge achromatic depolarizer, from uncoated quartz, operating in 190-2500 nm range, outer mounted diameter 1" (25.4 mm), Thorlabs PU 25 vai ekvivalents. https://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=DPU-25 |  | 1 |  | 0
2 | Polarizator | Mounted Wire Grid Polarizer, spectral range 250 nm to 4 µm, diametrs Ø25.0 mm, material fused silica, transmission > 75% Thorlabs WP25M-UB vai ekvivalents https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=WP25M-UB |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
______________________________________ ______________________________ _________________________
/vārds, uzvārds/name, surname/ /amats/position/ /paraksts/signature/