## 1.lote
Iepirkuma priekšmets - Prototipa komponentes (2 lotes): 1.lote Augstas izšķirtspējas un dinamiskā diapazona attēla sensori ar aprīkojumu (2 gab.);
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (attiecīgi iepakojumu vai gabalu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1.lote | Augstas izšķirtspējas un dinamiskā diapazona attēla sensori ar aprīkojumu (2 gab.); | Sensora tips: EMCCD Maksimālā izšķirtspēja: vismaz 4 Mpx Attēla attiecība: 1:1 vai 4:3 vai 16:9 vai 1:2 Pikseļa lielums: ne mazāks kā 5 µm x 5 µm ADC: vismaz 14 biti Nolasīšanas troksnis: ne lielāks kā 10 e- Dinamiskais diapazons: vismaz 50 dB Kvantu efektivitāte: vismaz 80% Laika izšķirtspēja: vismaz 2 kHz pie HD vai analoģiskā izšķirtspējas Papildiespējas: ROI izvēle Dzesēšanas sistēma: iekļauta Iespējamais papildaprīkojums: PCIe plate ar vadiem (vajadzīga ātrdarbībai) Operetājsistēmas: Win un Linux Programmatūras: kameras vadība Programmatūras attīstībai: iekļauts SDK Savienojums: USB (vai ekvivalents, piemēram CamerLink vai Ethernet) Barošana: iekļauta Dzesēšana: ne augstāka par -20°C |  | 2
Sensora tips: sCMOS Maksimālā izšķirtspēja: vismaz 2 Mpx Attēla attiecība: 1:1 vai 4:3 vai 16:9 vai 1:2 Pikseļa lielums: ne mazāks kā 5 µm x 5 µm ADC: vismaz 12 biti Nolasīšanas troksnis: ne lielāks kā 10 e- Dinamiskais diapazons: vismaz 50 dB Kvantu efektivitāte: vismaz 60% Laika izšķirtspēja: vismaz 2 kHz pie HD vai analoģiskā izšķirtspējas Papildiespējas: ROI izvēle Dzesēšanas sistēma: iekļauta Iespējamais papildaprīkojums: PCIe plate ar vadiem (vai analogs) Operetājsistēmas: Win un Linux Programmatūras: kameras vadība Programmatūras attīstībai: iekļauts SDK Savienojums: USB (vai ekvivalents, piemēram CamerLink vai Ethernet) Barošana: iekļauta Dzesēšana: ne augstāka par -20°C

## 2.lote
Iepirkuma priekšmets - Prototipa komponentes (2 lotes): 2.lote Ātrdarbīgais deformējamais spogulis, vadības bloks un programmatūra (1 gab.);
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (attiecīgi iepakojumu vai gabalu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
2.lote | Ātrdarbīgais deformējamais spogulis, vadības bloks un programmatūra | Aktuatoru skaits: ne mazāks par 140 Solis (mikroni): ne lielāks par 3,5 Darbības ātrums: vismaz 2 kHz Izšķirtspēja: vismaz 14 biti Atstarojošais pārklājums: Sudrabs Histerēze: nav vai ne lielāka par 1% Barošana un vadība: iebuvēta vai atsevišks bloks (iekļauts) Programmnodrošinājums: iekļauts Programmatūras attīstība: iekļauts SDK Interfeiss: USB (vai ekvivalents) |  | 1