## 1. daļa
Pretendents:
Laboratorijas materiālu un trauku piegāde
ID Nr.: LU CFI 2021/15/ERAF
1.daļa Laboratorijas trauki
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Kantaini plastmasas petri trauciņi | 240 gab. iepakojumā, 120x120 mm, 16-17 mm biezums, polistirols, (Carl Roth. Art. No. EL50.1) |  | 1 |  | 0
2 | Plastmasas Petri trauciņi | 400-500 gab. iepakojumā, 90 mm diametrs, 14-15 mm biezums, polistirols (Ratiolab: 9050000 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
3 | Pastēra pipetes | Pastēra pipetes 1mL tipe G ar iedaļam 1: 0.10 ml (0.1 - 0.3 ml), Gārums: 115 mm, pilienu tilpums: 45 - 55 µl. 500gab/pakā. (sarstedt.com 86.1170 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
4 | Pastēra pipetes | Pastēra pipetes 2mL bez iedaļam , Gārums: 154 mm, pilienu tilpums: 35-45 µl. 750gab/pakā. (sarstedt.com 86.1176 vai ekvivalents.) |  | 1 |  | 0
5 | Pastēra pipetes 3,5mL | Pastēra pipetes 3,5mL ar iedaļam . 42gab/pakā. (sarstedt.com 86.1172.001 vai ekvivalents.) |  | 1 |  | 0
6 | Vārglāze kristalizācijai 20ml | Crystallization dishes with spout, 20 ml, 40 mm (Carl Roth: Art. No. AYE1.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Vārglāze kristalizācijai 40ml | Crystallization dishes with spout, 40 ml, 50 mm (Carl Roth: Art. No. AYE2.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | Vārglāze kristalizācijai 60 ml | Crystallization dishes with spout, 60 ml, 60 mm (Carl Roth: Art. No. AYE3.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | Vārglāze kristalizācijai 100ml | Crystallization dishes with spout, 100 ml, 70 mm (Carl Roth: Art. No. AYE4.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
10 | Vārglāze kristalizācijai, 900 ml | Crystallization dishes with spout, 900 ml, 140x75mm (Carl Roth: Art. No. C098.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | Vārglāze kristalizācijas, 3500 ml | Crystallization dishes with spout, 3500 ml, 100x230mm. (Carl Roth: Art. No AYH0.1) |  | 1 |  | 0
12 | Stikla pudeles gaismas jutīgiem paraugiem | 12 gab iepakojumā, 120 ml ietilpība, brūns stikls (fisher scientific I-Chem™ Wide-Mouth Amber Glass Packer with Closure (Thermo Scientific: 05-719-292 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13 | Stikla pudeles gaismas jutīgiem paraugiem | 12 gab iepakojumā, 250 ml ietilpība, brūns stikls (fisher scientific I-Chem™ Wide-Mouth Amber Glass Packer with Closure (Thermo Scientific: 05-719-294 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
14 | Stikla petri plates ar stikla vāku | 120x20mm izmērs, sodalime glass materiāls, iepakojumā-10gab. (Carl Roth: Art. No. T944.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | Stikla petri plates ar stikla vāku | 150x25mm izmērs, sodalime glass materiāls, iepakojumā-10gab. (Carl Roth: Art. No. T943.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
16 | Stikla petri plates ar stikla vāku | 80x15 mm izmērs, sodalime glass materiāls, iepakojumā-10gab. (Sigma-Aldrich BR455732-10EA vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
17 | Stikla petri plates ar stikla vāku | 40x12 mm izmērs, sodalime glass materiāls, iepakojumā-10gab. (Sigma-Aldrich BR455701-10EA vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
18 | Stikla pudeles ar stikla vāku | Weighing bottle tall, 45 ml, 40/11 (Carl Roth: Art. No. HNX2.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
19 | Pincetes piemērotas darbam ar maziem paraugiem | Ar maināmiem plastmasas uzgaļiem (Ideal-tek 2ACPR.SA.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
20 | Pincešu uzgaļi 4 collu pamatnēm | Piemēroti Ideal-tek pincetem Carbon PEEK tips and 3 screws - tips: straight, very fine, round, flat(Ideal-tek A2ACP vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
21 | Pincešu uzgaļi darbam ar maziem paraugiem | Piemēroti Ideal-tek pincetem, Carbon PEEK tips: handling 4", flat round, stepped bottom paddle(A4WFCP@ vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
22 | Pincete no tērauda darbam ar paraugiem traukos | Cover slip tweezers curved. Flat tip tweezers - Anti-Acid/Anti-Mag SS (Ideal-Tek: 128.SA.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
23 | Ķimiski izturīga pincete darbam ar platiem paraugiem | Tweezers Plastic PTFE fine tips, 150 mm (Carl Roth: Art. No. 0504.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
24 | Pincete no terauda precīzam darbam | Tweezers with fine tip straight. Tip shape: pointed. Stainless steel 18/10 (Carl Roth: Art. No. PX37.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
25 | Pincete ar ļeņķi no terauda precīzam darbam | Tweezers with fine tip curved. Tip shape: pointed. Stainless steel 18/10 (Carl Roth: Art. No. PX39.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
26 | Pincete darbam piemērotas darbam ar 4 collu pamatnēm | Ar maināmiem plastmasas uzgaļiem (Ideal-tek 4WFCPR@.SA.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
27 | Īlens analizei | Micro dissecting probe, Diameter: 4.5 mm, 150 mm (Carl Roth: Art. No. LX51.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
28 | Pincetes piemērotas darbam ar 2 collu pamatnēm pamatnēm | Ar maināmiem plastmasas uzgaļiem (Ideal-tek 2WFSVR.SA.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
29 | Pincetes piemērotas darbam ar maziem paraugiem | Ar maināmiem plastmasas uzgaļiem (Ideal-tek 272CFR.SA.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
30 | Pincete | Nerus.Terauda pincete L= 115mm ar platiem gludiem taisniem galiem un PTFE polimēra pārklājumu. (Carlroth.com C830.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
31 | Pincete | Nerus.Terauda pincete L= 115mm ar platiem gludiem salocitiem galiem. (Carlroth.com PX28.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
32 | Wafer Tweezers | Wafer Tweezers Type 3WF agarscientific.com AGT5054 vai ekvivalents |  | 1 |  | 0
33 | Component Handling Tweezers | Component Handling Tweezers Type 574 (agarscientific.com AGT5069 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
34 | Taisnstūra stikla trauks ar vāku | 120x60x180 mm izmērs, ar vāku, borosilikāta stikls (Jars, specimen, with ground cover glass plate, DURAN (VWR: SCOT213632805) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
35 | SEM paraugu turētāji | 100 gab iepakojums, 12,5 mm diametrs, 8 mm kājiņas garums, 3,2 mm kājiņas diametrs (Agar Scientific AGG301A vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
36 | Vārglāzes | Polipropilēna, 50 ml, 10 ml gradācija, reljefa (embossed) skala, 47 mm diametrs x 60 mm (±2 mm) augstums. (carlroth CKK5.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
37 | Vārglāzes | Polipropilēna, 150 ml, 20 ml gradācija, reljefa (embossed) skala, 66 mm diametrs x 80 mm (±2 mm) augstums. (carlroth CKK7.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
38 | Vārglāzes | Polipropilēna, 400 ml, 50 ml gradācija, reljefa (embossed) skala, 87 mm diametrs x 111,5 mm (±2 mm) augstums. (carlroth CKK9.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
39 | Vārglāzes | Polipropilēna, 1000 ml, 100 ml gradācija, reljefa (embossed) skala, 120 mm diametrs x 147 mm (±2 mm)augstums. (carlroth CKL2.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
40 | Vārglāzes | 10 gab iepakojumā, stikla, 50 ml, 10 ml gradācija, 42 mm diametrs x 60 mm (±2 mm) augstums. (carlroth C111.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
41 | Vārglāzes | 10 gab iepakojumā, stikla, 150 ml, 20 ml gradācija, 60 mm diametrs x 80 mm (±2 mm) augstums. (carlroth C113.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
42 | Vārglāzes | 10 gab iepakojumā, stikla, 400 ml, 50 ml gradācija, 80 mm diametrs x 110 mm (±2 mm) augstums. (carlroth C115.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
43 | Vārglāzes | 10 gab iepakojumā, stikla, 2000 ml, 100 ml gradācija, 132 mm diametrs x 185 mm (±2 mm) augstums. (carlroth C118.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
44 | Vārglāze | Teflona (PTFE), 50 ml, 43 mm (±2 mm) diametrs x 60 mm (±2 mm) augstums (Carl Roth Art. No. 1183.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
45 | Vārglāze | Teflona (PTFE), 100 ml, 54 mm (±2 mm) diametrs x 68 (±2 mm) mm augstums (Carl Roth Art. No. 1184.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
46 | Vienreizlietojamas adatas | Disposable needles Sterican® short bevel facet. L =40mm Ø External=1,2mm. 100unit/pack (Carlroth.com C724.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
47 | Šlirces 2 ml- tips "luer" | Šlirces 2mL- tips "luer" Gan virzulis, gan šlirce taisīta no PP polimēra bez gumijas. 100gab/pakā. (carlroth.com 0056.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
48 | Šlirces 2ml- tips "luer -lock" | Šlirces 2mL- tips "luer -lock" Gan virzulis, gan šlirce taisīta no PP polimēra bez gumijas. 100gab/pakā. (carlroth.com EP95.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
49 | Šlirces 6mL | 6mL- tips "luer " .Gan virzulis, gan šlirce taisīta no PE/PP polimēriem bez gumijas. 100gab/pakā. (carlroth.com 0057.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
50 | Šlirces 12mL | Šlirces 12mL- tips "luer ". Gan virzulis, gan šlirce taisīta no PE/PP polimēriem bez gumijas. 100gab/pakā. (carlroth.com 0058.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
51 | Šlirces 6 mL- tips "luer -lock" | Šlirces 6mL- tips "luer -lock". Gan virzulis, gan šlirce taisīta no PP/PEpolimēra bez gumijas. 100gab/pakā. (carlroth.com EP96.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
52 | Šlirces 12 mL- tips "luer -lock" | Šlirces 12mL- tips "luer -lock". Gan virzulis, gan šlirce taisīta no PP/PEpolimēra bez gumijas. 100gab/pakā. (carlroth.com EP97.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
53 | Mēģenes 4 mL | Vialas ROTILABO® 4 ml . Causpidīgas. Borsilikāta stikls. (Carlroth.com E152.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
54 | Mēģenes 10 ml. | Paraugu vialas no borsilikāta stikla (hirdorlizēs klass I.) ROTILABO® ND18, 10 ml. 100gab/pakā (carlroth.com. LC47.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
55 | Mēģenes, 15 ml . | Vialas no borsilikāta stikla (hirdorlizēs klass I.) 15 ml 100 gab/pakā. (carlroth.com XC41.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
56 | Korķi 4 mL mēģenēm | Screw caps ROTILABO® ND13, Without borehole. (carlroth.com LC40.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
57 | Korķi 10 un 15mL mēģenēm | PP. Screw caps with sealing PTFE pad, closed. ND 18 (carlroth.com XC45.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
58 | Paraugu vialas 10 ml. Korķi ND15. | Paraugu vialas no borsilikāta stikla (hirdorlizēs klass I.) ROTILABO® ND15, 10 ml. 100gab/pakā (carlroth.com. XC40.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
59 | Korķi 10 mL vialam ND 15. | PP korķi ar gumija+PTFE slanis ieliktni. 100gab/pakā. (Carlroth.com XC44.1vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
60 | Disposable syringe | Three-piece smooth-running plunger with double sealing ring. Reliable piston stopper. Easy-to-read, smudge-proof graduation.. (Carlroth.com HY16.1 vai ekvivalents.) |  | 1 |  | 0
61 | Magnētiskie maisītaji | Magnetiskie maisītaji ar PTFE pārklājumu ROTILABO® Economy, Ø: 3 mm, L=12 mm. Pakā ir 10 gab. (Carlroth.com XA17.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
62 | Magnētiskie maisītaji | Magnetiskie maisītaji ar PTFE pārklājumu ROTILABO® Economy, Ø: 8mm, L=25 mm. Pakā ir 10 gab. (Carlroth.com XA18.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
63 | Magnētiskie maisītaji | Magnetiskie maisītaji ar PTFE pārklājumu ROTILABO® Economy, Ø: 8 mm, L=40 mm. Pakā ir 10 gab. (Carlroth.com XA19.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
64 | Magnētiskie maisītaji | Magnetiskie maisītaji ar PTFE pārklājumu ROTILABO® Micro, Ø: 2 mm, L=5 mm. Pakā ir 10 gab. (Carlroth.com 0955.2 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
65 | Magnētiskie maisītaji | Magnetiskie maisītaji ar PTFE pārklājumu ROTILABO® Micro, Ø: 2 mm, L=7 mm. Pakā ir 10 gab. (Carlroth.com 0973.2 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
66 | Magnētiskie maisītaji | Magnetiskie maisītaji ar PTFE pārklājumu ROTILABO® Micro, Ø: 3 mm, L=8 mm. Pakā ir 10 gab. (Carlroth.com PK71.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
67 | Magnetiskie maisītaji | Magnetiskie maisītaji ar PTFE pārklājumu ROTILABO® Micro, Ø:3 mm, L=10 mm. Pakā ir 10 gab. (Carlroth.com PK72.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
68 | Coplin iekrāsošanas trauks ar vāku | Staining dish Coplin with screw cap for microscope slides 76 x 26 mm. Material -Soda-lime glass, Screw cap made of plastic, with PE foam insert. (Art. No. ETE3.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
69 | Paraugu pagatavošanas lāpstiņas | Micro powder spatulas. A set of four 150mm long stainless steel micro powder spatulas with black plastic handles (Agarscientific AGT5521 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
70 | Mikro lāpstiņa/ mikro karote | 150 mm, 18/10 tērauds (LLG 9.150 820 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
71 | Žavēšanas plaukts | PVC polimēra trauku žavēšanas plaukts ar PP tapiem 5x60mm, 26x100mm, 2x150m. (Carlroth.com XY74.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
72 | Pret pilināšanas gredzens | PP polymera gredzens pret šķidruma pilinašana pārliešanas/izliešanas laikā. GL45 pudelem. Zilā krasa. 10 gab/pakā. (Carlroth.com K753.1 vai ekvivalents.) |  | 1 |  | 0
73 | Kvarca kivete 2mm šķiduma slaņis | Kvarca kivete Hellma®( caurlaidība spektrlā reģionā 200-2500 nm) ar PTFE korķi. Šķīduma slaņa biezums 2 mm. Iekšejais tilpums 700μL. (Sigmaaldrich.com Z800120-1EA vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
74 | PTFE filtri 0,45µm | PTFE filtri ar poras izmeriem 0,45µm. Membranas diametrs 15mm. (Carlroth.com KC94.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
75 | Laboratorijas pudeles ar iedaļām, ar skrūv. PP vāciņiem | Tilpums: 50 ml, vāciņš skrūvējams PP. (Baltalab A357.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
76 | Koniskā kolba | Tilpums: 500 ml, ar slīpējumu 29/32. (Baltalab 028.01.502 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
77 | Koniskā kolba | Tilpums: 1000 ml, ar slīpējumu 29/32. (Baltalab 028.01.901 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
78 | Trīskaklu apaļkolba | Tilpums: 100 ml, aizbāznis: skrūvējams: Šlifs, Centra kakls (NS): 14/23, divām 14/23 leņķveida sānu kaklu (20 °) (Baltalab 3 3111 37 vai ekvivalents/) |  | 1 |  | 0
79 | Četrkaklu apaļkolba | Tilpums: 100 ml, Vismaz trīs kakli ar izmēru 14/23. (WITG0.851.101 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
80 | Aizbāžņi | Aizbāžņi 10 gabali: pe, astoņstūris, 29/32 (Viena vienība no Baltalab LL83.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
81 | Vielu karotītes | Stikla sķiedras NYLON karotīte, l = 180 mm (±20 mm) (Baltalab 596 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
82 | Iztvaices trauks | Tilpums: 290 ml (±50 ml). (Baltalab HC81.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
83 | Dreksela skalotne | Tilpums: 250 ml (Baltalab NS 29/32 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
84 | Aizbāžņi stikla | Aizbāznis: stikla , slīpējums 14. (Baltalab 051.03.006 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
85 | Pāreja | Pēreja: Stikla ar slīpejumu, 29/32 uz 14/23. (Baltalab K276.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
86 | Destilācijas komplekts ar dzesinātāju 29/32 | Destilācijas komplekts ar dzesinātāju 29/32 , garums 250 mm. (Baltalab KX47.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
87 | Magnēti magnētiskajam maisītājam | Magnēti 10 gabali ar PTFE pārklājumu, 10-15 mm. (Viena vienība no Baltalab 0994.2 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
|  |  |  | KOPĀ: |  | 0

## 2.daļa
Pretendents:
Laboratorijas materiālu un trauku piegāde
ID Nr.: LU CFI 2021/15/ERAF
2.daļa - Materiāli
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 2 collu diametrs, 111 orientācija neleģēta (undoped), viena puse pulēta, pretestība 10000-100000 ohm cm, biezums 300 ± 25 µm, TTV≤10 µm, 25 gab iepakojumā |  | 1 |  | 0
2 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 2 collu diametrs, 100 orientācija, neleģēta (undoped), pretestība 10000-100000 ohm cm, biezums 300± 25 µm, TTV≤10 µm, 25 gab iepakojumā |  | 1 |  | 0
3 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 3 collu diametrs, 111 orientācija, neleģēta (undoped), viena puse pulēta, pretestība 10000-100000 ohm cm, biezums 380 ± 25 µm, TTV≤10 µm, 25 gab iepakojumā |  | 1 |  | 0
4 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 4 collu diametrs, 111 orientācija, neleģēta (undoped), viena puse pulēta pretestība 10000-100000 ohm cm, biezums 525 ± 25 µm, 25 gab iepakojumā |  | 1 |  | 0
5 | Silīcija plāksnīte (dummy silicon wafer) | 4 collu diametrs, 100 orientācija, viena puse pulēta pretestība 0,001-100 ohm cm, biezums 300-400 ± 25 µm, 25 gab iepakojumā |  | 1 |  | 0
6 | Silīcija plāksnīte (dummy silicon wafer) | 6 collu diametrs, 100, p-type vai n-type, viena puse pulēta pretestība, 0,001-100 ohm cm, biezums 650 ± 50 µm, 25 gab iepakojumā |  | 1 |  | 0
7 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 2 collu diametrs, 100 orientācija dopēta ar fosforu, viena puse pulēta, Pretestība 0,001 - 40 Ωcm , biezums 500 ± 25 µm , 5 gab iepakojumā (SigmaAldrich- 647780-5EA vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 2 collu diametrs, 111 orientācija boron doped, viena puse pulēta, pretestība Pretestība 0,001 - 40 Ωcm , biezums 300 ± 25, 1 gab iepakojumā (SigmaAldrich- 647705-1EA vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | Silīcija plāksnīte ar oksīdu | 2 collu diametrs, 100 orientācija, dopēta ar boru, pretestība 0,001 - 40 Ωcm, 90+/- 15 nm SiO2 (dry), viena puse pulēta, biezums 280+/- 20 µm |  | 1 |  | 0
9 | Zelta vads | 1mm diameters, 6,85 cm garums, 99,99% tīrība (Kurt Lesker- EVMAU40040 vai ekvivalents ) |  | 1 |  | 0
10 | Palādija vads | 0.04" diameter, 1ft. length, 99.95% purity (Kurt Lesker- EVMPD35.040 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | Titāna vads | Termālai iztvaicēšanai, 1 mm diameters, 1 m garums, 99.98% tīrība (Kurt Lesker- EVMTI381MM1M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
12 | Indija vads | 1mm diameter, 2m length, 99.999% purity (Kurt Lesker- EVMIN500402M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13 | Platīna vads | 0.02" diameter, 1ft. length, 99.99% purity (Kurt Lesker- EVMPT40020 vai ekvivalents ) |  | 1 |  | 0
14 | Silīcija putināšanas mērķis | 3 collu diametrs x 0,25 collu biezums, nedopēts, tīrība 99,999 % |  | 1 |  | 0
15 | Bora nitrīda nano plāksnītes (platelets) | Pulveris, 1 g iepakojums (SigmaAldrich- 900408-1G vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
16 | Monoslāņa grafēns uz 90 nm SiO2/Si pamatnes | 10x10 mm, 4 gab iepakojumā, (Grapfenea Monolayer Graphene on 90 nm SiO₂/Si vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
17 | Grafēna FET čips | 10 x 10 mm pamatne, 36 GFET uz čipa, 90 nm SiO2 aizvara oksīds (Graphenea GFET-S10 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
18 | Termālā iztvaicētāja laiviņa alumīnijam | BN-TiBN2 sakausējuma laiviņa, 12,5 x 19,0 x 12,5 mm, 1 mm sienas biezums (Kurt Lesker EVC9INTSPL01 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
19 | Termālā iztvaicētāja laiviņa | BN laiviņa, 12,5 x 12,5 1,6 mm sienas biezums (Kurt Lesker EVC9BN vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
20 | Termālā iztvaicētāja laiviņa | Siltuma izolējoša laiviņa, 50,8 x 25,4 x 14,3mm (Kurt Lesker EVSME19 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
21 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar alumīnija oksīda pārklājumu | 5 gab iepakojumā, Plakanas zonas volframa laiviņa, 1200C izturīga, līdz 144 A (Kurt Lesker EVS35AAOW vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
22 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar alumīnija oksīda pārklājumu | Liektas zonas volframa laiviņa, 1200C izturīga, līdz 190 A (Kurt Lesker EVS9BAOW vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
23 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar sašaurinājumu | 5 gab iepakojumā, volframa, 38,1 mm x 100 mm x 12.5 mm, 250 A, 1800 C (Kurt Lesker EVS20A015W vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
24 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar sašaurinājumu | 5 gab iepakojumā, molibdēna 38,1 mm x 100 mm x 12.5 mm, 129 A, 1400 C (Kurt Lesker EVS20A010MO vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
25 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar sašaurinājumu | 5 gab iepakojumā, volframa, 38,1 mm x 100 mm x 12.5 mm, 196 A, 1800 C (Kurt Lesker EVS20A010W vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
26 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar sašaurinājumu | 5 gab iepakojumā, tantala 38,1 mm x 100 mm x 12.5 mm, 129 A, 1600 C (Kurt Lesker EVS20A010TA vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
27 | Mikroskopa priekšmetstikliņš | 75,5 x 25,5 mm, biezums 1 mm, Topas materiāls, 1 iepakojumā 10 gab. (Chipshop 10000002 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
28 | Mikroskopa priekšmetstikliņš | 75,5 x 25,5 mm, biezums 1 mm, PMMA materiāls, 1 iepakojumā 10 gab. (Chipshop 10000000 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
29 | Mikroskopa priekšmetstikliņš | 75,5 x 25,5 mm, biezums 1 mm, PC materiāls, 1 iepakojumā 10 gab. (Chipshop 10000130 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
30 | Mikroskopa priekšmetstikliņš | 76 x 26 mm, biezums 1 mm, 1 iepakojumā 50 gab. (https://isolab.de 075.05.001 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
31 | Alumina Crucibles/Al2O3 tīģeļi | 30 ml, komplektā ar vāciņiem, iepakojumā 10 gab (Almath, CL20 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
32 | Porcelain Crucibles/porcelāna tīģeļi | 70 ml, komplektā ar vāciņiem, iepakojumā 10 gab. (Almath, MWPC70 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
33 | Platīna tīģelis (Pt/Rh sakausējums) | Zemas formas platīna/rodija (80/20) sakausējuma tīģelis, tilpums 15 ml, diametrs 32 mm, augstums 26.5 mm (88Labware D03-PT80RH20 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
34 | Korunda tīģelis | Tilpums 10 ml, vāciņš iekļauts (Almath CC23 Cylindrical Alumina Crucible (including lid) vai ekvavilents) |  | 1 |  | 0
35 | Presforma 10 mm uniaksiālai presei | Iekšējais diametrs 10 mm (Specac GS03100 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
36 | Stretch film | DuraSeal™ laboratory stretch film roll W × L 2.5 cm × 45.72 m . (Sigmaaldrich.com Z379026-1EA vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
37 | Parafilma | Parafilma, izmēri 5 cm × 76 m. (Sigma-aldrich P7543-1EA vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
38 | Al folija | Al folija. ROTILABO®,biezums 20 µm, platums 450 mm, garums 150 m. (Carlroth.com 1399.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
39 | Elastīga plēve | Platums 50 mm, garums 75 m, biezums 120 µm (Carl Roth Art. No. H951.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
40 | Platīna folija | 0.1 mm biezums, tīrība 99.9%, 1.4 g (Sigma-Aldrich 349380-1.4G vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0