“Apstiprinu”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________  A.Krūmiņš

/paraksts/         12.12.2014.

Piegādātāja jautājums 11.12.2014. par LUCFI 2014/30/ESF  7.daļas 1.pozīciju un Iepirkumu komisijas atbilde

7.daļa: Materiāli optiskās magnētiskās rezonanses mērīšanai (1)

| N. p.k. | Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids) | Dau-dzums | Piegādātāja jautājums | Iepirkumu komisijas atbilde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroviļņu oscilators - Diode: InP Frekvenču diapazons: 55-75 GHz Jauda: 100 mW Savienojuma standarts: WR 15 Nodrošināts izolators: Jā Ražotājs: http://spaceklabs.com/cm/Products/Frequency _Sources/Gunn%20Oscillators.html vai ekvivalents. | 1 gab. | Kāda ir paredzēta centrālā frekvence mikroviļņu oscilatoram? Izvēlētais ražotājs nespēj izgatavot vienu detektoru, kas noklātu visu prasīto 55-75GHz diapazonu. Maksimāli iespējams skanēt 2% no centrālās frekvences. | Mikroviļņu oscilatora centrālajai frekvencei ir jābūt 72 GHz. |