## 1.daļa Ķimikalijas
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - ĶIMIKĀLIJAS
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Tetrahidrofurāns bezūdens ( Sigma-Aldrich 401757-100ML vai ekvivalents) | >=99.9%, bez inhibitoriem . Fasējums 100ml pudelēs. |  | 4 |  | 0
2 | Bezūdens dimetilsulfoksīds (Sigma-Aldrich 276855-250ML vai ekvivalents) | >=99.9% , Fasējums 250 ml |  | 2 |  | 0
3 | Litija fluorīds (Sigma-Aldrich 669431-50G vai ekvivalents) | pūderis >=99.995% Fasējums 50g |  | 1 |  | 0
4 | Tīrīšanas līdzeklis Hellmanex™ III (Sigma-Aldrich Z805939-1EA vai ekvivalents) | 1 L pudele |  | 1 |  | 0
5 | Tris[2-(p -tolyl)pyridine]iridium(III) (Lumtec LT-N506 vai ekvivalents) | > 99%, sinonīme: Ir(mppy)3, Fasējums 250 mg. |  | 2 |  | 0
6 | 1,3-Bis[2-(4-tert -butylphenyl)-1,3,4-oxadiazo-5-yl]benzene (Lumtec LT-N855 vai ekvivalents) | > 99%, sinonīme: OXD-7, Fasējums 500 mg. |  | 2 |  | 0
7 | Polyaniline (Sigma-Aldrich 576379-5G vai ekvivalents) | vidējais Mw ~100,000, Fasējums 5g |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Kopā: |  | 0
| Galvenais kods | Citi kodi
| 24320000-3 | 24325000-8
| Organiskās ķīmijas pamatvielas. | Sēra organiskie savienojumi.
24324000-1
Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām.
24321000-0
Ogļūdeņraži.

## 2.daļa OptiskieMateriali
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - OPTISKIE MATERIĀLI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Viļņvada gaismas avots (Thorlabs HLS635 vai ekvivalents) | viļņa garums 635 nm |  | 1 |  | 0
2 | 50um viļņvads (Thorlabs M42L01 vai ekvivalents) | Ø50 µm, 0.22 NA, FC/PC-FC/PC konektori, 1 m |  | 1 |  | 0
3 | Gaismas izkliedētājs (Thorlabs DG10-120 vai ekvivalents) | Ø1", neiestiprināts N-BK7 stikla izkliedētājs, graudu izmērs 120 |  | 1 |  | 0
4 | Gaismas izkliedētājs (Thorlabs DG10-220 vai ekvivalents) | Ø1", neiestiprināts N-BK7 stikla izkliedētājs, graudu izmērs 220 |  | 1 |  | 0
5 | Gaismas izkliedētājs (Thorlabs DG10-600 vai ekvivalents) | Ø1", neiestiprināts N-BK7 stikla izkliedētājs, graudu izmērs 600 |  | 1 |  | 0
7 | Gaismas izkliedētājs (Thorlabs DG10-1500 vai ekvivalents) | Ø1", neiestiprināts N-BK7 stikla izkliedētājs, graudu izmērs 1500 |  | 1 |  | 0
8 | Savienotājs (Thorlabs ADAFC4 vai ekvivalents) | FC/APC to FC/APC piespiežma mala, D-caurums |  | 1 |  | 0
9 | Savienotājs (Thorlabs ADAFC3 vai ekvivalents) | FC/APC to FC/APC piespiežma mala, Kvadrātisks flangs |  | 1 |  | 0
10 | Savienotājs (Thorlabs ADAFC2 vai ekvivalents) | FC/PC to FC/PC piespiežma mala, Kvadrātisks flangs |  | 1 |  | 0
11 | Savienotājs (Thorlabs ADAFC1 vai ekvivalents) | FC/PC to FC/PC piespiežma mala, D-caurums |  | 1 |  | 0
12 | Viļņvads (Thorlabs P1-780A-FC-1 vai ekvivalents) | Vienmodu viļņvads, 1 m, 780 - 970 nm, FC/PC |  | 1 |  | 0
13 | Viļvada apskates okulārs(Thorlabs FS201 vai ekvivalents) | FC un SMA adapteri |  | 1 |  | 0
14 | Plāksne (Thorlabs MB3060/M vai ekvivalents) | Alumīnija plāksne, 300 mm x 600 mm x 12.7 mm, M6 skrūvēm |  | 1 |  | 0
15 | Optikas turētājs (Thorlabs CP06/M vai ekvivalents) | 30 mm turētājs ar Ø1" bez vītnes, M4 caurumi |  | 10 |  | 0
16 | Optikas turētājs (Thorlabs CP02/M vai ekvivalents) | 30 mm turētājs ar Ø1" ar vītnes, M4 caurumi |  | 10 |  | 0
17 | Kubs (pārvietojams) (Thorlabs C6W vai ekvivalents) | 30 mm kubs, Ø6 mm caurejoši caurumi |  | 4 |  | 0
18 | Kubs (stūris) (Thorlabs C4W vai ekvivalents) | 30 mm kubs |  | 6 |  | 0
19 | Kuba platforma (fiksēts) (Thorlabs B3C/M vai ekvivalents) | Fiksēta kuba platforma C4W/C6W, metriskā |  | 9 |  | 0
20 | Kuba platforma (rotējoša) (Thorlabs B3CR/M vai ekvivalents) | Rotējoša kuba platforma C4W/C6W, metriskā |  | 1 |  | 0
21 | 1" optikas turētājs kubiem (Thorlabs B5C1 vai ekvivalents) | Optikas turētājs 30 mm kubam |  | 10 |  | 0
22 | Pozicionēšanas plate (Thorlabs CPA1 vai ekvivalents) | 30 mm plate kuba opozicionēšanai ar Ø1 mm caurumu |  | 1 |  | 0
23 | Stienis ar vienībām (Thorlabs ER6E vai ekvivalents) | 6" garšs, Ø6 mm |  | 2 |  | 0
24 | Stienis, 6" (Thorlabs ER6-P4 vai ekvivalents) | 6" garšs, Ø6 mm, 4 gab. Pakā |  | 6 |  | 0
25 | Stienis, 2" (Thorlabs ER2-P4 vai ekvivalents) | 2" garšs, Ø6 mm, 4 gab. Pakā |  | 6 |  | 0
26 | Stienis, 1" (Thorlabs ER1-P4 vai ekvivalents) | 1" garšs, Ø6 mm, 4 gab. Pakā |  | 6 |  | 0
27 | CCD matrica (Thorlabs DCC1545M vai ekvivalents) | 1280 x 1024, monohromātisks |  | 1 |  | 0
28 | Adapteris(Thorlabs SM1A39 vai ekvivalents) | Adapters ar ārējo C-ieliktņā vītni un ārējo SM1 vītni |  | 1 |  | 0
29 | Adapteris (Thorlabs SM1A3 vai ekvivalents) | Adapter ar ārējo SM1 vītni un iekšējo RMS vītni |  | 1 |  | 0
30 | Pārbīdāma platforma (Thorlabs DTS25/M vai ekvivalents) | 25 mm vienlaidu translācijas platforma, M6 skrūvēm |  | 2 |  | 0
31 | Taisnleņķa statīvs (Thorlabs DTSA03/M vai ekvivalents) | Taisnleņķa statīvs, M6 skrūvēm |  | 3 |  | 0
32 | Pārbīdāma platforma (Thorlabs MS3/M vai ekvivalents) | 6.4 mm XYZ pārbīdāma platforma ar galā iebūvētu skrūvi, M4 skrūvēm |  | 1 |  | 0
33 | Pārbīdāma platforma (Thorlabs MS1/M vai ekvivalents) | 6.4 mm vienas ass pārbīdāma platforma ar galā iebūvētu skrūvi, M4 skrūvēm |  | 1 |  | 0
34 | Plate (Thorlabs MS101 vai ekvivalents) | Bāzes plate translācijas platformām |  | 1 |  | 0
35 | Plate (Thorlabs MB1030/M vai ekvivalents) | Alumīnija plāksne, 100 mm x 300 mm x 12.7 mm, M6 skrūvēm |  | 1 |  | 0
36 | Labās puses leņķa plāksne (Thorlabs AP90/M vai ekvivalents) | M6 x 1.0 saderībai |  | 1 |  | 0
37 | Filts (Thorlabs FEL0600 vai ekvivalents) | Ø1" Garoviļņu garumu caurlaidošais filtrs, Nogriezošais viļņu garums: 600 nm |  | 1 |  | 0
38 | Filts (Thorlabs FEL0500 vai ekvivalents) | Ø1" Garoviļņu garumu caurlaidošais filtrs, Nogriezošais viļņu garums: 500 nm |  | 1 |  | 0
39 | Filts (Thorlabs FEL0450 vai ekvivalents) | Ø1" Garoviļņu garumu caurlaidošais filtrs, Nogriezošais viļņu garums: 450nm |  | 1 |  | 0
40 | Filts (Thorlabs FEL0400 vai ekvivalents) | Ø1" Garoviļņu garumu caurlaidošais filtrs, Nogriezošais viļņu garums: 400 nm |  | 1 |  | 0
41 | Stara dalītājs (Thorlabs BSW10 vai ekvivalents) | 50:50 UVFS, Pārklājums: 400 - 700 nm, t = 5 mm |  | 4 |  | 0
|  |  |  | Kopā: |  | 0
| Galvenais kods | Citi kodi | 32562000-0
| 38624000-5 | 38623000-8 | Optiskās šķiedras kabeļi.
| Optiskie palīglīdzekļi. | Optiskie filtri. | 32561000-3
Optiskās šķiedras savienojumi

## 3.daļa LaboratorijasTrauki
Iepirkuma priekšmeta 3.daļa - LABARATORIJAS TRAUKI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Parauga pudelītes (Carlroth E152.1 vai ekvivalents) | 4 ml, borsilikāta stikls, hirdolīzes klase 1. , caurspīdīgas, 200 gab. |  | 10 |  | 0
2 | Korķi (Carlroth E155.1 vai ekvivalents) | 4 ml paraugu pudelītēm, bez cauruma vidu, 400 gab. |  | 5 |  | 0
3 | PTFE ieliktņi (Carlroth E156.1 vai ekvivalents) | 4 ml paraugu pudelītēm, 1500 gab. |  | 2
4 | Sikla pudeles (http://www.mn-net.com 70271 vai ekvivalents) | (hydrolytic Class 3) nomināls diametrs 18mm (ND18) tilpums 5ml, 100 gab. |  | 5 |  | 0
5 | PE korķi stikla pudelēm ( http://www.mn-net.com 70271 vai ekvivalents)) | ND18, 100 gab. |  | 6 |  | 0
6 | Pipetes (Sarstedt.com 86.1170 vai ekvivalents) | 1 ml, ar iedaļām 1:0.10 ml, nesterīlas. Pilienu tilpums 45-55 µl, 1000 gab. |  | 4 |  | 0
7 | Aizsargbrilles (Carlroth CNE9.1 vai ekvivalents) | caurspīdīgas, ar pret skrāpējuma un pretazsvīšanās pārklājumu. UV aizsardzība, |  | 3 |  | 0
8 | Lateks cimdi (Carlroth C268.1 vai ekvivalents) | bez pudera, Izmers "S" . Cimdi iepakoti PE, 100 gab. |  | 40 |  | 0
9 | Lateks cimdi (Carlroth C269.1 vai ekvivalents) | bez pudera, Izmers "M". Cimdi iepakoti PE, 100 gab. |  | 40 |  | 0
10 | Lateks cimdi (Carlroth C270.1 vai ekvivalents) | bez pudera, Izmers .L Cimdi iepakoti PE, 100 gab. |  | 40 |  | 0
11 | Alonžs (Carl Roth KX77.1 vai ekvivalents) | uzmava 14/23, iztēkas gals ar šlifu (tips 2. pēc kataloga) |  | 2 |  | 0
12 | Fluropolimēra caurule (Kinesis 1520L vai ekvivalents) | Garums - 50 ft, iekšējais diametrs 0.030" un ārējais diametrs 1/16" |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
| Galvenais kods | 38437000-7
Laboratorijas pipetes un piederumi.

## 4.daļa ElektriskieMateriali
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa - ELEKTRISKIE MATERIĀLI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Paneļa indikators (Lemona LCD20V-N vai ekvivalents) | darbojas no 9V, spriegums līdz 20V |  | 2 |  | 0
2 | Digitālais indikatoru panelis (Lemona PMLCDL vai ekvivalents) | Darbojas no 8-12V, ieejas jutība 200mV; ieejas imp. > 100MOm; precizitāte + -0.5% |  | 2 |  | 0
3 | Impulsu barošanas bloks (Lemona LRS-75-15 vai ekvivalents) | Impulsu barošanas bloks 15V 5A |  | 2 |  | 0
4 | Impulsu barošanas bloks (Lemona RSP-200-24 vai ekvivalents) | Impulsu barošanas bloks 24V 8.4A slēgts |  | 1 |  | 0
5 | Impulsu barošanas bloks (Lemona RSP-320-36 vai ekvivalents) | Impulsu barošanas bloks 36V 8.9A PFC slēgts |  | 1 |  | 0
6 | Duālais operacionālais pastiprinātājs (Lemona 173-11-293 vai ekvivalents) | 1.3MHz |  | 10 |  | 0
7 | DC motors (Elfa 154-22-186 vai ekvivalents) | Rotācijas ātrums 100...3000 min-1 , griezes moments 20Ncm, ass diametrs 10 mm |  | 1 |  | 0
8 | No sprieguma uz frekvenču pārveidotājs (Farnell LM331N vai ekvivalents) | 100 kHz, 1Hz līdz 100kHz, 0.01 %, 4V līdz 40V, DIP, 8 Pini |  | 10 |  | 0
9 | Termopāra konentori un savienotāji (Lemona 176-80-929 vai ekvivalents) | K tipa termopāriem, termopāra konektora materiālis NiCr (+) / NiAl (-), Sieviešu konektori |  | 2 |  | 0
10 | Termopāra konentori un savienotāji (Lemona 176-80-645 vai ekvivalents) | K tipa termopāriem, termopāra konektora materiālis NiCr (+) / NiAl (-), vīriešu konektori |  | 2 |  | 0
11 | Termopāra vads (Elfa 155-89-011 vai ekvivalents) | K - tipa termopārs, izolēts vads, 10 metri |  | 1 |  | 0
12 | USB digitālā skaitītāja modulis (USB-CTR-15 vai ekvivalents) | Piecpadsmit neatkarīgi 16-bitu skaitītāji/taimeri, viens konektors |  | 2 |  | 0
|  |  |  | Kopā: |  | 0
| Galvenais kods | 31731000-9
Elektrotehniskie materiāli

## 5.daļa VakuumaMateriali
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa - VAKUUMA MATERIĀLI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Laiviņa (Kurt J. Lesker EVS20A015W vai ekvivalents) | Volframa laiviņa, 5gab pakā, 4"G X 1/2" P X 1 1/2"-1/8" dziļums |  | 4 |  | 0
2 | Laiviņa (Kurt J. Lesker EVS3015W vai ekvivalents) | Volframa laiviņa, 5gab pakā, 3 1/2"L X 3/4"P X 1/8"dziļums - 1/4 |  | 4 |  | 0
3 | Laiviņa (Kurt J. Lesker EVS35AAOW vai ekvivalents) | Volframa laiviņa, alumīnija pārklājums, 5 gab pakā, 3-1/4" G X 1/2" P X 3/32" dziļums |  | 4 |  | 0
4 | Laiviņa (Kurt J. Lesker EVS9BAOW vai ekvivalents) | Volframa laiviņa, alumīnija pārklājums 4"G X 3/4"P X 1/8" dziļums, 1 gab. Pakā |  | 10 |  | 0
5 | Laiviņa (Kurt J. Lesker EVS7010Wvai ekvivalents) | Volframa laiviņa, DIMPLE, 5 gab pakā, 3" G X 3/4" P X 1/8" dziļums-7/16" |  | 4 |  | 0
6 | Laiviņa (Kurt J. Lesker EVS22010W vai ekvivalents) | Volframa laiviņa, 5 gab pakā, 3" G X 3/4" P X 1/8" DEEP-1", matēts |  | 4 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
| Galvenais kods | 24320000-3
Organiskās ķīmijas pamatvielas.