## Ķimikalijas
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - ĶIMIKĀLIJAS
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Barium fluoride | izgulsnēts, ≥99.999% , 25g (Sigma-Aldrich: 652458-25G vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
2 | Molybdenum(VI) oxide | ≥99.97% trace metals basis, 5g (Sigma-Aldrich: 203815-5G vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
3 | Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III) | pārdublimēts, sinonīms: Ir(ppy)3, 250 mg (Sigma-Aldrich: 694924-250MG vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
4 | Bathophenanthroline | ≥97%, 500 mg (Sigma-Aldrich: 133159-500MG vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
5 | Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum | pārsublimēts, ≥99.995%, 1 g (Sigma-Aldrich: 697737-1G vai vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
6 | Bis[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N](picolinato)iridium(III) | ≥97%, sinonīms: F2Irpic, Firpic, 250 mg (Sigma-Aldrich: 751464-250MG vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C](2,4-pentanedionato-O2,O4)iridium(III) | ≥99.0% (HPLC), sinonīms: (ppy)2Ir(acac), Ir(ppy)2(acac), 250 mg (Sigma-Aldrich: 771589-250MG vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | MEH-PPV | vidējis Mn 70,000-100,000, 1g (Sigma-Aldrich: 541435-1G vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | 2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole | ≥98%, 5 g (Sigma-Aldrich: 257850-5G vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
10 | 3,6-Bis(3-ethyl-N-carbazolyl)-N-phenylcarbazole | ≥99% (HPLC), 500 mg (Sigma-Aldrich: 775878-500MG vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | 3,3′′,6,6′′-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)-9′-ethyl-9,3′:6′,9′′-ter-9H-carbazole | ≥98%, 500 mg (Sigma-Aldrich: 768413-500MG vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
12 | Silver nitrate | >99% (titrēsanai), 25 g (Sigma-Aldrich: S8157-25G vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
13 | Sodium citrate tribasic dihydrate | ≥98%, 1kg (Sigma-Aldrich: C7254-1KG vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
14 | Tannic acid | 1 kg (Sigma-Aldrich: W304204-1KG-K vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol | 5000 vienības, 250 mg (Sigma-Aldrich: 11124-250MG-F vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
16 | O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol | 20000 vienības, 250 mg (Sigma-Aldrich: 63753-250MG vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
17 | 1-Dodecanethiol | ≥98%, 500 mL (Sigma-Aldrich: 471364-500ML vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
| Galvenais kods | Citi kodi
| 24320000-3 | 24325000-8 |  | Kopā | 0
| Organiskās ķīmijas pamatvielas. | Sēra organiskie savienojumi.
24324000-1
Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām.
24321000-0
Ogļūdeņraži.

## OptiskieMateriali
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - OPTISKIE MATERIĀLI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Platas joslas dielektriskais spogulis | Ø1" , 400 - 750 nm, (Thorlabs: BB1-E02 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
2 | Augstas precizitātes kinemātiskais spoguļu turētājs | Ø1", 3 Regulētāji, (Thorlabs: KS1 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
3 | Nepolarizētas gaismas staru dalītājs | 30 mm, iemontēts kubā (Thorlabs: CCM1-BS013vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
4 | Kinemātiskā platforma-turētājs | 48.6 mm x 48.6 mm , (Thorlabs: KM100B/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
5 | Iebūvēta nulles apertūras diafragme | 25.0 mm maksimālā apertūra, TR75/M stabs, (Thorlabs: ID25Z/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Pārvietojams stabu turētājs | Ø12.7 mm, minimālais augstums 75.2 mm, maksimālais augstums 91.6 mm, (Thorlabs: PH3T/M vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
8 | Kompakts fleksibls pamatnes turētājs, M6 Tap | M6 tapa, (Thorlabs: PC2/M vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
9 | Labā leņķa skava | Paredzēts Ø1/2" stabiem, 5 mm Hex, 5 gab iepakojumā, (Thorlabs: RA90/M-P5 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
10 | Optiskā škiedra | Ø600 µm, 0.50 NA, SMA-SMA, Zems OH, 1 Metrs, (Thorlabs: M53L01 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
11 | Kolimators | 543 nm, f = 10.9 mm, NA = 0.25 SMA905, (Thorlabs: F220SMA-A vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
12 | Adapters bez vītnes | Ø1" paredzēts Ø11 mm cilindriskām komponentēm, (Thorlabs: AD11NT vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13 | Kinemātiskais spoguļu turētājs | Paredzēts Ø1" optikai, (Thorlabs: KM100 vai ekvivalents) |  | 7 |  | 0
14 | Pārvietojamā virsma | 25 mm, ar 1/4"-170 regulēšanas skrūve, M6 Tapa, (Thorlabs: PT1B/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | Stabu turētājis | Ø12.7 m, SS, M4 skrūve, M6 Tapa, L = 100 mm, 5 gab iepakojumā, (Thorlabs: TR100/M-P5 vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
16 | Montējamās skavas | 25 mm x 58 mm x 10 mm, 5 gab iepakojumā, (Thorlabs: BA1S/M-P5 vai ekvivalents) |  | 7 |  | 0
17 | Stabu turētājis | Ø12.7 mm, Atsperer Hex-aizslsēdzošā skrūve, L=100 mm, 5 gab iepakojumā, (Thorlabs: PH100/M-P5 vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
18 | Soļa mainīgs ND filtrs | 25 mm x 100 mm, OD: 0.1 - 4.0, (Thorlabs: NDL-25S-4 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
19 | XY turētājs | Paredzēts 1" - 3" taisnstūra optiki, M4 Tapa, (Thorlabs: XYFM1/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
20 | Spoguļi infrasarkanajam diapazonam | (Thorlabs: BB1-E03 vai ekvivalents) |  | 75 |  | 0
21 | Precīzijas galdiņš | (Thorlabs: MBT610D/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
22 | Optiskā šķiedra | 780 nm, (OZOptics: TSMJ-3A-780-5/125-0.25-5-2-10-3 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
23 | Optiskā šķiedra | 660 nm, (OZOptics: TPMJ-3A-633-4/125-0.4-5-2-10-1.1 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
24 | Stabu turētājis | Ø12.7 mm, Atsperer Hex-aizslsēdzošā skrūvew, L=50 mm, 5 gab iepakojumā, (Thorlabs: PH50/M-P5 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
25 | Stabu turētājis | Ø12.7 mm, Atsperer Hex-aizslsēdzošā skrūve, L=75 mm, 5 Pack, (Thorlabs: PH75/M-P5 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
26 | Stabu turētājis | Ø12.7 mm, SS, M4 skrūve, M6 Tap, L = 50 mm, 5 gab iepakojumā, (Thorlabs: TR50/M-P5 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
27 | Stabu turētājis | Ø12.7 mm, SS, M4 skrūve, M6 Tap, L = 75 mm,5 gab iepakojumā, (Thorlabs: TR75/M-P5 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
28 | Konstrukcijas sliedes | 225 mm, (Thorlabs: XE25L225/M vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
29 | Konstrukcijas sliedes | 375 mm, (Thorlabs: XE25L375/M vai ekvivalents) |  | 8 |  | 0
30 | Konstrukcijas sliedes | 900 mm, (Thorlabs: XE25L900/M vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
31 | Gaismas avots laušanas koeficientu noteikšanai | Viļņa garums: 532 nm +/-1 nm Jauda: vismaz 10 mW Polarizācija: polarizēts, komplektā polarizācijas filtrs Barošanas avots: paredzēts lāzeram, 220V, 50 Hz Savietojamība: paredzēts lietošanai iekārtā Metricon 2010 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
Galvenais kods
| 38624000-5 | Citi kodi
| Optiskie palīglīdzekļi. | 38623000-8
Optiskie filtri.
32562000-0
Optiskās šķiedras kabeļi.
32561000-3
Optiskās šķiedras savienojumi

## LaboratorijasTrauki
Iepirkuma priekšmeta 3.daļa - LABARATORIJAS TRAUKI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Eppendorf® Research® plus pipete | variable volume 100-1000 μL (Sigma-Aldrich: Z683825 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
2 | Eppendorf® Research® plus pipete | variable volume 10-100 µL (Sigma-Aldrich: Z683809 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
3
4 | Eppendorf® epT.I.P.S. Kaste | Paredzēts 50-1000 µL pipetes uzgaļime (Sigma-Aldrich: Z640247 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
5 | Eppendorf® epT.I.P.S. kaste | Paredzēts 2-200 µL pipetes uzgaļime (Sigma-Aldrich: Z640220 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
6 | Eppendorf® epT.I.P.S. Pipešu uzgaļi | tilpums 50-1000 µL, 1000 gab/ iepakojumā (Sigma-Aldrich: Z640115 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
7 | Eppendorf® epT.I.P.S. Pipešu uzgaļi | tilpums 2-100 µL (alternatīvs 2-200 µL), 1000 gab/ iepakojumā (Sigma-Aldrich: Z640093 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
8 | Limmlentas turetajs Scotch C-38 | ( freko.lv Svītrkods: 021200661044) |  | 3 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
| Galvenais kods | 38437000-7
Laboratorijas pipetes un piederumi.

## Kimikalijas2
Iepirkuma priekšmeta 4.daļa - ĶIMIKĀLIJAS 2
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
2 | Attīstītājs | MicroChemicals: AZ826mif vai ekvivalents |  | 1 |  | 0
3 | Pozitīvs graduāls rezists | MicroChemicals: AZ4562 vai ekvivalents |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
| Galvenais kods | 24320000-3
Organiskās ķīmijas pamatvielas.

## ElektriskieMateriali
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa - ELEKTRISKIE MATERIĀLI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Elektriskais materiāls | RF / Coaxial Connector, SMA Coaxial, Straight Jack, Solder, 50 ohm, Beryllium Copper, (Farnell:1608592 vai ekvivalents) |  | 10 |  | 0
2 | Elektriskais materiāls | RF / Coaxial Connector, SMA Coaxial, Straight Plug, Crimp, 50 ohm, RG174, RG188A, RG316, Brass, (Farnell:2112459 vai ekvivalents) |  | 10 |  | 0
3 | Elektriskais materiāls | RF / Coaxial Connector, SMA Coaxial, Straight Bulkhead Jack, Solder, 50 ohm, Beryllium Copper, (Farnell:2340514 vai ekvivalents) |  | 6 |  | 0
4 | Elektriskais materiāls | JOHNSON 415-0037-036 RF / Coaxial Cable Assembly, SMA Straight Plug, BNC Straight Plug, 3 ft, 914.4 mm, Grey, (Farnell:1651035 vai ekvivalents) |  | 5 |  | 0
5 | Elektriskais materiāls | AMPHENOL CONNEX 245101-01-M1.00 RF / Coaxial Cable Assembly, SMA Straight Plug, BNC Straight Plug, 39.37 ", 1 m, Transparent, (Farnell:2435053 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
6 | Elektriskais materiāls | AMPHENOL 779828-59-1.2 RF / Coaxial Cable Assembly, BNC Straight Plug, BNC Straight Plug, 3.94 ft, 1.2 m, Black, (Farnell:1261919 vai ekvivalents) |  | 6 |  | 0
7 | Elektriskais materiāls | AMPHENOL 779829-58-2.0 RF / Coaxial Cable Assembly, BNC Straight Plug, BNC Straight Plug, 6.5 ft, 2 m, Black, (Farnell:1261918 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
8 | Elektriskais materiāls | TE CONNECTIVITY / GREENPAR 1337769-4 RF / Coaxial Cable Assembly, BNC Straight Plug, BNC Straight Plug, 4.9 ft, 1.5 m, Black (Farnell:1056120 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
9 | Elektriskais materiāls | RF / Coaxial Connector, BNC Coaxial, Straight Plug, Solder, 50 ohm, RG174, RG188A, RG316, Brass, (Farnell:1111270 vai ekvivalents) |  | 10 |  | 0
10 | Elektriskais materiāls | RF / Coaxial Cable Assembly, RG174, SMA Straight Plug, SMA Straight Plug, 6 ", 152 mm, Black, (Farnell:2532808 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
11 | Elektriskais materiāls | RF / Coaxial Cable Assembly, SMA Straight Plug, SMA Straight Plug, 39.37 ", 1 m, Transparent, (Farnell:2434969 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
12 | Elektriskais materiāls | Evaluation Module, THS3202 Current Feedback Amplifier, (Farnell:2334170 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
13 | Elektriskais materiāls | Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 2 GHz, 9000 V/µs, ± 3.3V to ± 7.5V, MSOP, 8 Pins, (Farnell:8453101 vai ekvivalents) |  | 6 |  | 0
14 | Elektriskais materiāls | Abiko DCC-0908, (Elfa:180-54-918 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | Elektriskais materiāls | RF / Coaxial Adaptor, Inter Series Coaxial, Straight Adapter, SMA, Plug, BNC, Jack, (Farnell:1608624 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
|  |  |  | Kopā: |  | 0
| Galvenais kods | 31731000-9
Elektrotehniskie materiāli

## Pamatnes
Iepirkuma priekšmeta 6.daļa - PAMATNES
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Kvarca stikls. | Garums vismaz 75 mm, platums vismaz 24 mm. Biezums vismaz 1 mm. |  | 50 |  | 0
|  |  |  | Kopā |  | 0
| Galvenais kods | 33793000-5
Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām