## 1.daļa Ķimikalijas I
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - ĶIMIKĀLIJAS I
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | 2-Propanols, 2.5L pudelēs (Sigma Aldrich 33539-4X2.5L-M vai ekvivalents) | tīrība ≥99% |  | 30 |  | 0
2 | Acetons, 2,5L pudelēs ( Sigma-Aldrich 32201-2.5L-M vai ekvivalents) | tīrība ≥99.8% |  | 10 |  | 0
3 | NH4Cl, 500g | NH4Cl tirība- ķīmiski tīrs |  | 1 |  | 0
4 | Etiķskābe 70% , 1L | Etiķskābe 65-70% ķīmiski tīra |  | 1 |  | 0
5 | Ni(NH2SO3)2, 500g (Sigma Aldrich 262277-500G vai ekvivalents) | Niķeļa(II) sufamāts Ni(NH2SO3)2 *4H2O Cas 124594-15-6 |  | 1 |  | 0
6 | Bisphenol A diglycidyl ether , 250g (Sigma Aldrich D3415-250G vai ekvivalents) | CAS Number 1675-54-3 |  | 1 |  | 0
7 | CuCl2*2H2O tīrs priekš analīzes 500g (Carlroth CN82.2 vai ekvivalents) |  |  | 1 |  | 0
8 | Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) 1grams (900549-1G vai ekvivalents) | regioregulārais, vidējais Mw 85,000-100,000 |  | 1 |  | 0
9 | 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, 250 mg (376779-25MG vai ekvivalents) | Tīrība ≥97% |  | 1 |  | 0
10 | Poly(vinyl alcohol) 25 grami (363065-25G vai ekvivalents) | Mw 146,000-186,000, 99+% hidrolizēts |  | 1 |  | 0
11 | Ossila's E132 10 ml (Ossila's E132 vai elvivalents) | Apgaismošanas viļņu garums līdz 350 nm |  | 4 |  | 0
12 | HV953U 800 g |  |  | 1 |  | 0
13 | ARALDITE AW 106 1 kg |  |  | 1 |  | 0
14 | Araldite Crystal Clear epoksīts 2x15 ml |  |  | 4 |  | 0
|  |  |  | Kopā: |  | 0
| Galvenais kods | Citi kodi
| 24320000-3 | 24325000-8
| Organiskās ķīmijas pamatvielas. | Sēra organiskie savienojumi.
24324000-1
Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām.
24321000-0
Ogļūdeņraži.

## 2.daļa Optiskie materiali
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - OPTISKIE MATERIĀLI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Polarizācijas griezējs (Thorlabs FPC020 vai ekvivalents) |  |  | 1 |  | 0
2 | Ceturtdaļ viļņu plāksnīte(Thorlabs WPH10M-1064 vai ekvivalents) |  |  | 1 |  | 0
3 | Stara dalītājs (Thorlabs BSW10 vai ekvivalents) |  |  | 1 |  | 0
4 | Viļņvads (Thorlabs BFL200HS02 vai ekvivalents) | Apaļš uz lineāru, 7 x Ø200 µm, augsts OH |  | 1 |  | 0
5 | Nolokāms spoguļa turētājs (Thorlabs TRF90/M vai ekvivalenrts) | 1" apaļiem spoguļiem |  | 1 |  | 0
7 | Diafragme (Thorlabs ID25/M vai ekvivalents) | Maksimālais atvērtums 25 mm |  | 1 |  | 0
8 | Dielektriskais spogulis (Thorlabs BBSQ2-E02 vai ekvivalents) | 2" x 2" 400 nm - 750 nm |  | 1 |  | 0
9 | Dielektriskais spogulis (Thorlabs BBSQ1-E02 vai ekvivalents) | 1" x 1" 400 nm - 750 nm |  | 1 |  | 0
10 | Kvadrātisku spoguļu turētājs (Thorlabs KM100S vai ekvivalents) | Paredzēts 1" x 1" |  | 1 |  | 0
11 | Kvadrātisku spoguļu turētājs (Thorlabs KM200S vai ekvivalents) | Paredzēts 2" x 2" |  | 1 |  | 0
12 | Lēcu turētāji (Thorlabs CP02/M vai ekvivalents) | 30 mm |  | 6 |  | 0
13 | Lēcu komplekts (Thorlabs LSB04-B vai ekvivalents) | 1", N-BK7 Plano-/Bi- Izkliedējošas/savācošas Lēcas, anti reflektīvais pārklājums: 650-1050 nm, 35 gab, Fokuss (mm):25,4;35;50;75;100;125;150;200;250;300;400;500;750;1000;-30;-50;-75;-100;-25 |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Kopā: |  | 0
| Galvenais kods | Citi kodi | 32562000-0
| 38624000-5 | 38623000-8 | Optiskās šķiedras kabeļi.
| Optiskie palīglīdzekļi. | Optiskie filtri. | 32561000-3
Optiskās šķiedras savienojumi

## 3.daļa Laboratorijas trauki I
Iepirkuma priekšmeta 3.daļa - LABARATORIJAS TRAUKI I
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | magnetiskie maisītaji d=3mm, L=6mm ftoroplasta apvalka, 10 gab (Carlroth PK68.1 vai ekvivalents) | magnetiskie maisītaji d=3mm, L=6mm ftoroplasta apvalka |  | 3 |  | 0
2 | magnetiskie maisītaji d=3mm, L=8mm ftoroplasta apvalka 10 gab (Carlroth PK71.1 vai ekvivalents) | magnetiskie maisītaji d=3mm, L=8mm ftoroplasta apvalka |  | 3 |  | 0
3 | magnetiskie maisītaji d=3mm, L=10mm ftoroplasta apvalka10 gab (Carlroth PK72.1 vai ekvivalents) | magnetiskie maisītaji d=3mm, L=10mm ftoroplasta apvalka |  | 3 |  | 0
4 | Caurspīdīgas kastes ar vāku L*W*H=33*33*13mm +/-2mm (www.licefa.de V 7-9/1 vai ekvivalents) | Caurspīdīgas kastes ar vāku, paraugiem, ar viena iedalījuma iedaļas iekšējam izmēriem L*W*H=33*33*13mm +/-2mm |  | 200 |  | 0
5 | Pretri trauki D=94mm H=16mm (Carlroth EL45.1 vai ekvivalents) 480 gab | Pretri trauki D=94mm H=16mm Vāks Bez ventilacijas. Nesterīlas |  | 1 |  | 0
6 | NMR tubes, 50 gab (Sigma Aldrich KN8971930050-50EA vai ekvivalents) | 5 mm diam, N-51A stikls |  |  |  | 0
7 | Koplina stikla trauks priekšmetstikliņu krāsošanai ar skruvējamo korķi ar PE ieliktni korķī. (Carlroth ETE3.1 vai ekvivalents) | Natrija silikāta stikla trauks ar 10 iedaļam priekšmētu stikliem 76*25mm. Trauka H =85mm |  | 30 |  | 0
8 | Koplina stikla trauks priekšmetstikliņu krāsošanai ar stikla vāku (Carlroth H548.1 vai ekvivalents) | Natrija silikāta stikla trauks ar 10 iedaļam priekšmētu stikliem 76*25mm. Trauka ārejais D =66mm H=108mm |  | 30 |  | 0
9 | 60mL HDPE tumša krāsa pudele ar korķi. (https://www.avioq.com SKU: PB-0302-10 vai ekvivalents) | Pudele fotojutīgiem materiāliem. Tilpums 60mL Pudele ar korķi veido hermetisko sistēmu. |  | 50 |  | 0
10 | 60mL HDPE pudele ar korķi. (https://www.avioq.com SKU: PB-0303-10 vai ekvivalents) | Dabiskas krasas HDPE . Tilpums 60mL Pudele ar korķi veido hermetisko sistēmu. |  | 50 |  | 0
11 | 100mL HDPE graduētas dabiskā krāsa pudeles ar PP korķi. (http://www.santaks.lv/998_330 vai ekvivalents) | 100mL Pudeles no HDPE, ar GL 18 PP korķi; graduetas. Hermetiskās. Hermetiskas priekš acetona un izopropanola. Pirms pirkšanas - Obligāts TESTA paraugs. |  | 10 |  | 0
12 | 250mL HDPE graduētas dabiskā krāsa pudeles ar PP korķi. (http://www.santaks.lv/831_102 vai ekvivalents) | 250mL Pudeles no HDPE, ar GL 18 PP korķi; graduetas. Hermetiskās. Hermetiskas priekš acetona un izopropanola. Pirms pirkšanas - Obligāts TESTA paraugs. |  | 10 |  | 0
13 | 500mL HDPE graduētas dabiskā krāsa pudeles ar PP korķi. (http://www.santaks.lv/803_256 vai ekvivalents) | 250mL Pudeles no HDPE, ar GL 18 PP korķi; graduetas. Hermetiskās. Hermetiskas priekš acetona un izopropanola. Pirms pirkšanas - Obligāts TESTA paraugs. |  | 10 |  | 0
14 | 1000mL HDPE graduētas dabiskā krāsa pudeles ar PP korķi. (http://www.santaks.lv/454_156 vai ekvivalents) | 1000mL Pudeles no HDPE, ar GL 18 PP korķi; graduetas. Hermetiskās. Hermetiskas priekš acetona un izopropanola. Pirms pirkšanas - Obligāts TESTA paraugs. |  | 10 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
| Galvenais kods | 38437000-7
Laboratorijas pipetes un piederumi.

## 4.daļa Elektriskie materiali
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa - ELEKTRISKIE MATERIĀLI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Potenciometrs daudzapgriezienu (P534K020 vai ekvivalents) | 2W 20K |  | 2 |  | 0
2 | Impulsu barošanas bloks (IRM-03-9 vai ekvivalents) | 9V 0.333A PCB Mean Well |  | 4 |  | 0
3 | Potenciometrs daudzdzīslu (P534K005 vai ekvivalents) | 2W 5K |  | 1 |  | 0
4 | RF koaksiālais kābelis (AMPHENOL 779828-59-1.2 vai ekvivalents) | Abi BNC taisnie konektori, garums 1.2 m, melns |  | 2 |  | 0
5 | RF koaksiālais kābelis (TE CONNECTIVITY / GREENPAR 1337769-5 vai ekvivalents) | Abi BNC taisnie konektori, garums, 2 m, melns |  | 2 |  | 0
6 | Piespiedošie elektrodi (INGUN GKS 961 vai ekvivalents) | Noapaļota galviņa, garums zem 7,1 mm, gājiens virs 0,9 mm, galviņas diametrs zem 0,6 mm, Apzeltīts |  | 20 |  | 0
7 | Piespiedošie elektrodi (INGUN GKS913 306 230 R 15 02 Z vai ekvivalents) | Noapaļota galviņa, garums zem 15,2 mm, gājiens virs 2 mm, galviņas diametrs zem 2,5 mm Apzeltīts |  | 20 |  | 0
8 | Piespiedošo elektrodu uzmavas (INGUN KS-961 35 vai ekvivalents) | Saderīgs ar piespiedošo elektrodu Nr.6. |  | 20 |  | 0
9 | Piespiedošo elektrodu uzmavas (INGUN KS – 913 35 vai ekvivalents) | Saderīgs ar piespiedošo elektrodu Nr.7. |  | 20 |  | 0
|  |  |  | Kopā: |  | 0
| Galvenais kods | 31731000-9
Elektrotehniskie materiāli

## 5.daļa Vakuuma materiali
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa - VAKUUMA MATERIĀLI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Tīģeļi DE-0.5 iztvaicētājam(CreaPhys, CRU-0.5-ALO vai ekvivalents) | Kapacitāte0.5ccm, OD 9mm, ID 7mm, H (iekš./ārej.) 16/24, Materiāls Al2O3 |  | 30 |  | 0
2 | Kvarca tīģelis EVCH9, EVSME20 sildītājiem (,Lesker EVC10Q vai ekvivalents) | A 0.375 in. , B 0.5 in., C 0.25 in. |  | 10 |  | 0
3 | Varšs termiskai iztvaicēšanai, 250 g. (Lesker, EVMCU40QXQJ vai ekvivalents) | tīrība 99,99%, 1/4" Diam. x 1/4" garums |  | 1 |  | 0
4 | Varšs termiskai iztvaicēšanai, 250 g (Lesker, EVMCU40EXEJ vai ekvivalents) | tīrība 99,99%, 1/8" Dia. x 1/8" " garums |  | 1 |  | 0
5 | Alumīnījs e-stara iztvaicētājam, 250 g (Lesker, EVMAL40QXQJ vai ekvivalents) | granulas, tīrība 99.99% , 1/4" Diam. x 1/4" garums |  | 1 |  | 0
6 | Alumīnījs e-stara iztvaicētājam, 250 g (Lesker, EVMAL40EXEJ vai ekvivalents) | granulas, tīrība 99.99% , 1/8" Diam. x 1/8" garums |  | 1 |  | 0
7 | Pārklāts grafīta lainers e-stara iztvaicētājam (Thermionics, A111460-CG vai ekvivalents) | tilpums 2.2 cc. |  | 5 |  | 0
8 | Alumīnija lainers e-stara iztvaicētājam (Thermionics,A111460-AL vai ekvivalents) | tilpums 2.2 cc. |  | 5 |  | 0
9 | Bora nitrīda lainersr e-stara iztvaicētājam (Thermionics,A111460-BN vai ekvivalents) | tilpums 2.2 cc. |  | 5 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
| Galvenais kods | 24320000-3
Organiskās ķīmijas pamatvielas.

## 6. daļa Pamatnes
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa - Pamatnes
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | PET pārklāts ITO (Sigma Aldrich 639303-1EA vai ekvivalents) | Izmēri platums >25, garums >25cm, biezums <0,3mm pretestība zem 60Om/kvadr. |  | 5 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
| Galvenais kods | 33793000-5
Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām

## 7. daļa Ķimikālijas-II
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa - ĶIMIKĀLIJAS II
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Erbija (III) nitrāta heksahidrāts (Alfa Aesar 11306.14 vai ekvivalents) | ≥ 99,99%, Fasējums 25 g |  | 1 |  | 0
2 | Citronskābe (Sigma-Aldrich 27109-1KG-M vai ekvivalents) | ≥ 99,5%, Fasējums 1 kg |  | 1 |  | 0
3 | Sālskābe (Sigma-Aldrich 30721-1L-M vai ekvivalents) | ≥ 37%, Fasējums 1 L |  | 1 |  | 0
4 | Iterbija (III) nitrāta pentahidrāts (Alfa Aesar 11196.09 vai ekvivalents) | ≥ 99,99%, Fasējums 10 g |  | 2 |  | 0
5 | Lantāna (III) nitrāta heksahidrāts (Alfa Aesar 44346.22 vai ekvivalents) | ≥ 99,999%, Fasējums 100 g |  | 1 |  | 0
6 | Gadolīnija (III) nitrāta heksahidrāts (Sigma-Aldrich 451134-50G vai ekvivalents) | ≥ 99,99%, Fasējums 50 g |  | 1 |  | 0
7 | Itrija (III) nitrāta heksahidrāts (Alfa Aesar 11187.14 vai ekvivalents) | ≥ 99,99%, Fasējums 25 g |  | 1 |  | 0
8 | Metanols (Sigma-Aldrich 32213-1L-M vai ekvivalents) | ≥ 99,8%, Fasējums 1 L |  | 1 |  | 0
9 | Amonija fluorīds hidrāts (Alfa Aesar 40216.14 vai ekvivalents) | ≥ 99,99%, Fasējums 25 g |  | 1 |  | 0
10 | Ammonium phosphate dibasic (Sigma-Aldrich 379980-25G vai ekvivalents) | ≥ 99,99%, Fasējums 25 g |  | 1 |  | 0
11 | Oleīnskābe (Sigma-Aldrich 364525-1L vai ekvivalents) | ≥ 90%, Fasējums 1 L |  | 1 |  | 0
12 | Nātrija karbonāts (Sigma-Aldrich 13418-1KG-M vai ekvivalents) | ≥ 99,5%, Fasējums 1 kg |  | 1 |  | 0
13 | Ammonium vanadium oxide (Alfa Aesar 14521.18 vai ekvivalents) | ≥ 99,9%, Fasējums 50 g |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
| Galvenais kods | Citi kodi
| 24320000-3 | 24325000-8
| Organiskās ķīmijas pamatvielas. | Sēra organiskie savienojumi.
24324000-1
Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām.
24321000-0
Ogļūdeņraži.

## 8. daļa Laboratorijas trauki-II
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - LABORATORIJAS TRAUKI II
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Lateksa cimdi (Shield GD05 vai ekvivalents) | Bez pūdera, Izmērs "M", Cimdi iepakoti kartona kastē, 100 gab. |  | 5 |  | 0
2 | Lateksa cimdi (Shield GD05 vai ekvivalents) | Bez pūdera, Izmērs "S", Cimdi iepakoti kartona kastē, 100 gab. |  | 5 |  | 0
3 | Aizsargbrilles (Carl Roth P099.1 vai ekvivalents) | Caurspīdīgas, ar pret skrāpējuma un pret aizsvīšanas pārklājumu, ar sānu aizsardzību, ar regulējamu briļļu ietvaru kājiņas garumu. Aizsargā pret mehānisko iedarbību, UV starojuma, ķimikālijām. Fasējums 1 gab. |  | 4 |  | 0
4 | Laboratorijas halāti (Carl Roth ENA8.1 vai ekvivalents) | Ķīmiski izturīgs; viegli tīrāms; gaisu caurlaidīgs; ar garām piedurknēm un pie plaukstas locītavs regulējama piedurkņu platums ar spiedpogu; ar divām sānu kabatām un vienu krūšu kabatu; ar slēpto spiedpogu aizdarēm; satāv no kokvilnas un polimēra maisījuma; Izmērs "unisex S", Fasējums 1 gab. |  | 6 |  | 0
5 | Laboratorijas čības (http://www.santaks.lv 717_190 vai https://www.safetynetdirect.com/portwest-occupational-slip-on-shoe-o2-fw58.html vai ekvivalents | Gaisu caurlaidīgs; viegli tīrāms; antistatiska un neslīdoša zole; amortizejoša papēža daļā; ūdensizturīgas, Izmērs "37", Fasējums 1 pāris |  | 1 |  | 0
6 | Vārglāze (Sigma-Aldrich Z231851-10EA vai ekvivalents) | Borsilikāta, kapacitāte 400 mL, graduēta, karstuma izturīga, ar uzprintetu marķējuma vietu, Ø 80 mm, H 110 mm, Fasējums 10 gab. |  | 2 |  | 0
7 | Vārglāze (Sigma-Aldrich Z231878-10EA vai ekvivalents) | Borsilikāta, kapacitāte 600 mL, graduēta, karstuma izturīga, ar uzprintetu marķējuma vietu, Ø 90 mm, H 125 mm, Fasējums 10 gab. |  | 1 |  | 0
8 | Vārglāze (Sigma-Aldrich Z231975-10EA vai ekvivalents) | Borsilikāta, kapacitāte 250 mL, graduēta, karstuma izturīga, ar uzprintetu marķējuma vietu, Ø 60 mm, H 120 mm, Fasējums 10 gab. |  | 2 |  | 0
9 | Apaļkolba (Sigma-Aldrich Z306479 vai ekvivalents) | A klases, borsilikāta, kalibrēta, ar atzīmi, precizitāte vismaz ± 0,10 mL, ar attiecīga izmēra borsilikāta vai polipropilēna aizbāzni, kapacitāte 100 mL, ar plato kaklu, Fasējums 10 gab. |  | 1 |  | 0
10 | Safety labeled wash bottles for ethanol (Sigma-Aldrich Z423114-1PAK vai ekvivalents) | zema blīvuma polietilēna pudele ar strūkleni, kapacitāte 500 mL, uz pudeles "ethanol" un brīdinājuma zīmes marķējumi, Fasējums 1 gab. |  | 1 |  | 0
11 | Vaska lente (Sigma-Aldrich P7543-1EA vai ekvivalents) | ruļļa izmērs 2 in. x 250 ft, parametri -45 līdz + 50 °C (temperatūras diapazons), iepakots kartona kastē, Fasējums 1 gab. |  | 2 |  | 0
12 | Laboratorijas/reaģentu karote (BioLab 001809 vai ekvivalents) | Izgatavots no nerūsējošā teraudai vai niķeļa-nerūsējošā tērauda materiāla; pulēts; viegli tīrāms; ķīmiski un korozīvi izturīgs; nemagnētisks; karotei viens gals ir karošu formā, otrs - plakans un taisnstūrveida vai noapaļots taisnstūris. Kopējais garums no 200 līdz 300 mm. Fasējums 1 gab. |  | 10 |  | 0
13 | Laboratorijas/reaģentu mikro karotes lāpstiņa (BioLab 076185 vai ekvivalents) | Izgatavots no nerūsējošā terauda vai niķeļa-nerūsējošā tērauda materiāla; pulēts; viegli tīrāms; ķīmiski un korozīvi izturīgs; nemagnētisks; karotei viens gals ir mikro karošu formā (garums no 5 līdz 10 mm, platums no 3 līdz 5 mm), otrs - plakans un taisnstūrveida vai noapaļots taisnstūris (garums no 40 līdz 45 mm, platums 5 mm). Kopējais garums no 150 līdz 200 mm. Fasējums 1 gab. |  | 5 |  | 0
14 | Laboratorijas/reaģentu mikro lāpstiņas (IsoLab 047.02.180 vai ekvivalents) | Izgatavots no nerūsējošā terauda vai niķeļa-nerūsējošā tērauda materiāla; pulēts; viegli tīrāms; ķīmiski un korozīvi izturīgs; nemagnētisks; karotei viens gals ir mikro, ielocīta lāpstiņas formā ("round grooved") (garums no 40 līdz 60 mm, platums no 3 līdz 5 mm), otrs - plakans un taisnstūrveida vai noapaļots taisnstūris. Kopējais garums no 150 līdz 210 mm. Fasējums 1 gab. |  | 5 |  | 0
15 | Pipetes (Sigma-Aldrich Z331767-1PAK vai ekvivalents) | Nesterilas, zema blīvuma polietilēna, kapacitāte 3,5 mL, graduētas pipetes (iedaļas ik pēc 0,5 mL), ar pūslīti ("bulb"), gala diametrs 3,2 mm, garums 150 līdz 160 mm. Fasējums 500 gab. |  | 1 |  | 0
16 | Automatiskā mikropipete (IsoLab 011.05.100 vai ekvivalents) | Tilpuma diapazons no 10 līdz 100 μL, kalibreta un sertificēta, ergonomiska, ar automātisko uzgaļu noņēmēju. Fasējums 1 gab. |  | 1 |  | 0
17 | Pipešu uzgaļu (IsoLab 005.01.002 vai ekvivalents) | Automatiskās mikropipetes uzgaļu, polipropilēna, ķīmiski un termiski izturīgi, tilpuma diapazons 200 μL, pipešu uzgalim jāder automātiskai mikropipetei, Fasējums 1000 gab. |  | 1 |  | 0
18 | Piesta un piestala (IsoLab 038.07.050 vai ekvivalents) | Ahāta, kapacitāte 9 mL, cietības pakāpe ≥ 7 MOHS, standarta dziļums, pulēta, ārējais Ø 50 mm, iekšējais Ø 40 mm, ar piemērota izmēra piestalu. Fasējums 1 gab. (piesta+piestala). |  | 3 |  | 0
19 | Tīģeļknaibles (IsoLab 038.06.250 vai ekvivalents) | Korozīvi un termiski izturīgs. No nerūsējoša tērauda vai hromēta tērauda. Garums no 250 mm līdz 300 mm. Fasējums 1 gab. |  | 1 |  | 0
20 | Tīģelīši (https://almath.co.uk/collections/cylindrical/products/cc23?variant=645779645 vai ekvivalents) | Alumīnija oksīda (≥ 99,7%), kapacitāte 10 mL, Ø 27 mm x I/D 23,5 mm x H 32 mm. Fasējums 1 gab. |  | 5 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
| Galvenais kods | 38437000-7
Laboratorijas pipetes un piederumi.