## Sheet1
AIZPILDA PRETENDENTS
2. pielikums
Annex no 2
Atklāta konkursa „ Augstas veiktspējas aprēķinu LASC klastera uzlabojums (1.kārta)” nolikumam
Open tender “High-performance computing LASC cluster upgrade” regulations
iepirkums id.nr. LU CFI 2018/34/ERAF
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA
Iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” vajadzībām.
I Iekārtas nosaukums: Augstas veiktspējas aprēķinu LASC klastera uzlabojums (1.kārta).
II CPV kods: 48820000-2 - Serveri / Servers
III Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņš: 8 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
IV Par iekārtas tehniskās specifikācijas prasībām atbildīgais speciālists – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks
Aleksejs Kuzmins (kontaktinformācija atrodama: nolikumā un www.cfi.lu.lv sadaļā “Par institūtu” apakšsadaļā “Personāls”.
1. Nenodefinētās prasības, preču zīmes un piegādājamo iekārtu stāvoklis
Ja tehniskajās specifikācijās kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja ir minētas preču zīmes vai piegādātāji vai ražotāji, tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti. Līguma ietvaros piegādājamā(s) iekārta(s) nedrīkst būt lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.
If some of technical requirements are not defined in the technical specification, it must comply with the minimum commonly accepted requirements or standards. If trademarks or suppliers or manufacturers are mentioned, this should be understood as referring to comparable or higher quality. The equipment (s) supplied within the framework of the contract shall not be used, they shall not have built-in used or renovated parts.
2. Minimālās tehniskās prasības
N.p.k. | Nosacījumi/Requirements |  | Pasūtītāja prasības/ Contracting Authority’s requirements | Pretendenta piedāvājums/ tenderer’s offer
| High-performance computing LASC cluster upgrade | Augstas veiktspējas aprēķinu LASC klastera uzlabojums | 1 (one) set
1 (viens) komplekts
0. | General requirements | Vispārīgas prasības
0.1. | Undefined requirements | Nenodefinētas prasības | Ja tehniskajās specifikācijās kāda uz šo līgumu attiecošās tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.
If some of technical requirements are not defined in the technical specification, it must comply with the minimum commonly accepted requirements or standards.
0.2. | Technical condition of equipment to be delivered | Piegādājamās iekārtas stāvoklis | Līguma ietvaros piegādājamā iekārta nedrīkst būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.
The equipment supplied in the contract shall not be used, it shall not have built-in used or renovated parts.
The equipment supplied in the contract shall not be used, it shall not have built-in used or renovated parts.
1. Enerģijas patēriņš - serveriem, kuros tiks izmantots tikai vienu procesors, jābūt aprīkotiem ar vienu vai vairākiem (piemēram diviem) 220V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50 procentu noslodzes ir vismaz 90 procenti; - serveriem, kuros var vienlaicīgi izmantot vairāk nekā vienu procesoru, un disku masīviem, kuriem ir iespējams tikai viens vai divi kontrolieri, ir jābūt aprīkotiem diviem 220 V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50% noslodzes ir vismaz 90 procenti; - serveriem ir iespējams nomainīt barošanas blokus bez nepieciešamības apturēt serveru darbu; - serveru korpuss ir atverams bez instrumentu palīdzības.
0.3. | Compliance with EU green public procurement criteria for hardware | Atbilstība ES zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai | 1. Energy consumption - Servers using only one processor must be equipped with one or more (for example, two) 220V power supplies, with an efficiency of 50 per cent load of at least 88 per cent (we may require a little more); - Servers in which more than one processor can be used simultaneously, and disk arrays with only one or two controllers possible must be equipped with two 220 V power supplies, with an efficiency of at least 50 per cent loaded at least 90 per cent; - It is possible for servers to replace power supplies without having to stop the servers; - The server corps is open without tool assistance.
2. Ierīces kalpošanas ilgums: Serveriem jābūt konstruētiem tā, lai: - operatīvā atmiņa būtu nomaināma vai modernizējama - cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas, ja serverī tādas ir) varētu nomainīt bez instrumentu palīdzības. 2. Device life: Servers must be designed in such a way that: - RAM should be replaced or upgraded - The hard disk (or parts that perform hard disk functions if there are any such servers) can be replaced without tool assistance.
3. Rezerves daļas Piegādātājam ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz 3 (trīs) gadus pēc Serveru ražošanas beigām. 3. Spare parts The supplier must guarantee that the spare parts will be available for at least 3 (three) years after the end of the Server Manufacturing.
1 | High-performance computing server | Augstas veiktspējas aprēķinu serveris
| (e.g. Supermicro SuperServer 6029TP-HTR or equivalent) | (piem. Supermicro SuperServer 6029TP-HTR vai ekvivalents)
1.1. | Quantity | Daudzums | 6 (six)
6 (seši)
1.2. | Type and size | Tips un izmērs | Chassis height should be not more than 2U. The chassis must come with all the necessary components for the chassis to be installed in a 19"server rack.
Šasijas augstums ne vairāk kā 2U. Šasijas komplektācijā ir visas nepieciešamās komponentes, lai šasiju uzstādītu 19" serveru statnē.
1.3. | Procesors with 64-bit x86 architecture | Procesori ar 64-bitu x86 arhitektūru | >= 8 CPU
1.4. | Single CPU theoretical peak performance | Viena procesora teorētiskā veiktspēja | At least 1.5 TFlops
| (e.g. Intel Xeon Gold 6148 or equivalent) | (piem. Intel Xeon Gold 6148 vai ekvivalents)
Vismaz 1.5 TFlopi
| Theoretical peak performance in TFlops = (CPU speed in GHz) x (number of physical CPU cores) x (double precision CPU instructions per cycle) | Teorētiskā maksimālā veiktspēja TFlopi = (CPU ātrums GHz) x (fizisko CPU kodolu skaits) x (dubulta precizitātes CPU instrukcijas katrā ciklā)
1.5. | Single CPU power | Viena procesora energo patēriņš | <=165 W
1.6. | Operative memory (RAM) | Operatīvā atmiņa | Totally at least 768GB DDR4 2400MHz ECC type or better
(at least 192GB DDR4 2400MHz ECC type/motherboard)
Kopā vismaz 768GB DDR4 2400MHz ECC tipa vai labāk
(vismaz 192GB DDR4 2400MHz ECC tipa/mātesplati)
1.7. | Network card with Ethernet 10/100/1000 Base-T (full duplex) ports | Tīkla karte ar Ethernet 10/100/1000 Base-T (full duplex) portiem | Totally at least 8 ports
(at least 2 ports/motherboard)
Kopā vismaz 8 porti
(vismaz 2 porti/mātesplati)
1.8. | Support for IPMI 2.0 technology | Atbalsts IPMI 2.0 tehnoloģijai | Included
Iekļauts
1.9. | Hard disk drive bays | Vietas cietiem diskiem | Totally at least 12 drive bays for 2.5"/3.5" SATAIII-type hard disks with RAID 0, 1, 10
Kopā vismaz 12 vietas priekš 2.5"/3.5" SATAIII-tipa cietiem diskiem ar RAID 0, 1, 10
1.10. | SSD hot-swap disks for servers | SSD karsti maināmi diski priekš serveriem | At least 12 2.5" SATA3 SSD disks with the size at least 480GB each
(at least 3 disks/motherboard)
| (e.g. Samsung SM863a or equivalent) | (piem. Samsung SM863a vai ekvivalents) | Performance:
Seq. read (128 KB) >=500 MB/s, Seq. write (128 KB) >=480 MB/s, Rand. read (4KB, QD32) >=90 IOPS, Rand. write (4KB, QD32) >=15 IOPS;
Mean Time Between Failure >= 2000000 hours;
Minimum terabytes written >=3000TB
Vismaz 12 2.5" SATA3 SSD diski ar apjomu vismaz 480GB katrs
(vismaz 3 diski/mātesplati)
Veiktspēja:
sec. lasīšana (128 KB) >=500 MB/s, sec. rakstīšana (128 KB) >=480 MB/s, nejauša lasīšana (4KB, QD32) >=90 IOPS, nejauša rakstīšana (4KB, QD32) >=15 IOPS;
Vidējais laiks starp kļūmi >= 2000000 stundas;
Minimālais rakstīts terabaits >=3000TB
1.11. | Monitor ports | Monitoru porti | At least 1 VGA port
Vismaz 1 VGA ports
1.12. | USB ports | USB porti | At least 8 USB3.0
Vismaz 8 USB3.0
1.13. | Possibility to connect USB keyboard and mouse | Iespēja pieslēgt serverim USB klaviatūru un peli | Included
Iekļauts
1.14. | Power supply unit(s) | Barošanas bloks(i) | Power supply 220V single-phase, 50 Hz, <=2300W.
Server is equipped with required redundant power supply units.
Barošanas spriegums 220V vienfāžu, 50 Hz, <=2300W.
Serveris komplektēts ar atbilstošiem dublētiem (redundant) barošanas blokiem.
1.15. | Compatible with Linux operative system | Savietojamība ar Linux operētājsistēmu | Server must be compatible with 64bit RedHat Enterprise Linux 7x operating system
Serverim jābūt saderīgam ar 64bit RedHat Enterprise Linux 7x operētājsistēmu
2 | Delivery and installation, warranty | Piegāde un uzstādīšana, garantija
2.1. | Delivery and insurance | Piegāde un apdrošināšana | Included
Iekļauts
2.2. | Installation | Uzstādīšana pie pasūtītāja | Delivery should be done in 6 to 8 months after the entering into the contract.
Piegādei jānotiek 6 līdz 8 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
2.3. | Warranty | Garantija | >= 3 gadi (years)
3 | ADDITIONAL OPTIONS | PAPILDUS OPCIJAS *
3.1. | Network cables for connectivity | Tīkla kabeļi savienojumam | 48 network cables (SFTP, 3m, Cat.6A) with connectors
48 tikla kabeli (SFTP, 3m, Cat.6A) ar savienotajiem
3.2. | Switch (Layer 2) with 48 ports 10/100/1000BASE-T | Komutators (2.līmenis) ar 48 portiem 10/100/1000BASE-T | Quantity: 2 (two)
| (e.g. HPE 1820-48G or equivalent) | (piem. HPE 1820-48G vai ekvivalents) | Ports number: at least 48 x 10/100/1000BASE-T and
at least 4 x SFP porti
Formfactor: Rackmount
Supported standards:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
Management:
Web based management
VLAN
Link Aggregation
Warranty >= 2 years
Daudzums: 2 (divi)
Portu skaits: vismaz 48 x 10/100/1000BASE-T un
vismaz 4 x SFP porti
Formfaktors: Rackmount
Atbalstītie standarti:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
Menedžments:
Web based management
VLAN
Link Aggregation
Garantija >= 2 gadi
3.3. | VPN Router | VPN rūteris | Quantity: 1 (one)
| (e.g. Cisco RV340 or equivalent) | (piem. Cisco RV340 vai ekvivalents) | At least two 10/100/1000BASE-T WAN ports
At least four 10/100/1000BASE-T LAN ports
Includes: VPN server, DHCP server, NAT, VLAN, DMZ, firewall
Performance:
Ipsec VPN >= 600Mbps,
NAT >= 900Mbps;
PPTP >= 100 Mbps
Tunnels:
Ipsec VPN >= 40;
PPTP >= 20;
TCP Concurrent Sessions >= 40000
Warranty >= 2 years
Daudzums: 1 (viens)
Vismaz divi 10/100/1000BASE-T WAN porti
Vismaz četri 10/100/1000BASE-T LAN porti
Ietilpst: VPN serveris, DHCP serveris, NAT, VLAN, DMZ, ugunsmūris
Veiktspēja:
Ipsec VPN >= 600Mbps,
NAT >= 900Mbps;
PPTP >= 100 Mbps
Tuneļi:
Ipsec VPN >= 40;
PPTP >= 20;
TCP vienlaicīgas sesijas >= 40000
Garantija >= 2 gadi
* Pasūtītājs ir tiesīgs papildus opcijas iegādāties prioritārā secībā (3.1., 3.2., 3.3.), ņemot vērā Pretendenta piedāvāto cenu un Pasūtītājam pieejamo finansējumu.
The Contracting Authority is entitled to purchase additional options in the order of priority (3.1., 3.2., 3.3.), taking into account the price offered by the Tenderer and available finances.
| ______________________________________ |  | ______________________________ | _________________________
| /vārds, uzvārds/name, surname/ |  | /amats/position/ | /paraksts/signature/
_________________________
/ vieta/place/