## 1.daļa LaboratorijasMateriali
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - LABORATORIJAS MATERIĀLI
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Aluminija parugu turētaji SEM iekartai. 12.5mm dia, 3.2 x 8mm kāju | Aluminija parugu turētaji SEM iekartai. 12.5mm dia, 3.2 x 8mm kāju. Iepakojumā 100 gab. http://www.agarscientific.com AGG301 vai ekvivalents |  | 2 |  | 0
2 | Oglekļa elektrovadoša lenta SEM iekartai 8mm x 20m | Oglekļa elektrovadoša lenta SEM iekartai . Vienā iepakojumā ir rulis 8mm x 20m. http://www.agarscientific.com AGG3939 vai ekvivalents |  | 2 |  | 0
3 | 5mL stikla pudeles ar plato kaklu un polietilēna korķi. | 5mL stikla pudeles ar plato kaklu un polietilēna korķi.. https://www.carlroth.com CLA1.1 vai ekvivalents. Iepakojumā 154 gab. |  | 2 |  | 0
4 | 20mL stikla pudeles ar plato kaklu un polietilēna korķi. | 20mL stikla pudeles ar plato kaklu un polietilēna korķi.. https://www.carlroth.com CLA5.1 vai ekvivalents. Iepakojumā 130 gab. |  | 1 |  | 0
5 | 4mL caurspidīgas borsilikāta stikla pudeles ar vītni. Izmeri H=45,H 45 mm, Ø 14.75 mm, 0.95 mm biezums. Ārejais r-Ø 8.5 mm. Paredzēti korķiem d=13 mm | 4mL caurspidīgas borsilikāta stikla (hidrolīzes klass 1) pudeles ar vītni. Izmeri H=45,H 45 mm, Ø 14.75 mm, 0.95 mm biezums. Ārejais r-Ø 8.5 mm. Paredzēti korķiem d=13 mm. https://www.carlroth.com kat Nr. E152.1 vai ekvivalents. Iepakojumā ir 200 gab |  | 4 |  | 0
6 | 10mL Rotilabo® caurspidīgas borsilikāta stikla pudeles ar vītni. | 10mL Rotilabo® caurspidīgas borsilikāta stikla pudeles ar vītni. .https://www.carlroth.com XC39.1 vai ekvivalents. Iepakojumā 100 gab |  | 3 |  | 0
7 | 10mL Rotilabo® tumša stikla borsilikāta stikla pudeles ar vītni. | 10mL Rotilabo® tumša stikla borsilikāta stikla pudeles ar vītni. https://www.carlroth.com XC40.1 vai ekvivalents. Iepakojumā 100 gab |  | 1 |  | 0
8 | 15mL Rotilabo® caurspidīgas borsilikāta stikla pudeles ar vītni. | 15mL Rotilabo® caurspidīgas borsilikāta stikla pudeles ar vītni. https://www.carlroth.com XC41.1 vai ekvivalents. Iepakojumā 100 gab |  | 3 |  | 0
9 | 20mL Rotilabo® caurspidīgas borsilikāta stikla pudeles ar vītni. | 20mL Rotilabo® caurspidīgas borsilikāta stikla pudeles ar vītni. https://www.carlroth.com XC42.1 vai ekvivalents. Iepakojumā 100 gab |  | 1 |  | 0
10 | Korķi 15mL Rotilabo® pudelem ND 18. Korjķa blīve Butyl / PTFE | Korķi 15mL Rotilabo® pudelem ND 18. Korjķa blīve Butyl / PTFE. Iepakojumā ir 100gab. https://www.carlroth.com XC45.1 vai ekvivalents |  | 4 |  | 0
11 | Korķi 20mL Rotilabo® pudelem ND 20. Korjķa blīve Butyl / PTFE | Korķi 20mL Rotilabo® pudelem ND 20. Korjķa blīve Butyl / PTFE. Iepakojumā ir 100gab. https://www.carlroth.com XC46.1 vai ekvivalents |  | 4 |  | 0
12 | Magnetiskie maisītaji d=3mm, L=8mm ftoroplasta apvalkā | Magnetiskie maisītaji d=3mm, L=8mm ftoroplasta apvalkā. Iepakojumā 10 gab.https://www.carlroth.com PK71.1 vai ekvivalents |  | 2 |  | 0
13 | 2mL Vienreizējas Injekt®, Luer-uzmavas tipa šlirces. Korpus no PP, virzulis no PE. Bez Lateksa, PVC un silikona. | 2mL Vienreizējas Injekt®, Luer-uzmavas tipa šlirces. Korpus no PP, virzulis no PE. Bez Lateksa, PVC un silikona. Iepakojumā ir 100 gab. https://www.carlroth.com 0056.1 vai ekvivalents |  | 5 |  | 0
14 | 2mL Vienreizējas Injekt®, Luer-Lock uzmavas tipa šlirces. Korpus no PP, virzulis no PE. Bez Lateksa, PVC un silikona. | 2mL Vienreizējas Injekt®, Luer-Lock -uzmavas tipa šlirces. Korpus no PP, virzulis no PE. Bez Lateksa, PVC un silikona. Iepakojumā ir 100 gab. https://www.carlroth.com EP95.1vai ekvivalents |  | 1 |  | 0
15 | Ossila's E132 10 ml (Ossila's E132 vai elvivalents) | Apgaismošanas viļņu garums līdz 350 nm |  | 4 |  | 0
16 | 1L iepakojumā Hloroforms, tīrība ≥99.8%, satur 0.5-1.0% metanolu, kā stabilizatoru. | 1L iepakojumā Hloroforms, tīrība ≥99.8%, satur 0.5-1.0% metanolu, kā stabilizatoru. Sigma Aldrich 366919-1L vai analogs |  | 2 |  | 0
17 | 100mL iepakojumā Hloroforms, tīrība ≥99%, bezūdens, satur amilēnu, kā stabilizatoru. | 100mL iepakojumā Hloroforms, tīrība ≥99%, bezūdens, satur amilēnu, kā stabilizatoru. Sigma Aldrich 372978-100ML vai analogs |  | 1 |  | 0
18 | Stikla Hellendahl tipa mazgāšanas trauks 76x26mm slaidiem ar paplašināmumu . Paredzēts 8 slaidiem, katrs savā ligzdā. | Stikla Hellendahl tipa mazgāšanas trauks 76x26mm slaidiem ar paplašināmumu . Paredzēts 8 slaidiem, katrs savā ligzdā. https://www.carlroth.com H550.1vai ekvivalents |  | 20 |  | 0
19 | 500mL Al metāla kodināšanas šķidums Tips A . | Al metāla kodināšanas šķidums Tips A. Sigma Aldrich 901539-500ML vai analogs |  | 2 |  | 0
20 | 500mL Al metāla kodināšanas šķidums Tips F . | Al metāla kodināšanas šķidums. Sigma Aldrich 901537-500ML vai analogs |  | 2 |  | 0
21 | 500mL Cr metāla kodināšanas šķidums. | Cr metāla kodināšanas šķidums. Sigma Aldrich 651826-500ML vai analogs |  | 2 |  | 0
22 | 500mL Cu metāla kodināšanas šķidums. | Cu metāla kodināšanas šķidums Tips A. Sigma Aldrich 667528-500MLL vai analogs |  | 2 |  | 0
23 | PVA pārklājumu aizsargcimdi. Aizsargā no hlorsaturošiem šķidinātajiem. 9. Izmērs | PVA pārklājumu aizsargcimdi. Aizsargā no hlorsaturošiem šķidinātajiem. 9. izmērs https://www.carlroth.com 1681.1vai ekvivalents |  | 10 |  | 0
24 | PVA pārklājumu aizsargcimdi. Aizsargā no hlorsaturošiem šķidinātajiem. 10. Izmērs | PVA pārklājumu aizsargcimdi. Aizsargā no hlorsaturošiem šķidinātajiem. 10. izmērs https://www.carlroth.com 1681.1vai ekvivalents |  | 10 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
| CPV kodi | 38437000-7
Laboratorijas pipetes un piederumi.
24315000-5
Dažādas neorganiskās ķīmiskās vielas.
24320000-3
Organiskās ķīmijas pamatvielas.

## 2. daļa Prototipu komponentes1
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - PROTOTIPU KOMPONENTES-1
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | CCD kamera (edmund optics 63-868 vai ekvivalents) | 2Mpx, pikseļi Hor.xVer.1600x1200, vismaz 15 kadri sekundē |  | 1 |  | 0
2 | Mehāniskais gaismas stara slēdzis | Gaismas stara slēdzis ar 1" apertūru, Standarta pozīcija -aizvērts, aizvēršanas aktivžcijas laiks zem 10 ms. |  | 1 |  | 0
3 | Mehāniskā gaismas stara slēdža kontrolieris ar barošanas avotu | USB vadāms un programējams caur C#, Visual Basic. Kontrilē 2 pozīcijas slēdzi (Thorlabs KSC101 un KPS101 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
CPV kods
31731000-9
Elektrotehniskie materiāli

## 3. daļa Prototipu komponentes2
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa - PROTOTIPU KOMPONENTES -2
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Sprieguma avots un elektrometrs (Keithley 2450 vai ekvivalents) | Spriegums 20 mV – 200 V (izšķiršana 10 nV) Strāva: 10 nA – 1 A (izšķiršana 10 fA) Vadība:GPIB, USB, Tīkls |  | 1 |  | 0
2 | IEEE-488 USB-uz-GPIB interfeisa adapteris (KUSB-488B) | Pārvades ātrums 1,5 Mbaiti sekundē, Strāva pie 5V ir 500mA. |  | 1 |  | 0
3 | Dubulti ekranētais koaksiālais vads. Dažādi savienojumi | Viens savienojums koaksiālālais konektors Triax uz otrs savienojums trīs krokodili 2 metri garšs (farnell 2672734 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
4 | Dubulti ekranētais koaksiālais vads. Vienādi savienojumi | Abi savienojumi koaksiālālais konektors Triax. 3,6 metri garšs (farnell 2811844 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
5 | BNC Triax Female uz BNC Triax Female adapteris | (farnell 1206759 vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
6 | BNC Triax Female lodējams konektors | (farnell 1206763 vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
7 | UV apgaismes lampa (Edmund optics 86-805 vai ekvivalents) | 6W, 230V, 365 nm. Vismaz 2mW/cm2 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
CPV kods
31731000-9
Elektrotehniskie materiāli

## 4.daļa Prototipu komponentes
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa - PROTOTIPU KOMPONENTES - Stacionārais laboratorijas datora komplekts paralēlo aprēķinu veikšanai un signālu vadībai
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības |  | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Dators (darba stacija) | Norādītas pamatprasības, kurā datoram ir vismaz jāatbildes, piemēram, kā norādīts zemāk vai ekvivalents |  |  | 1 komplekts |  | 0
|  | Korpuss | Lian Li PC-7NB Midi-Tower - Black
|  | Izmēri | 210 x 473 x 500 mm
|  | Pamatplate | MSI Z390-A PRO ATX 4xDDR4
|  | Barošanas bloks | Fortron FSP HYPER 700S 12cm, Active, 8*SATA, 4*PCIe-6+2, 2*4+4pin, 2*4 pin Molex 85+ Black
|  | Procesors | INTEL Core i7-8700K 3.7GHz (4,7GHz Turbo) 12M Cache LGA1151
|  | Procesora dzese | Arctic Freezer 11 LP - 92mm
|  | SSD disks | SAMSUNG 970 EVO SSD 500GB NVMe M.2 3400MB read, 2400MB write
|  | Operatīvā atmiņa | Kingston 32GB (2x16GB Dual Channel) DDR4 3000MHz
|  | Cietais disks | Toshiba 3.5" 3TB 7200rpm 64MB SATAIII P300
|  | Video karte | standarta, jo karte aprēķiniem iet atsevišķi
|  | Skaņas karte | Realtek® ALC1220 7.1
|  | Tīkla karte | Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
|  | Izejas/ieejas porti | 4x DP 1.4, 5xUSB 3.1, 2xUSB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x PS/2, mikrofona un austiņu ieeja
|  | papildus | PCIe 3.0 brīvi sloti Nvidia video kartei
2 | Grafiskā karte | piemēram, Nvidia/Pascal vai ekvialents. Parametri ne mazāk kā 2000 CUDA cores/ GDDR5 / 8GB / 8Gbps / 256-bit |  |  | 1 gab. |  | 0
3 | Monitors | pamatprasības (atbilst vismaz) 27"/ 1920 x 1080/ 300cd/ 6ms/ 1000:1/ DP/ HDMI/ VGA/ USB/ Pivot |  |  | 1 gab. |  | 0
[6 empty] | Kopā: | 0
CPV kodi
30230000-0
Datoru iekārtas
30214000-2
Darbstacijas
30231000-7
Datoru ekrāni un vadības pultis
30233100-2
Datoru atmiņas ierīces

## 5.daļa _Prototipu komponentes
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa - PROTOTIPU OPTISKĀS UN OPTOMEHĀNISKĀS KOMPONENTES , TO PALĪGMATERIĀLI UN PALĪGIERĪCES
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (attiecīgi iepakojumu vai gabalu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Spoguļi dielektriskie montēti kubā 30 mm | 30 mm Cage Cube-Mounted E02 Dielectric Turning Mirror, 400-750 nm, M4 Tap (piemēram, CCM1-E02/M vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
2 | Kubu savstarpejais savienotājs 30mm | Cage Cube Connector for Compact 30 mm Cage Cubes (piemēram, CM1-CC vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
3 | Lēcas asferiskās ar AR parklājumu | Ø25 mm N-BK7 Mounted Aspheric Lens, f=50 mm, NA=0.23, ARC: 350-700 nm (piemēram, AL2550M-A vai ekvivalents) |  | 9 |  | 0
4 | Lēca asferiskā ar AR parklājumu | Ø50 mm S-LAH64 Mounted Aspheric Lens, f=40 mm, NA=0.55, ARC: 350-700 nm (piemēram, AL5040M-A vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
5 | Turētāji lēcu, filtru - savienojami ar 30mm kubu sistēmu | SM1-Threaded 30 mm Cage Plate, 0.50" Thick, 2 Retaining Rings, M4 Tap (piemēram, CP02T/M vai ekvivalents) |  | 12 |  | 0
6 | Lēcu turētājs 60 mm | 60 mm Cage Plate, SM2 Threads, 0.9" Thick, M4 Tap (Two SM2RR Retaining Rings Included) (piemēram, LCP01 T/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Stara dalītāji montēti kubā 30mm 50/50 | 30 mm Cage Cube-Mounted Non-Polarizing Beamsplitter, 400 - 700 nm, M4 Tap (piemēram, CCM1-BS013/M vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
8 | Stara dalītājs 30/70 , kubisks montēšanai 30mm kubā | 30:70 (R:T) Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 400 - 700 nm, 1" (piemēram, BS019 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | Kubs optikas elementu montešanai 30mm | Compact Clamping 4-Port Prism/Mirror 30 mm Cage Cube, M4 Tap (piemēram, CC M1-4ER/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
10 | Gaismas avots (lāzers) | Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 660 nm, min.15.0 mW, FC/PC (piemēram, S1FC660 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | Lāzerstara optiskā šķiedra, vienmodas | SM Patch Cable, AR-Coated FC/PC to Uncoated FC/PC, 405 - 532 nm, 2 m (piemēram, P1-405AR-2 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
12 | Šķiedru kolimatora komplekts prieš lāzerstara | 635 nm FC/PC Collimation Package, NA = 0.25, f = 35.41 mm, diameter - 15mm (piemēram, F810APC-635 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13 | Interferometers staru justēšanai | Shearing Interferometer with a 5-10 mm Beam Diameter Shear Plate (piemēram, SI100 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
14 | Kolimatora adapteris montējams 30mm kubu sistēmā | Ø1" Unthreaded Adapter for Ø15 mm Cylindrical Components (piemēram, AD15NT vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | Interferences filtrs, sarkans | Ø1" Bandpass Filter, CWL = 660 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm (piemēram, FB660-10 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
16 | Interferences filtrs, zaļš | Ø1" Bandpass Filter, CWL = 550 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm (piemēram, FB550-10 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
17 | Interferences filtrs, zils | Ø1" Bandpass Filter, CWL = 450 ± 2 nm, FWHM = 10 ± 2 nm (piemēram, FB450-10 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
18 | Kinematisks turētājs optiskiem elementiem | Kinematic Mount for 2" (50.8 mm) Tall Rectangular Optics, Right Handed (piemēram, KM 200S vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
19 | Stieņi elementu montēšanai | Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 100 mm, 1 iepakojumā 5 stieņi (piemēram, TR100/M-P5 vai ekvivalents) |  | 3 |  | 0
20 | Stieņu turētāji | Ø12.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=100 mm, 1 iepakojumā 5 stieņi |  | 3 |  | 0
21 | Stieņu turētāju fiksatori pielagojamie | Flexure Clamping Base / Post Mount, Ø12.8 mm Double Bore, 50.8 mm x 75.0 mm x 12.1 mm (piemēram, SA2E/M vai ekvivalents) |  | 7 |  | 0
22 | Lēcas turētājs 60cm | 60 mm Cage-Compatible Adjustable Lens Mount, Ø0.50" to Ø2.00", M4 Tap (piemēram, LH160C/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
23 | Pamatne optomehānikas montēšanai | Aluminium Breadboard, 450 mm x 600 mm x 12.7 mm, M6 Taps (piemēram, MB4560/M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
24 | Stieņi kubu sistēmai | Cage Assembly Rod, 6" Long, Ø6 mm, 1 iepakojumā 4 gab. |  | 4 |  | 0
25 | Kubu sistēmu pamatne | Vertical Mounting Plate for 30 mm and 60 mm Cage Systems (piemēram, CPVM vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
26 | Pāreja kubu sistēmai no 30mm uz 60 mm | 30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter (piemēram, LCP02/ M vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
CPV kodi
38000000-5
Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
42671100-1
Laboratorijas instrumentu turētāji.
33793000-5
Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām.