## Skats vertikali debesis
Skats vertikāli debesīs
h-tec fuel cell monitor 2.0
h-tec Wasserstoff-Energie-Systeme GmbH
www.h-tec.com
Measurement of : | 2014-04-01
| Viens panelis |  |  |  | divi paneļi virknē |  |  |  | Jauda, mW
Time | Voltage [mV] | Current [mA] | Power [mW] | Time | Voltage [mV] | Current [mA] | Power [mW] | Spriegums, mV | Viens panelis | Divi paneļi virknē
14:42 | 558 | 0 | 0 | 14:49 | 1102 | 2 | 2 | 1102 |  | 0
14:42 | 560 | 1 | 1 | 14:49 | 1098 | 4 | 4 | 1098 |  | 1
14:42 | 558 | 6 | 3 | 14:49 | 1102 | -2 | -2 | 1102 |  | 2
14:42 | 558 | 2 | 1 | 14:49 | 1102 | 2 | 2 | 1102 |  | 3
14:42 | 560 | 4 | 2 | 14:49 | 1102 | 4 | 4 | 1102 |  | 4
14:42 | 560 | 4 | 2 | 14:49 | 1108 | 6 | 7 | 1108 |  | 6
14:42 | 560 | 4 | 2 | 14:49 | 1102 | 6 | 7 | 1102 |  | 7
14:42 | 558 | 8 | 4 | 14:49 | 1102 | 8 | 9 | 1102 |  | 9
14:42 | 558 | 8 | 4 | 14:49 | 1100 | 10 | 11 | 1100 |  | 11
14:42 | 556 | 12 | 7 | 14:49 | 1098 | 10 | 11 | 1098 |  | 11
14:42 | 554 | 18 | 10 | 14:49 | 1090 | 20 | 22 | 1090 |  | 22
14:42 | 552 | 28 | 15 | 14:49 | 1080 | 34 | 37 | 1080 |  | 37
14:42 | 544 | 38 | 21 | 14:49 | 1076 | 44 | 47 | 1076 |  | 47
14:42 | 543 | 54 | 29 | 14:49 | 1059 | 64 | 68 | 1059 |  | 68
14:42 | 533 | 78 | 42 | 14:49 | 1035 | 92 | 95 | 1035 |  | 95
14:42 | 523 | 120 | 63 | 14:49 | 1001 | 130 | 130 | 1001 |  | 130
14:42 | 510 | 166 | 85 | 14:49 | 958 | 186 | 178 | 958 |  | 178
14:42 | 488 | 228 | 111 | 14:49 | 898 | 250 | 224 | 898 |  | 224
14:42 | 459 | 302 | 139 | 14:49 | 829 | 332 | 275 | 829 |  | 275
14:42 | 428 | 402 | 172 | 14:49 | 734 | 430 | 316 | 734 |  | 316
14:42 | 383 | 522 | 200 | 14:49 | 622 | 556 | 346 | 622 |  | 346
14:42 | 334 | 650 | 217 | 14:49 | 493 | 696 | 343 | 558 | 0 | 346
14:42 | 290 | 772 | 224 | 14:49 | 362 | 824 | 298 | 543 | 29 | 345
14:42 | 245 | 878 | 215 | 14:49 | 277 | 920 | 255 | 523 | 63 | 344
14:42 | 212 | 954 | 202 | 14:49 | 224 | 986 | 221 | 510 | 85 | 343
14:42 | 188 | 1002 | 188 | 14:49 | 194 | 1024 | 199 | 493 | 101 | 342
14:42 | 176 | 1036 | 182 | 14:49 | 176 | 1048 | 184 | 362 | 208 | 298
14:42 | 163 | 1060 | 173 | 14:49 | 161 | 1064 | 171 | 277 | 219 | 255
14:42 | 147 | 1076 | 158 | 14:49 | 151 | 1072 | 162 | 224 | 209 | 221
14:42 | 145 | 1090 | 158 | 14:49 | 143 | 1072 | 153 | 194 | 196 | 199
14:42 | 133 | 1104 | 147 | 14:49 | 137 | 1078 | 148 | 176 | 182 | 184
14:42 | 133 | 1106 | 147 | 14:49 | 129 | 1080 | 139 | 161 | 169 | 171
14:42 | 127 | 1106 | 140 | 14:49 | 125 | 1080 | 135 | 151 | 165 | 162
14:42 | 123 | 1110 | 137 | 14:49 | 123 | 1082 | 133 | 143 | 158 | 153
14:42 | 125 | 1108 | 138 | 14:49 | 123 | 1078 | 133 | 137 | 152 | 148
14:42 | 117 | 1106 | 129 | 14:49 | 113 | 1080 | 122 | 129 | 144 | 139
14:42 | 115 | 1110 | 128 | 14:49 | 113 | 1082 | 122 | 125 | 139 | 135
14:42 | 113 | 1106 | 125 | 14:49 | 111 | 1086 | 121 | 124 | 137 | 134
14:42 | 115 | 1104 | 127 | 14:49 | 111 | 1084 | 120 | 123 | 136 | 133
14:42 | 109 | 1106 | 121 | 14:49 | 109 | 1088 | 119 | 113 | 125 | 124
14:42 | 105 | 1102 | 116 | 14:49 | 109 | 1086 | 118 | 113 | 122 | 122
14:42 | 101 | 1104 | 112 |  |  |  |  | 112 | 120 | 121
14:42 | 101 | 1108 | 112 |  |  |  |  | 111 | 119 | 120
[8 empty] | 109 | 118 | 119
[8 empty] | 105 | 116 | 115

## Skats preti saulei
Skats pretī Saulei
h-tec fuel cell monitor 2.0
h-tec Wasserstoff-Energie-Systeme GmbH
www.h-tec.com
Measurement of : | 2014-04-01
| Viens panelis |  |  |  | Divi paneļi virknē |  |  |  | Jauda, mW
Time | Voltage [mV] | Current [mA] | Power [mW] | Time | Voltage [mV] | Current [mA] | Power [mW] | Spriegums, mV | Viens panelis | Divi paneļi virknē
14:40 | 588 | 0 | 0 | 14:47 | 1142 | 4 | 5 | 1142 |  | 5
14:40 | 588 | 4 | 2 | 14:47 | 1146 | 2 | 2 | 1146 |  | 2
14:40 | 588 | 0 | 0 | 14:47 | 1144 | 2 | 2 | 1144 |  | 2
14:40 | 588 | 2 | 1 | 14:47 | 1142 | 4 | 5 | 1142 |  | 5
14:40 | 588 | 4 | 2 | 14:47 | 1142 | 4 | 5 | 1142 |  | 5
14:40 | 580 | 4 | 2 | 14:47 | 1138 | 6 | 7 | 1138 |  | 7
14:40 | 586 | 6 | 4 | 14:47 | 1142 | 2 | 2 | 1142 |  | 2
14:40 | 588 | 10 | 6 | 14:47 | 1136 | 6 | 7 | 1136 |  | 7
14:40 | 586 | 10 | 6 | 14:47 | 1138 | 6 | 7 | 1138 |  | 7
14:40 | 582 | 12 | 7 | 14:47 | 1142 | 14 | 16 | 1142 |  | 16
14:40 | 588 | 12 | 7 | 14:47 | 1134 | 16 | 18 | 1134 |  | 18
14:40 | 580 | 30 | 17 | 14:47 | 1130 | 28 | 32 | 1130 |  | 32
14:40 | 576 | 42 | 24 | 14:48 | 1120 | 42 | 47 | 1120 |  | 47
14:40 | 571 | 58 | 33 | 14:48 | 1113 | 58 | 65 | 1113 |  | 65
14:40 | 567 | 82 | 46 | 14:48 | 1105 | 92 | 102 | 1105 |  | 102
14:40 | 559 | 116 | 65 | 14:48 | 1083 | 130 | 141 | 1083 |  | 141
14:40 | 546 | 166 | 91 | 14:48 | 1064 | 184 | 196 | 1064 |  | 196
14:40 | 528 | 226 | 119 | 14:48 | 1036 | 248 | 257 | 1036 |  | 257
14:40 | 511 | 308 | 157 | 14:48 | 999 | 330 | 330 | 999 |  | 330
14:40 | 484 | 396 | 192 | 14:48 | 958 | 426 | 408 | 958 |  | 408
14:40 | 455 | 520 | 237 | 14:48 | 902 | 558 | 503 | 902 |  | 503
14:40 | 423 | 658 | 278 | 14:48 | 845 | 706 | 597 | 845 |  | 597
14:40 | 384 | 808 | 310 | 14:48 | 769 | 864 | 664 | 769 |  | 664
14:40 | 350 | 970 | 340 | 14:48 | 681 | 1054 | 718 | 681 |  | 718
14:40 | 315 | 1122 | 353 | 14:48 | 577 | 1252 | 722 | 588 | 0 | 721
14:40 | 285 | 1252 | 357 | 14:48 | 470 | 1448 | 681 | 577 | 24 | 722
14:40 | 262 | 1354 | 355 | 14:48 | 388 | 1596 | 619 | 470 | 210 | 681
14:40 | 248 | 1440 | 357 | 14:48 | 333 | 1692 | 563 | 388 | 300 | 619
14:40 | 233 | 1504 | 350 | 14:48 | 298 | 1764 | 526 | 333 | 346 | 563
14:40 | 228 | 1552 | 354 | 14:48 | 270 | 1800 | 486 | 298 | 355 | 526
14:40 | 216 | 1590 | 343 | 14:48 | 254 | 1830 | 465 | 270 | 356 | 486
14:40 | 208 | 1626 | 338 | 14:48 | 238 | 1844 | 439 | 254 | 356 | 465
14:40 | 200 | 1650 | 330 | 14:48 | 233 | 1852 | 432 | 238 | 353 | 439
14:40 | 197 | 1672 | 329 | 14:48 | 223 | 1860 | 415 | 233 | 350 | 432
14:40 | 191 | 1686 | 322 | 14:48 | 211 | 1866 | 394 | 223 | 348 | 415
14:40 | 187 | 1698 | 318 | 14:48 | 205 | 1866 | 383 | 211 | 341 | 394
14:40 | 185 | 1712 | 317 | 14:48 | 201 | 1868 | 375 | 205 | 334 | 383
14:40 | 177 | 1722 | 305 | 14:48 | 197 | 1866 | 368 | 201 | 331 | 375
14:40 | 175 | 1732 | 303 | 14:48 | 191 | 1866 | 356 | 197 | 329 | 368
14:41 | 173 | 1740 | 301 | 14:48 | 191 | 1868 | 357 | 191 | 322 | 356
14:41 | 175 | 1748 | 306 | 14:48 | 185 | 1866 | 345 | 191 | 321 | 357
14:41 | 168 | 1752 | 294 | 14:48 | 179 | 1864 | 334 | 185 | 317 | 345
14:41 | 166 | 1762 | 292 | 14:48 | 179 | 1864 | 334 | 179 | 309 | 334
[8 empty] | 179 | 307 | 334